## 报价汇总表
报价汇总表
单位：元
序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 设备购置费 | 合计
Ⅰ | 工程投资
第一部分 建筑工程
第二部分 机电设备及安 装工程

## 1、建筑工程报价表
建筑工程预算表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元）
壹 | 第一部分 建筑工程
一 | 机井配套工程
(一) | 井台（1.5m*1.5m*0.4m） | 眼 | 10
1 | 井台（1.5m*1.5m*0.4m） | 个 | 10
(1) | 井台土方开挖 | m3 | 2.25
(2) | C25砼井房基座 | m3 | 8.5
(3) | 模板 | m2 | 30.28
(4) | Φ50PVC-U穿线管 | m | 13
(5) | 井标志牌 | 个 | 40
(二) | 地埋电缆线（带钢皮） | m | 5974
(1) | 土方开挖 | m3 | 1075.32
(2) | 土方回填 | m3 | 1075.32
(3) | 地埋电缆YJLV22-3× 25mm2+1*16mm2 | m | 5974
(4) | 警示带 | m | 5974
(5) | 警示桩 | 个 | 59

## 2、机电设备及安装工程报价表
机电设备及安装工程预算表
单位：元
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
壹 | 第二部分 机电设备及安 装工程
一 | 机井水泵配套
(一) | 机井水泵配套 | 套 | 10
(1) | 潜水泵200QJ40-39/3（含 泵头、弯头、接泵管、法 兰及安装配件等） | 台 | 10
(2) | 潜水电缆JHS-3*6mm2 | m | 430
(3) | 热镀锌钢管泵管 DN80*3.5mm | m | 390
(4) | 玻璃钢井盘（含夹板） DN600 | 套 | 10
(5) | 钢丝绳Φ8 | m | 450
(6) | 安全阀（排气阀）DN20 | 个 | 10
(二) | 钢制井堡（ 0.8*0.8*1.2m含接地系统 ） | 座 | 10
(1) | 钢制井堡（ 0.8*0.8*1.2m含接地系统 ） | 座 | 10
(三) | 农业水价综合改革智能水及传输系统 | 套 | 10
(1) | 水电双计量机井灌溉控制 器（TC-ZNIC） | 套 | 10
(2) | 4路I/0扩展模块（ RS485） | 套 | 10
(3) | 遥控器 | 个 | 10
(4) | 数据流量卡（30M/月，三 年） | 套 | 10
(5) | 防水设备箱（ 500mm*400mm*300mm） | 套 | 10
(6) | 三箱脉冲电能表DTS3531 | 套 | 10
(7) | 交流接触器CJX2S | 套 | 10
(8) | 综合电机保护器JD-5 | 套 | 10
(9) | 浪涌保护器RM-40KA | 套 | 10
(10) | 塑壳断路器DZ-15 | 套 | 10
(11) | 避雷器 | 套 | 10
机电设备及安装工程预算表
单位：元
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
(12) | 接线端子机、线缆、pvc绝 缘背板 | 套 | 10
(13) | 缓闭止回阀 | 个 | 10
(14) | 超声波流量计（TUF- 2000） | 台 | 10
(15) | 射频卡 | 个 | 1000
二 | 低压输电线路
(1) | 4指套热熔管（电缆接头用 ） | 个 | 20
(2) | 热缩管 | m | 4