## Sheet1
序号 | 断面代码 | 省份 | 市（地级） | 县（区） | 乡镇 | 村名 | 断面名称 | 经度(°) | 纬度(°) | 服务人口数量 (人) | 日供水规模（吨） | 期数 | 采样时间 | 备注 | 色(铂钴色度单位) | 嗅和味 | 浑浊度(NTU) | 肉眼可见物 | pH | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 溶解性总固体(mg/L) | 硫酸盐(mg/L) | 氯化物(mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 铝(mg/L) | 挥发性酚类(以苯酚计) (mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 耗氧量(以CODMn法.以O2计) (mg/L) | 氨氮(以N计)(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 钠(mg/L) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 菌落总数(CFU/mL) | 亚硝酸盐(以N计) (mg/L) | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 碘化物(mg/L) | 汞(mg/L) | 砷(mg/L) | 硒(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬(六价) (mg/L) | 铅(mg/L) | 三氯甲烷(ug/L) | 四氯化碳(ug/L) | 苯(ug/L) | 甲苯(ug/L) | 总α放射性(Bq/L) | 总β放射性(Bq/L)
1 | 410526_0001 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 枣村乡 | 马庄村 | 枣村乡马庄村地下水井群 | 114.626550 | 35.556220 | 23697 | 3838 | 上半年 | 2025.4.15 |  | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 8.4 | 64 | 795 | 362 | 243 | 0.07 | 0.011 | 0.002 | 0.05L | 0.028 | 0.0003L | 0.05L | 0.72 | 0.038 | 0.003L | 59 | 2L | 19 | 0.003L | 0.016L | 0.002L | 1.36 | 0.046 | 0.00004L | 0.0047 | 0.0004L | 0.0001L | 0.011 | 0.003 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.08 | 0.18
2 | 410526_0002 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 枣村乡 | 宋林村 | 枣村乡宋林村地下水井群 | 114.624220 | 35.613000 | 11359 | 1535 | 上半年 | 2025.4.15 |  | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 8.3 | 172 | 374 | 65.2 | 19 | 0.03 | 0.087 | 0.001L | 0.05L | 0.02 | 0.0003L | 0.05L | 0.49 | 0.059 | 0.003L | 23.5 | 2L | 46 | 0.004 | 0.074 | 0.002L | 1.3 | 0.025L | 0.00004L | 0.0006 | 0.0004 | 0.0001L | 0.004L | 0.009 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.07 | 0.35
3 | 410526_0003 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 白道口镇 | 石佛村 | 白道口镇石佛村地下水井群 | 114.728080 | 35.617630 | 43320 | 4604 | 上半年 | 2025.4.15 |  | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 8.2 | 37 | 540 | 141 | 138 | 0.1 | 0.007 | 0.002 | 0.05L | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 0.73 | 0.112 | 0.003L | 53.8 | 2L | 20 | 0.003L | 0.016L | 0.002L | 1.22 | 0.028 | 0.00004L | 0.0021 | 0.0009 | 0.0001L | 0.004L | 0.005 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.02L | 0.14
4 | 410526_0004 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 白道口镇 | 民寨村 | 白道口镇民寨村地下水井群 | 114.725660 | 35.658880 | 17648 | 2303 | 上半年 | 2025.4.15 |  | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 8.4 | 45 | 317 | 33.4 | 218 | 0.03 | 0.004L | 0.001L | 0.05L | 0.036 | 0.0003L | 0.05L | 0.94 | 0.462 | 0.003L | 10.3 | 2L | 24 | 0.003L | 0.016L | 0.002L | 0.132 | 0.025L | 0.00004L | 0.0011 | 0.0004L | 0.0001L | 0.034 | 0.002 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.06 | 0.41
5 | 410526_0005 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 留固镇 | 五方村 | 留固镇五方村地下水井群 | 114.707300 | 35.541360 | 56456 | 6142 | 上半年 | 2025.4.15 |  | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 7.9 | 90 | 885 | 192 | 360 | 0.06 | 0.014 | 0.002 | 0.05L | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 0.88 | 0.026 | 0.003L | 77.2 | 2L | 34 | 0.003L | 0.016L | 0.002L | 1.33 | 0.041 | 0.00004L | 0.0015 | 0.0004 | 0.0001L | 0.004L | 0.006 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.06 | 0.12
6 | 410526_0006 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 留固镇 | 第二寨村 | 留固镇第二寨地下水井群 | 114.672050 | 35.483970 | 34106 | 3069 | 上半年 | 2025.4.15 |  | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 7.4 | 68 | 1069 | 170 | 323 | 0.05 | 0.007 | 0.002 | 0.05L | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 0.92 | 0.065 | 0.003L | 63.7 | 2L | 30 | 0.003L | 0.042 | 0.002L | 1.46 | 0.165 | 0.00004L | 0.0025 | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.006 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.06 | 0.29
7 | 410526_0007 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 留固镇 | 双营村 | 留固镇双营村地下水井群 | 114.708360 | 35.471250 | 10669 | 1535 | 上半年 | 2025.4.15 |  | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 8 | 127 | 219 | 28.9 | 10 | 0.01 | 0.004L | 0.001L | 0.05L | 0.025 | 0.0003L | 0.05L | 1.73 | 0.026 | 0.003L | 2.38 | 2L | 35 | 0.003L | 0.827 | 0.002L | 0.213 | 0.025L | 0.00004L | 0.0012 | 0.0006 | 0.0001L | 0.006 | 0.001L | 10 | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.09 | 0.36
8 | 410526_0008 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 八里营镇 | 红卫村 | 八里营镇红卫村地下水井群 | 114.785940 | 35.517800 | 29230 | 3069 | 上半年 | 2025.4.15 |  | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 8.4 | 39 | 1310 | 54.3 | 614 | 0.07 | 0.004L | 0.006 | 0.05L | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 2.59 | 0.335 | 0.003L | 96.1 | 2L | 22 | 0.003L | 0.016L | 0.002L | 0.735 | 0.045 | 0.00014 | 0.0018 | 0.0004 | 0.0001L | 0.006 | 0.002 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.02 | 0.15
9 | 410526_0009 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 八里营镇 | 卫王殿村 | 八里营镇卫王殿地下水井群 | 114.841750 | 35.541500 | 19779 | 1534 | 上半年 | 2025.4.15 |  | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 8.5 | 172 | 1481 | 294 | 519 | 0.02 | 0.018 | 0.005 | 0.05L | 0.009L | 0.0003 | 0.05L | 1.37 | 0.174 | 0.003L | 90 | 2L | 52 | 0.003L | 0.016L | 0.002L | 0.879 | 0.093 | 0.00004L | 0.0008 | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.002 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.07 | 0.31
10 | 410526_0010 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 赵营镇 | 赵营村 | 赵营镇赵营村地下水井群 | 114.903690 | 35.562470 | 42678 | 3841 | 上半年 | 2025.4.15 |  | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 8.3 | 282 | 552 | 223 | 61 | 0.03 | 0.086 | 0.001L | 0.05L | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 0.41 | 0.15 | 0.003L | 16.9 | 2L | 17 | 0.003L | 0.016L | 0.002L | 1.2 | 0.025L | 0.00004L | 0.0009 | 0.0004L | 0.0001L | 0.008 | 0.002 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.09 | 0.18
11 | 410526_0011 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 大寨乡 | 冯营村 | 大寨乡冯营水厂地下水井群 | 114.888690 | 35.508220 | 12958 | 1535 | 上半年 | 2025.4.15 |  | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 8.2 | 82 | 653 | 217 | 384 | 0.04 | 0.008 | 0.013 | 0.05L | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 1.14 | 0.109 | 0.003L | 87.1 | 2L | 51 | 0.003L | 0.016L | 0.002L | 1.17 | 0.041 | 0.00004L | 0.0018 | 0.0004L | 0.0001L | 0.008 | 0.007 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.09 | 0.4
12 | 410526_0012 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 大寨乡 | 小田村 | 大寨乡小田村地下水井群 | 114.918220 | 35.510360 | 38646 | 3837 | 上半年 | 2025.4.15 |  | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 8.3 | 113 | 1176 | 302 | 302 | 0.15 | 0.015 | 0.006 | 0.05L | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 1.06 | 0.094 | 0.003L | 83 | 2L | 43 | 0.003L | 0.016L | 0.002L | 0.487 | 0.36 | 0.00004L | 0.0014 | 0.0004L | 0.0001L | 0.006 | 0.002 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.03 | 0.31
13 | 410526_0013 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 桑村乡 | 高齐丘村 | 桑村乡高齐丘村地下水井群 | 114.929440 | 35.429520 | 10535 | 3070 | 上半年 | 2025.4.15 |  | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 8.2 | 311 | 498 | 91.4 | 22.5 | 0.03 | 0.041 | 0.001L | 0.05L | 0.009L | 0.0004 | 0.05L | 0.75 | 0.45 | 0.003L | 63.2 | 2L | 21 | 0.006 | 0.016L | 0.002L | 1.49 | 0.025L | 0.00004L | 0.002 | 0.0004L | 0.0001L | 0.014 | 0.004 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.05 | 0.25
14 | 410526_0014 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 桑村乡 | 桑村集村 | 桑村乡桑村集村地下水井群 | 114.933000 | 35.403470 | 25594 | 3839 | 上半年 | 2025.4.15 |  | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 8.4 | 158 | 810 | 190 | 121 | 0.02 | 0.011 | 0.004 | 0.05L | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 0.64 | 0.082 | 0.003L | 52 | 2L | 30 | 0.003L | 0.016L | 0.002L | 1.48 | 0.025L | 0.00016 | 0.0022 | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.004 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.04 | 0.24
15 | 410526_0015 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 老爷庙乡 | 西中冉村 | 老爷庙乡西中冉村地下水井群 | 114.861470 | 35.419080 | 36657 | 3837 | 上半年 | 2025.4.15 |  | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 8.2 | 135 | 755 | 243 | 133 | 0.05 | 0.007 | 0.006 | 0.05L | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 0.64 | 0.15 | 0.003L | 11.6 | 2L | 20 | 0.003L | 0.016L | 0.002L | 0.917 | 0.061 | 0.00004L | 0.0018 | 0.0004L | 0.0001L | 0.007 | 0.005 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.04 | 0.33
16 | 410526_0016 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 老爷庙乡 | 孔村 | 老爷庙乡孔村地下水井群 | 114.818610 | 35.415190 | 12633 | 2302 | 上半年 | 2025.4.15 |  | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 8.5 | 135 | 785 | 208 | 110 | 0.01 | 0.004 | 0.003 | 0.05L | 0.01 | 0.0003L | 0.05L | 0.55 | 0.106 | 0.003L | 49.6 | 2L | 38 | 0.003L | 0.573 | 0.002L | 1.02 | 0.031 | 0.00004L | 0.0022 | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.006 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.08 | 0.15
17 | 410526_0017 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 老爷庙乡 | 王伍寨村 | 老爷庙乡王伍寨村地下水井群 | 114.831770 | 35.458940 | 19344 | 2303 | 上半年 | 2025.4.15 |  | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 8.1 | 165 | 976 | 324 | 171 | 0.1 | 0.014 | 0.005 | 0.05L | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 0.57 | 0.097 | 0.003L | 52.5 | 2L | 33 | 0.003L | 0.016L | 0.002L | 0.724 | 0.53 | 0.00004L | 0.0015 | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.009 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.09 | 0.31
18 | 410526_0018 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 万古镇 | 新庄村 | 万古镇新庄村地下水井群 | 114.790250 | 35.425770 | 33763 | 3838 | 上半年 | 2025.4.15 |  | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 8.2 | 644 | 513 | 425 | 411 | 0.09 | 0.017 | 0.002 | 0.05L | 0.011 | 0.0003L | 0.05L | 1.11 | 0.129 | 0.003L | 81.5 | 2L | 15 | 0.003L | 0.016L | 0.002L | 0.963 | 0.025L | 0.00004L | 0.0007 | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.008 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.05 | 0.15
19 | 410526_0019 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 万古镇 | 梁村 | 万古镇梁村地下水井群 | 114.718250 | 35.424110 | 35581 | 5372 | 上半年 | 2025.4.15 |  | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 7.3 | 151 | 1433 | 696 | 664 | 0.07 | 0.013 | 0.004 | 0.05L | 0.009L | 0.0003 | 0.05L | 1.02 | 0.374 | 0.003L | 50 | 2L | 29 | 0.003L | 0.016L | 0.002L | 0.716 | 0.025L | 0.00004L | 0.0007 | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.002 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.02L | 0.14
20 | 410526_0020 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 高平镇 | 子厢村 | 高平镇子厢村地下水井群 | 114.813130 | 35.384940 | 17179 | 3071 | 上半年 | 2025.4.15 |  | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 7.3 | 282 | 664 | 111 | 79 | 0.01L | 0.024 | 0.001L | 0.05L | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 0.49 | 0.056 | 0.003L | 10.9 | 2L | 43 | 0.003L | 0.016L | 0.002L | 1.13 | 0.025L | 0.00004L | 0.0006 | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.002 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.04 | 0.31
21 | 410526_0021 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 高平镇 | 高平集村 | 高平镇高平集村地下水井群 | 114.755380 | 35.367660 | 38400 | 3840 | 上半年 | 2025.4.15 |  | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 7.4 | 798 | 1955 | 622 | 533 | 0.02 | 0.096 | 0.002 | 0.05L | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 0.85 | 0.153 | 0.003L | 84.2 | 2L | 16 | 0.003L | 0.016L | 0.002L | 0.945 | 0.025L | 0.00004L | 0.0012 | 0.0004 | 0.0001L | 0.009 | 0.002 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.05 | 0.3
22 | 410526_0022 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 城关镇 | 张固村 | 城关街道张固村地下水井群 | 114.578880 | 35.503610 | 18839 | 2302 | 上半年 | 2025.4.15 |  | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 8 | 99 | 386 | 4.62 | 115 | 0.01 | 0.012 | 0.001L | 0.05L | 0.009L | 0.0006 | 0.05L | 1.75 | 0.411 | 0.003L | 12.3 | 2L | 48 | 0.004 | 0.016L | 0.002L | 0.524 | 0.19 | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 0.015 | 0.003 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.03 | 0.2
23 | 410526_0023 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 新区 | 董固城村 | 滑县新区董固城地下水井群 | 114.536860 | 35.506690 | 10887 | 1535 | 上半年 | 2025.4.15 |  | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 8 | 39 | 869 | 8.37 | 400 | 0.03 | 0.004L | 0.001L | 0.05L | 0.013 | 0.0003 | 0.05L | 2.45 | 0.303 | 0.003L | 29.4 | 2L | 27 | 0.003 | 0.066 | 0.002L | 1.06 | 0.025L | 0.00004L | 0.0012 | 0.0004L | 0.0001L | 0.019 | 0.003 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.08 | 0.13
24 | 410526_0024 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 小铺乡 | 小武庄村 | 小铺乡小武庄村地下水井群 | 114.482220 | 35.508410 | 16804 | 3071 | 上半年 | 2025.4.15 |  | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 8.4 | 133 | 754 | 168 | 203 | 0.01 | 0.006 | 0.001L | 0.05L | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 0.65 | 0.026 | 0.003L | 19.5 | 2L | 33 | 0.01 | 0.49 | 0.002L | 0.333 | 0.027 | 0.00004L | 0.0012 | 0.0004 | 0.0001L | 0.004L | 0.002 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.08 | 0.34
25 | 410526_0025 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 王庄镇 | 莫洼村 | 王庄镇莫洼村地下水井群 | 114.437130 | 35.505360 | 13481 | 2303 | 上半年 | 2025.4.15 |  | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 8.2 | 46 | 1274 | 95.6 | 160 | 0.02 | 0.006 | 0.001L | 0.05L | 0.019 | 0.0003L | 0.05L | 0.86 | 0.485 | 0.003L | 48.1 | 2L | 35 | 0.003L | 0.016L | 0.002L | 0.439 | 0.025L | 0.00004L | 0.0016 | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.002 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.02 | 0.1
26 | 410526_0026 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 王庄镇 | 邢村 | 王庄镇邢村地下水井群 | 114.450860 | 35.450410 | 23278 | 2302 | 上半年 | 2025.4.15 |  | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 8 | 290 | 590 | 72.4 | 43.1 | 0.02 | 0.045 | 0.001L | 0.05L | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 0.72 | 0.094 | 0.003L | 18.9 | 2L | 49 | 0.003L | 0.016L | 0.002L | 0.935 | 0.025L | 0.00004L | 0.0004 | 0.0004L | 0.0001 | 0.004L | 0.002 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.06 | 0.21
27 | 410526_0027 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 半坡店镇 | 王林村 | 半坡店镇王林村地下水井群 | 114.441500 | 35.391520 | 13261 | 1535 | 上半年 | 2025.4.15 |  | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 7.5 | 593 | 1382 | 700 | 452 | 0.02 | 0.004L | 0.002 | 0.05L | 0.012 | 0.0003L | 0.05L | 1.37 | 0.103 | 0.003L | 5.5 | 2L | 35 | 0.003L | 0.32 | 0.002L | 0.551 | 0.025L | 0.00004L | 0.0056 | 0.0004L | 0.0001L | 0.006 | 0.002 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.02L | 0.12
28 | 410526_0028 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 半坡店镇 | 刘堤村 | 半坡店镇刘堤村地下水井群 | 114.426660 | 35.361580 | 23796 | 2303 | 上半年 | 2025.4.15 |  | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 8.3 | 129 | 242 | 38.1 | 29.4 | 0.01 | 0.004L | 0.001L | 0.05L | 0.013 | 0.0003L | 0.05L | 1.62 | 0.029 | 0.003L | 6.42 | 2L | 22 | 0.003L | 0.761 | 0.002L | 0.252 | 0.025L | 0.00004L | 0.0016 | 0.0004 | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.04 | 0.27
29 | 410526_0029 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 半坡店镇 | 西常村 | 半坡店镇西常村地下水井群 | 114.478080 | 35.337220 | 12824 | 1535 | 上半年 | 2025.4.15 |  | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 8.1 | 138 | 188 | 36.4 | 20.8 | 0.01 | 0.005 | 0.001L | 0.05L | 0.019 | 0.0003L | 0.05L | 1.46 | 0.032 | 0.003L | 2.33 | 2L | 54 | 0.003L | 0.797 | 0.002L | 0.213 | 0.025L | 0.00004L | 0.0008 | 0.0006 | 0.0001L | 0.006 | 0.001L | 18 | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.04 | 0.42
30 | 410526_0030 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 牛屯镇 | 北街村 | 牛屯镇北街村地下水井群 | 114.420830 | 35.289050 | 19578 | 3071 | 上半年 | 2025.4.15 |  | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 7.8 | 626 | 1603 | 401 | 51.6 | 0.03 | 0.05 | 0.002 | 0.05L | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 1.01 | 0.168 | 0.003L | 82 | 2L | 34 | 0.003L | 0.016L | 0.002L | 1.22 | 0.036 | 0.00004L | 0.0007 | 0.0004L | 0.0001 | 0.004L | 0.007 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.07 | 0.27
31 | 410526_0031 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 牛屯镇 | 位园村 | 牛屯镇位园村地下水井群 | 114.443970 | 35.256000 | 35028 | 3071 | 上半年 | 2025.4.15 |  | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 8.1 | 131 | 689 | 118 | 140 | 0.06 | 0.019 | 0.001L | 0.05L | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 0.75 | 0.079 | 0.003L | 52.2 | 2L | 27 | 0.003L | 0.016L | 0.002L | 1.29 | 0.025L | 0.00004L | 0.0011 | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.009 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.05 | 0.36
32 | 410526_0032 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 牛屯镇 | 张营村 | 牛屯镇张营村地下水井群 | 114.501970 | 35.245690 | 18008 | 1534 | 上半年 | 2025.4.15 |  | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 8.3 | 93 | 611 | 164 | 114 | 0.05 | 0.012 | 0.001L | 0.05L | 0.009L | 0.0003 | 0.05L | 0.36 | 0.112 | 0.003L | 47.8 | 2L | 40 | 0.003L | 0.016L | 0.002L | 1.48 | 0.028 | 0.00004L | 0.0017 | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.006 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.06 | 0.16
33 | 410526_0033 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 焦虎镇 | 桑科营村 | 焦虎镇桑科营村地下水井群 | 114.529410 | 35.287690 | 17731 | 2303 | 上半年 | 2025.4.15 |  | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 8.2 | 133 | 264 | 188 | 28 | 0.03 | 0.007 | 0.001L | 0.05L | 0.012 | 0.0003 | 0.05L | 1.17 | 0.035 | 0.003L | 11 | 2L | 19 | 0.003L | 0.584 | 0.002L | 0.416 | 0.025L | 0.00004L | 0.001 | 0.0004L | 0.0001L | 0.01 | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.04 | 0.23
34 | 410526_0034 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 焦虎镇 | 双沟村 | 焦虎镇双沟村地下水井群 | 114.537300 | 35.353160 | 30749 | 3840 | 上半年 | 2025.4.15 |  | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 7.9 | 176 | 1299 | 311 | 412 | 0.02 | 0.056 | 0.003 | 0.05L | 0.009L | 0.0004 | 0.05L | 1.03 | 0.076 | 0.003L | 101 | 2L | 43 | 0.003L | 0.031 | 0.002L | 0.717 | 0.044 | 0.00004L | 0.0018 | 0.0004L | 0.0001L | 0.009 | 0.007 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.02L | 0.12
35 | 410526_0035 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 老店镇 | 吴河寨村 | 老店镇吴河寨村地下水井群 | 114.554660 | 35.423020 | 28289 | 3069 | 上半年 | 2025.4.15 |  | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 8.1 | 63 | 1148 | 416 | 587 | 0.01 | 0.034 | 0.002 | 0.05L | 0.01 | 0.0003L | 0.05L | 1.34 | 0.171 | 0.003L | 30.6 | 2L | 47 | 0.003L | 0.016L | 0.002L | 0.164 | 0.087 | 0.00004L | 0.0005 | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.007 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.06 | 0.17
36 | 410526_0036 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 老店镇 | 西老店村 | 老店镇西老店村地下水井群 | 114.557830 | 35.452440 | 29694 | 3839 | 上半年 | 2025.4.15 |  | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 7.7 | 816 | 1867 | 884 | 787 | 0.02 | 0.078 | 0.004 | 0.05L | 0.022 | 0.0006 | 0.05L | 2.57 | 0.376 | 0.003L | 97.2 | 2L | 24 | 0.004 | 0.637 | 0.002L | 0.042 | 0.143 | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 0.038 | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.05 | 0.27
37 | 410526_0037 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 上官镇 | 吴村 | 上官镇吴村地下水井群 | 114.611500 | 35.475500 | 19504 | 3071 | 上半年 | 2025.4.15 |  | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 8.2 | 129 | 208 | 133 | 22.2 | 0.02 | 0.004L | 0.001L | 0.05L | 0.033 | 0.0003L | 0.05L | 1.99 | 0.088 | 0.003L | 2.28 | 2L | 52 | 0.003L | 0.091 | 0.002L | 0.3 | 0.025L | 0.00004L | 0.001 | 0.0006 | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 7.7 | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.03 | 0.28
38 | 410526_0038 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 上官镇 | 上官村 | 上官镇上官村地下水井群 | 114.634410 | 35.434020 | 13429 | 1534 | 上半年 | 2025.4.15 |  | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 8.4 | 104 | 1423 | 283 | 519 | 0.02 | 0.022 | 0.003 | 0.05L | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 1.52 | 0.085 | 0.003L | 107 | 2L | 18 | 0.003L | 0.016L | 0.002L | 0.528 | 0.067 | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.008 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.05 | 0.25
39 | 410526_0039 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 上官镇 | 孟庄村 | 上官镇孟庄村地下水井群 | 114.648580 | 35.403380 | 26766 | 3070 | 上半年 | 2025.4.15 |  | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 7.9 | 120 | 874 | 507 | 382 | 0.06 | 0.016 | 0.001 | 0.05L | 0.018 | 0.0003 | 0.05L | 0.77 | 0.1 | 0.003L | 80.6 | 2L | 48 | 0.003L | 0.184 | 0.002L | 0.497 | 0.025L | 0.00004L | 0.0007 | 0.0005 | 0.0001L | 0.006 | 0.006 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.09 | 0.16
40 | 410526_0040 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 上官镇 | 郭新庄村 | 上官镇郭新庄村地下水井群 | 114.624410 | 35.390020 | 14379 | 1535 | 上半年 | 2025.4.15 |  | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 7.8 | 108 | 1341 | 603 | 390 | 0.12 | 0.004L | 0.002 | 0.05L | 0.012 | 0.0003L | 0.05L | 1.12 | 0.118 | 0.003L | 56.2 | 2L | 56 | 0.003L | 0.124 | 0.002L | 0.486 | 0.053 | 0.00004L | 0.0006 | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.005 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.05 | 0.25
41 | 410526_0041 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 慈周寨镇 | 慈一村 | 慈周寨镇慈一村地下水井群 | 114.654160 | 35.343250 | 19730 | 3839 | 上半年 | 2025.4.15 |  | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 8 | 129 | 1372 | 534 | 387 | 0.02 | 0.004L | 0.002 | 0.05L | 0.019 | 0.0003L | 0.05L | 1.29 | 0.132 | 0.003L | 67.3 | 2L | 63 | 0.003L | 0.134 | 0.002L | 0.465 | 0.043 | 0.00004L | 0.0009 | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.006 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.03 | 0.25
42 | 410526_0042 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 慈周寨镇 | 西罡村 | 慈周寨镇西罡村地下水井群 | 114.677830 | 35.333970 | 13278 | 1534 | 上半年 | 2025.4.15 |  | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 8.1 | 93 | 671 | 665 | 111 | 0.06 | 0.006 | 0.001L | 0.05L | 0.022 | 0.0003L | 0.05L | 0.94 | 0.104 | 0.003L | 43.6 | 2L | 44 | 0.003L | 0.243 | 0.002L | 1.26 | 0.032 | 0.00004L | 0.0015 | 0.0004L | 0.0001L | 0.007 | 0.001L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.02 | 0.21
43 | 410526_0043 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 慈周寨镇 | 寺头村 | 慈周寨镇寺头村地下水井群 | 114.675690 | 35.310500 | 12050 | 1535 | 上半年 | 2025.4.15 |  | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 8 | 122 | 1175 | 577 | 357 | 0.03 | 0.004L | 0.002 | 0.05L | 0.016 | 0.0003L | 0.05L | 1.14 | 0.156 | 0.003L | 65.7 | 2L | 38 | 0.003L | 0.129 | 0.002L | 0.459 | 0.037 | 0.00004L | 0.0008 | 0.0004L | 0.0001L | 0.005 | 0.005 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.06 | 0.16
44 | 410526_0044 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 瓦岗寨乡 | 瓦岗寨村 | 瓦岗寨乡瓦岗寨村地下水井群 | 114.608610 | 35.325360 | 30769 | 3839 | 上半年 | 2025.4.15 |  | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 7.8 | 277 | 876 | 265 | 265 | 0.1 | 0.031 | 0.001L | 0.05L | 0.032 | 0.0003L | 0.05L | 0.72 | 0.356 | 0.003L | 63.3 | 2L | 15 | 0.003L | 0.086 | 0.002L | 1.26 | 0.029 | 0.00004L | 0.0009 | 0.0004L | 0.0001L | 0.006 | 0.005 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.02L | 0.14
45 | 410526_0045 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 瓦岗寨乡 | 大范庄村 | 瓦岗寨乡大范庄村地下水井群 | 114.571970 | 35.295300 | 11884 | 1535 | 上半年 | 2025.4.15 |  | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 7.2 | 342 | 166 | 85.8 | 82.6 | 0.02 | 0.056 | 0.001L | 0.05L | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 0.64 | 0.098 | 0.003L | 26 | 2L | 26 | 0.003L | 0.066 | 0.002L | 0.651 | 0.025L | 0.00004L | 0.0021 | 0.0004L | 0.0001L | 0.008 | 0.002 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.04 | 0.29
46 | 410526_0046 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 半坡店镇 | 东老河寨村 | 半坡店镇东老河寨村地下水井群 | 114.429520 | 35.420970 | 9300 | 1535 | 上半年 | 2025.4.15 |  | 5L | 无 | 0.3L | 无 | 7.9 | 416 | 826 | 89.1 | 68.6 | 0.02 | 0.085 | 0.001L | 0.05L | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 1.12 | 0.074 | 0.003L | 27.8 | 2L | 54 | 0.041 | 2.92 | 0.002L | 1.36 | 0.025L | 0.00004L | 0.0004 | 0.0008 | 0.0001L | 0.004L | 0.002 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.09 | 0.36