责令改正违法行为决定书

豫 0526 环责改字〔2025〕40 号

滑县新区石化加油站

统一社会信用代码：91410526596260590U

地址：河南省安阳市滑县小铺乡大铺村东头路西

投资人：尚运平

我局于 2025年5月22日对你单位进行了调查，发现你

单位实施了以下环境违法行为：

经监测发现你单位的7号加油枪气液比原始数据为 0.74。加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）要求气液比均应在大于等于 1.0 和小于等于 1.2 的范围内，7 号加油枪气液比检测结果不达标，你单位未按照国家有关规定正常使用油气回收装置。

以上事实，主要有以下证据证明：勘察笔录、询问笔录；

现场勘查示意图；照片证据；营业执照；经营者身份证复印件；现状环境影响评估报告、排污许可登记回执复印件；国家企业信用信息公示系统无行政处罚信息；执法证复印件等。

上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四

十七条第二款“储油储气库、加油加气站、原油成品油码头、

原油成品油运输船舶和油罐车、气罐车等，应当按照国家有关规定安装油气回收装置并保持正常使用。”的规定。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款行

政机关实施行政处罚时，应当责令当事人改正或者限期改正违法行为和《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第四项“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治：（四）储油储气库、加油加气站和油罐车、气罐车等，未按照国家有关规定安装并正常使用油气回收装置的；”的规定，现责令你单位:

立即改正违法行为。

改正内容和要求如下： 立即恢复正常使用油气回收装置。

我局将对你单位改正违法行为的情况进行监督，如你单位

拒不改正上述生态环境违法行为，我局将依法处理。

你单位如对本决定不服，可在收到本决定书之日起六十日

内向安阳市人民政府申请行政复议，也可在收到本决定书之日起六个月内向焦作市解放区人民法院提起行政诉讼。如你单位拒不改正上述违法行为，我局将申请人民法院强制执行。

安阳市生态环境局

2025年5月29日