## 2023
附件:
2025年“瘦肉精”三联检测卡 项目采购报价单
序号 | 试剂耗材名称 | 规格 | 技术要求 | 品牌 | 每条单价/元 | 备注
1 | 瘦肉精三联检测卡 | 40/盒 | （1）产品检测限要求：盐酸克伦特罗2ppb、莱克多巴胺2ppb、沙丁胺醇3ppb。 （2）产品有效期1年以内。 （3）每条判读时间≤ 5分钟。 （4）检测结果稳定：在30分钟后结果不发生变化。 （5）假阴性率为零，假阳性率≤1%。 （6）常温保存，室温操作，保质期不少于12个月。 （7）操作要求：使用方便，无需任何前处理和辅助设备，结果判读简单，不需要借助仪器判读。 （8）所投“瘦肉精”盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇快速检测三联卡产品必须在《农业农村部畜牧兽医局关于2020年度"瘦肉精"免疫速测产品评价结果的通报》（农牧便函【2021】190号）中备注为三联卡的产品，及《国家饲料质量检验检测中心（北京）文件"瘦肉精"免疫速测产品评价结果的通报》国检（京饲）函【2023】22号中备注为三联卡的产品，且灵敏度符合本次采购需求；经销商需提供生产厂家针对本项目售后服务承诺函并加盖公章。
合计