关于2026年4月16日拟作出的建设项目环境影响评价文件

批准的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对1个建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将各建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局环评科。公示期为2026年4月16日－2026年4月23日（5个工作日）。

电话：0372—8181590

通讯地址：滑县创业大道与欧阳路交叉口向东50米路北（456400）

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五个工作日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

拟审批的建设项目环境影响文件

| 序号 | 建设 单位 | 项目 名称 | 建设 地点 | 环境影响评价机构 | 建设项目 概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 滑县清源污水处理有限公司 | 滑县第一、第二污水处理厂提升改造及污泥处置中心项目 | 滑县第一、第二、第三污水处理厂内 | 河南绿意环保科技有限公司 | 不新增占地面积，总投资4688.14万元，环保投资30万元。 | - 1. 废气： - 施工期：必须严格按照相关文件要求，落实工程建设工地扬尘“六个百分之百”措施；禁止现场搅拌混凝土和配制砂浆；每天不定期洒水，4级以上大风天气严禁作业；落实县环境污染攻坚办发布的重污染天气应急管控要求。 - 营运期：湿料仓废气、污泥低温干化废气经收集后采用一体化生物除臭滤池处理，最后通过15m高排气筒排放。废气排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。 - 2.废水：施工期：施工废水沉淀后回用于施工场地洒水降尘；施工人员生活污水依托现有工程化粪池处理后，排入滑县第三污水处理厂污水处理系统处理。 - 营运期：车辆冲洗废水、车间清洗废水、设备清洗废水经收集后排入滑县第三污水处理厂污水处理系统处理。达到《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）表1二级标准，尾水排入城关河，汇入金堤河。 - 3.噪声：施工期：采用低噪声、低振动的施工机械，采用先进施工工艺，在保证工程质量的基础上，提高工作效率，缩短作业时间；合理安排施工时间，优化施工组织设计，避免高噪声设备同时施工；夜间22:00至次日6:00禁止施工；加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态；加强与周边居民和单位的沟通，主动接受公众的监督。 - 营运期：输送机、泵类、风机等设备噪声，通过优化平面布置、选用低噪声设备、基础减震、隔声、消声等措施，噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、3类标准。 - 4.固体废物： - 施工期：废弃钢材、废弃塑料、废弃木材等可利用部分外售；施工下脚料、混凝土碎块、砖瓦及洒落的沙石料、工程土等不可利用部分及时清运至指定的消纳场所。生活垃圾统一交环卫部门处理。 - 营运期：本项目营运期职工由现有职工调剂，不新增，故不新增生活垃圾。 |