滑环审〔2026〕5号

安阳市生态环境局滑县分局

关于滑县清源污水处理有限公司

滑县第一、第二污水处理厂提升改造及污泥处置中心项目环境影响报告表的批复

滑县清源污水处理有限公司：

你公司（统一社会信用代码：91410526782212373B）上报的河南绿意环保科技有限公司王永杰（职业资格证书管理号：2016035410352015411801000617）主持编制完成的《滑县清源污水处理有限公司滑县第一、第二污水处理厂提升改造及污泥处置中心项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）及相关材料已收悉。该项目位于滑县第一、第二、第三污水处理厂内，不新增占地面积，总投资4688.14万元，环保投资30万元。该环评审批事项已在我县政府网站公示期满。依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规文件规定，经研究，批复如下：

一、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信，同意批准该《报告表》。你单位应按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策进行项目建设。

二、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护规范要求，落实防治环境污染和环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设和运营过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染，采取相应的防治措施。

（三）项目外排污染物应满足以下要求：

1. 废气：

施工期：必须严格按照相关文件要求，落实工程建设工地扬尘“六个百分之百”措施；禁止现场搅拌混凝土和配制砂浆；每天不定期洒水，4级以上大风天气严禁作业；落实县环境污染攻坚办发布的重污染天气应急管控要求。

营运期：湿料仓废气、污泥低温干化废气经收集后采用一体化生物除臭滤池处理，最后通过15m高排气筒排放。废气排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。

- 2.废水：施工期：施工废水沉淀后回用于施工场地洒水降尘；施工人员生活污水依托现有工程化粪池处理后，排入滑县第三污水处理厂污水处理系统处理。

- 营运期：车辆冲洗废水、车间清洗废水、设备清洗废水经收集后排入滑县第三污水处理厂污水处理系统处理。达到《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）表1二级标准，尾水排入城关河，汇入金堤河。

3.噪声：施工期：采用低噪声、低振动的施工机械，采用先进施工工艺，在保证工程质量的基础上，提高工作效率，缩短作业时间；合理安排施工时间，优化施工组织设计，避免高噪声设备同时施工；夜间22:00至次日6:00禁止施工；加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态；加强与周边居民和单位的沟通，主动接受公众的监督。

营运期：输送机、泵类、风机等设备噪声，通过优化平面布置、选用低噪声设备、基础减震、隔声、消声等措施，噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、3类标准。

- 4.固体废物：

施工期：废弃钢材、废弃塑料、废弃木材等可利用部分外售；施工下脚料、混凝土碎块、砖瓦及洒落的沙石料、工程土等不可利用部分及时清运至指定的消纳场所。生活垃圾统一交环卫部门处理。

营运期：本项目营运期职工由现有职工调剂，不新增，故不新增生活垃圾。

（四）本项目建成后不新增主要污染物排放总量控制指标。

四、在项目发生实际排污行为前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法办理排污许可手续。

五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，并按规定程序开展竣工环境保护验收。

六、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目环境影响评价手续。

七、如果今后国家或我省颁布新标准或对治污设施有新要求，你单位应按新标准、新要求执行。

公告期限：自本公告发布之日起7日。

行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。

联系地址：安阳市人民政府

2026年4月24日

主办：环境影响评价科               督办：环境影响评价科

抄送：滑县环境监察大队、城关镇街道办事处、锦和街道办事处。

安阳市生态环境局滑县分局办公室     2026年4月24日印发