# 责令改正违法行为决定书

豫 0526 环责改字〔2026〕18 号

滑县耿翔口腔门诊所

统一社会信用代码：92410526MA9LXB491G

地址：滑县新区华泰新都城 13 号楼 106 铺

经营者：耿翔

我局于 2026 年 4 月 3  日对你单位进行了调查，发现你单位实施了以下环境违法行为：

2026 年 4 月 3  日安阳市生态环境局执法人员在你单位现场检查时发现，你单位建设有一间口腔 CT 室，室内安装一台型号为 DFT-4D-COMMANDER 的医用口腔 CT 设备，属于Ⅲ类射线装置，未办理辐射安全许可证，经调阅口腔 CT 设备使用记录，自 2024 年 1 月 1  日至 2026 年 2 月 9  日有使用记录，你单位在未办理辐射安全许可证的情况下使用Ⅲ类射线装置。

以上事实，主要有以下证据证明：1、现场勘察笔录、现场勘查示意图、现场照片证据、调查询问笔录， 2026 年 4 月 3  日-4月 8  日由安阳市生态环境局滑县综合行政执法大队提供，证明相对人违法事实；

2、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、 2026 年 4月 3  日由滑县耿翔口腔门诊所提供，证明相对人身份；

3、执法证扫描件， 2026 年 4 月 3  日由等安阳市生态环境局滑县综合行政执法大队提供，证明执法人员身份。

上述行为违反了《中华人民共和国放射性污染防治法》第二十八条第一款：“生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位，应当按照国务院有关放射性同位素与射线装置放射防

护的规定申请领取许可证，办理登记手续。”的规定。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款： “行政机关实施行政处罚时，应当责令当事人改正或者限期改正违法行为。”和《中华人民共和国放射性污染防治法》第五十三条：“违反本法规定，生产、销售、使用、转让、进口、贮存放射性同位素和射线装置以及装备有放射性同位素的仪表的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门或者其他有关部门依据职权责令停止违法行为，限期改正；逾期不改正的，责令停产停业或者吊销许可证；有违法所得的，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，并处一万元以上十万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”的规定，现责令你单位:

立即改正违法行为。

改正内容和要求如下： 未办理辐射安全许可证前停止使用CT 设备。

我局将对你单位改正违法行为的情况进行监督。如你单位拒不改正上述环境违法行为，逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请滑县人民法院强制执行。

你单位如对本决定不服，可在收到本决定书之日起六十日内向安阳市人民政府申请行政复议，也可在收到本决定书之日起六个月内向焦作市解放区人民法院提起行政诉讼。

安阳市生态环境局

2026  年 4  月 8   日