## 万人千吨地下水饮用水源地监测结果统计表-导入模版
万人千吨地下水饮用水源地监测结果统计表-导入模版报表
导出人:安阳市
点位代码 | 省份 | 市（地级） | 县（区） | 乡镇 | 村庄名称 | 点位名称 | 经度(°) | 纬度(°) | 服务人口数量(人) | 日供水规模（吨） | 年 | 月 | 日 | 色 | 嗅和味 | 浑浊度（NTU） | 肉眼可见物 | pH (无量纲) | 总硬度(mg/L) | 溶解性固体(mg/L) | 硫酸盐 (mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 铜 (mg/L) | 锌(mg/L) | 铝(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 硝酸盐 (mg/L) | 亚硝酸盐 (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 钠(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 碘化物(mg/L) | 汞 (mg/L) | 砷(mg/L) | 硒(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬六价(mg/L) | 铅(mg/L) | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 菌落总数（CFU/mL） | 三氯甲烷（μg/L） | 四氯化碳（μg/L） | 苯（μg/L） | 甲苯（μg/L） | 总α放射性（Bq/L） | 总β放射性（Bq/L） | 特征污染物监测项目名称 | 特征污染物监测数值(mg/L) | 备注
410503_0001 | 河南省 | 安阳市 | 北关区 | 柏庄镇 | 东辛庄 | 东辛庄水厂水井1# | 114.37903 | 36.16887 | 7862 | 1000
410505_0001 | 河南省 | 安阳市 | 殷都区 | 水冶镇 | 向阳村 | 水冶镇向阳地下水型水源地 | 114.09985 | 36.13640 | 120000 | 15000
410505_0002 | 河南省 | 安阳市 | 殷都区 | 水冶镇 | 双全村 | 水冶镇双全地下水型水源地 | 114.11315 | 36.17344 | 15000 | 1000
410522_0001 | 河南省 | 安阳市 | 安阳县 | 白璧镇 | 东街村 | 白璧镇后白璧地下水型水源地 | 114.51220 | 36.09027 | 18733 | 800
410522_0002 | 河南省 | 安阳市 | 安阳县 | 辛村镇 | 张太保 | 辛村镇地下水型水源地 | 114.63966 | 36.06147 | 39900 | 900
410522_0003 | 河南省 | 安阳市 | 安阳县 | 瓦店乡 | 瓦店集 | 瓦店乡瓦店集地下水型水源地 | 114.55550 | 36.02847 | 19001 | 1422
410522_0004 | 河南省 | 安阳市 | 安阳县 | 永和镇 | 东邢济 | 永和镇西街地下水型水源地 | 114.55974 | 36.09447 | 20000 | 800
410522_0005 | 河南省 | 安阳市 | 安阳县 | 崔家桥镇 | 北街 | 崔家桥镇北街地下水型水源地 | 114.47372 | 36.14999 | 16000 | 840
410522_0006 | 河南省 | 安阳市 | 安阳县 | 吕村镇 | 东吕村 | 吕村镇东吕村地下水型水源地 | 114.62333 | 36.08232 | 26000 | 800
410526_0001 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 枣村乡 | 马庄村 | 枣村乡马庄村地下水井群 | 114.62655 | 35.55622 | 23697 | 3838.914 | 2026 | 4 | 15 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 1.开始使用南水北调水源，直供村民生活用水，不再使用地下水源;2.因部分项目委托监测合同已到期，暂时无数据。
410526_0002 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 枣村乡 | 宋林村 | 枣村乡宋林村地下水井群 | 114.62422 | 35.61300 | 11359 | 1535.7368 | 2026 | 4 | 15 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 1.开始使用南水北调水源，直供村民生活用水，不再使用地下水源;2.因部分项目委托监测合同已到期，暂时无数据。
410526_0003 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 白道口镇 | 石佛村 | 白道口镇石佛村地下水井群 | 114.72808 | 35.61763 | 43320 | 4604.916 | 2026 | 4 | 15 | 5L | 无 | 0.86 | 无 | 8.4 | 81 | 807 | 146 | 150 | -1 | -1 | 0.0018 | 0.05L | -1 | 0.0004 | -1 | 0.6 | 0.016L | 0.003L | 0.038 | -1 | -1 | 1.03 | 0.002 | -1 | 0.00004L | 0.0015 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0015 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 因部分项目委托监测合同已到期，暂时无数据。
410526_0004 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 白道口镇 | 民寨村 | 白道口镇民寨村地下水井群 | 114.72566 | 35.65888 | 17648 | 2303.064 | 2026 | 4 | 15 | 5L | 无 | 0.84 | 无 | 8.4 | 70 | 566 | 140 | 145 | -1 | -1 | 0.0006L | 0.05L | -1 | 0.0003 | -1 | 0.6 | 0.016L | 0.003L | 0.372 | -1 | -1 | 0.089 | 0.002 | -1 | 0.00004L | 0.0013 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0015 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 因部分项目委托监测合同已到期，暂时无数据。
410526_0005 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 留固镇 | 五方村 | 留固镇五方村地下水井群 | 114.70730 | 35.54136 | 56456 | 6142.4128 | 2026 | 4 | 15 | 5L | 无 | 1.48 | 无 | 8.4 | 94 | 1180 | 233 | 430 | -1 | -1 | 0.0072 | 0.05L | -1 | 0.0004 | -1 | 0.4L | 0.016L | 0.003L | 0.153 | -1 | -1 | 1.14 | 0.002 | -1 | 0.00004L | 0.0024 | 0.0004L | 0.00005L | 0.005 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 因部分项目委托监测合同已到期，暂时无数据。
410526_0006 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 留固镇 | 第二寨村 | 留固镇第二寨地下水井群 | 114.67205 | 35.48397 | 34106 | 3069.54 | 2026 | 4 | 15 | 5L | 无 | 0.5 | 无 | 8.1 | 139 | 1390 | 262 | 385 | -1 | -1 | 0.008 | 0.05L | -1 | 0.0003 | -1 | 0.5 | 0.016L | 0.003L | 0.032 | -1 | -1 | 1.85 | 0.002 | -1 | 0.00004L | 0.0028 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0006L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 因部分项目委托监测合同已到期，暂时无数据。
410526_0007 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 留固镇 | 双营村 | 留固镇双营村地下水井群 | 114.70836 | 35.47125 | 10669 | 1535.2691 | 2026 | 4 | 15 | 5L | 无 | 1.39 | 无 | 8.4 | 124 | 2560 | 842 | 1.07×103 | -1 | -1 | 0.0083 | 0.05L | -1 | 0.0005 | -1 | 0.8 | 0.016L | 0.003L | 0.129 | -1 | -1 | 0.949 | 0.002 | -1 | 0.00004L | 0.0026 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0023 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 因部分项目委托监测合同已到期，暂时无数据。
410526_0008 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 八里营镇 | 红卫村 | 八里营镇红卫村地下水井群 | 114.78594 | 35.51780 | 29230 | 3069.15 | 2026 | 4 | 15 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 1.开始使用南水北调水源，直供村民生活用水，不再使用地下水源;2.因部分项目委托监测合同已到期，暂时无数据。
410526_0009 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 八里营镇 | 卫王殿村 | 八里营镇卫王殿地下水井群 | 114.84175 | 35.54150 | 19779 | 1534.8504 | 2026 | 4 | 15 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 1.开始使用南水北调水源，直供村民生活用水，不再使用地下水源;2.因部分项目委托监测合同已到期，暂时无数据。
410526_0010 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 赵营镇 | 赵营村 | 赵营镇赵营村地下水井群 | 114.90369 | 35.56247 | 42678 | 3841.02 | 2026 | 4 | 15 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 1.开始使用南水北调水源，直供村民生活用水，不再使用地下水源;2.因部分项目委托监测合同已到期，暂时无数据。
410526_0011 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 大寨乡 | 冯营村 | 大寨乡冯营水厂地下水井群 | 114.88869 | 35.50822 | 12958 | 1535.523 | 2026 | 4 | 15 | 5L | 无 | 1.42 | 无 | 8.3 | 77 | 3134 | 242 | 391 | -1 | -1 | 0.0083 | 0.05L | -1 | 0.0003 | -1 | 0.4 | 0.016L | 0.003L | 0.027 | -1 | -1 | 0.96 | 0.002 | -1 | 0.00004L | 0.0022 | 0.0004L | 0.00005L | 0.007 | 0.001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 因部分项目委托监测合同已到期，暂时无数据。
410526_0012 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 大寨乡 | 小田村 | 大寨乡小田村地下水井群 | 114.91822 | 35.51036 | 38646 | 3837.5478 | 2026 | 4 | 15 | 5L | 无 | 0.79 | 无 | 8.1 | 135 | 1220 | 304 | 315 | -1 | -1 | 0.0077 | 0.05L | -1 | 0.0005 | -1 | 0.9 | 0.016L | 0.003L | 0.041 | -1 | -1 | 0.636 | 0.002 | -1 | 0.00004L | 0.0014 | 0.0004L | 0.00005L | 0.005 | 0.0007 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 因部分项目委托监测合同已到期，暂时无数据。
410526_0013 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 桑村乡 | 高齐丘村 | 桑村乡高齐丘村地下水井群 | 114.92944 | 35.42952 | 10535 | 3070.9525 | 2026 | 4 | 15 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 1.开始使用南水北调水源，直供村民生活用水，不再使用地下水源;2.因部分项目委托监测合同已到期，暂时无数据。
410526_0014 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 桑村乡 | 桑村集村 | 桑村乡桑村集村地下水井群 | 114.93300 | 35.40347 | 25594 | 3839.1 | 2026 | 4 | 15 | 5L | 无 | 0.71 | 无 | 7.5 | 140 | 453 | 132 | 77.2 | -1 | -1 | 0.0006L | 0.05L | -1 | 0.0004 | -1 | 0.4 | 0.016L | 0.003L | 0.044 | -1 | -1 | 1.28 | 0.002 | -1 | 0.00004L | 0.003 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0015 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 因部分项目委托监测合同已到期，暂时无数据。
410526_0015 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 老爷庙乡 | 西中冉村 | 老爷庙乡西中冉村地下水井群 | 114.86147 | 35.41908 | 36657 | 3837.9879 | 2026 | 4 | 15 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 1.开始使用南水北调水源，直供村民生活用水，不再使用地下水源;2.因部分项目委托监测合同已到期，暂时无数据。
410526_0016 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 老爷庙乡 | 孔村 | 老爷庙乡孔村地下水井群 | 114.81861 | 35.41519 | 12633 | 2302.9959 | 2026 | 4 | 15 | 5L | 无 | 1.63 | 无 | 7.7 | 142 | 820 | 194 | 104 | -1 | -1 | 0.0026 | 0.05L | -1 | 0.0003 | -1 | 0.6 | 0.033 | 0.003L | 0.079 | -1 | -1 | 1.08 | 0.002L | -1 | 0.00004L | 0.0027 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004 | 0.0028 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 因部分项目委托监测合同已到期，暂时无数据。
410526_0017 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 老爷庙乡 | 王伍寨村 | 老爷庙乡王伍寨村地下水井群 | 114.83177 | 35.45894 | 19344 | 2303.8704 | 2026 | 4 | 15 | 5L | 无 | 1.17 | 无 | 7.6 | 149 | 919 | 232 | 160 | -1 | -1 | 0.0039 | 0.05L | -1 | 0.0003 | -1 | 0.4 | 0.016L | 0.003L | 0.298 | -1 | -1 | 0.746 | 0.002 | -1 | 0.00004L | 0.002 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004 | 0.0012 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 因部分项目委托监测合同已到期，暂时无数据。
410526_0018 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 万古镇 | 新庄村 | 万古镇新庄村地下水井群 | 114.79025 | 35.42577 | 33763 | 3838.8531 | 2026 | 4 | 15 | 10 | 无 | 2.8 | 无 | 7.3 | 820 | 3340 | 999 | 966 | -1 | -1 | 0.0027 | 0.05L | -1 | 0.0004 | -1 | 0.6 | 0.045 | 0.006 | 0.386 | -1 | -1 | 0.548 | 0.002 | -1 | 0.00004L | 0.0007 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0006L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 因部分项目委托监测合同已到期，暂时无数据。
410526_0019 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 万古镇 | 梁村 | 万古镇梁村地下水井群 | 114.71825 | 35.42411 | 35581 | 5372.731 | 2026 | 4 | 15 | 5L | 无 | 2.06 | 无 | 7.3 | 855 | 3940 | 1.60×103 | 1.77×103 | -1 | -1 | 0.0022 | 0.05L | -1 | 0.0004 | -1 | 0.4L | 0.016L | 0.003L | 0.238 | -1 | -1 | 0.538 | 0.002 | -1 | 0.00004L | 0.0026 | 0.0004L | 0.00005L | 0.005 | 0.0006L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 因部分项目委托监测合同已到期，暂时无数据。
410526_0020 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 高平镇 | 子厢村 | 高平镇子厢村地下水井群 | 114.81313 | 35.38494 | 17179 | 3071.6052 | 2026 | 4 | 15 | 5L | 无 | 0.63 | 无 | 7.4 | 191 | 803 | 159 | 125 | -1 | -1 | 0.0006L | 0.05L | -1 | 0.0004 | -1 | 0.6 | 0.016L | 0.003L | 0.13 | -1 | -1 | 1.06 | 0.002 | -1 | 0.00004L | 0.0012 | 0.0004L | 0.00005L | 0.007 | 0.0009 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 因部分项目委托监测合同已到期，暂时无数据。
410526_0021 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 高平镇 | 高平集村 | 高平镇高平集村地下水井群 | 114.75538 | 35.36766 | 38400 | 3840 | 2026 | 4 | 15 | 5L | 无 | 1.51 | 无 | 7.6 | 81 | 712 | 124 | 80.3 | -1 | -1 | 0.0034 | 0.05L | -1 | 0.0004 | -1 | 0.4 | 0.016L | 0.003L | 0.041 | -1 | -1 | 0.733 | 0.002 | -1 | 0.00004L | 0.0039 | 0.0004L | 0.00005L | 0.007 | 0.0006L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 因部分项目委托监测合同已到期，暂时无数据。
410526_0022 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 城关镇 | 张固村 | 城关街道张固村地下水井群 | 114.57888 | 35.50361 | 18839 | 2302.1258 | 2026 | 4 | 15 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 1.开始使用南水北调水源，直供村民生活用水，不再使用地下水源;2.因部分项目委托监测合同已到期，暂时无数据。
410526_0023 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 新区 | 董固城村 | 滑县新区董固城地下水井群 | 114.53686 | 35.50669 | 10887 | 1535.067 | 2026 | 4 | 15 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 1.开始使用南水北调水源，直供村民生活用水，不再使用地下水源;2.因部分项目委托监测合同已到期，暂时无数据。
410526_0024 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 小铺乡 | 小武庄村 | 小铺乡小武庄村地下水井群 | 114.48222 | 35.50841 | 16804 | 3071.7712 | 2026 | 4 | 15 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 1.开始使用南水北调水源，直供村民生活用水，不再使用地下水源;2.因部分项目委托监测合同已到期，暂时无数据。
410526_0025 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 王庄镇 | 莫洼村 | 王庄镇莫洼村地下水井群 | 114.43713 | 35.50536 | 13481 | 2303.9029 | 2026 | 4 | 15 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 1.开始使用南水北调水源，直供村民生活用水，不再使用地下水源;2.因部分项目委托监测合同已到期，暂时无数据。
410526_0026 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 王庄镇 | 邢村 | 王庄镇邢村地下水井群 | 114.45086 | 35.45041 | 23278 | 2302.1942 | 2026 | 4 | 15 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 1.开始使用南水北调水源，直供村民生活用水，不再使用地下水源;2.因部分项目委托监测合同已到期，暂时无数据。
410526_0027 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 半坡店镇 | 王林村 | 半坡店镇王林村地下水井群 | 114.44150 | 35.39152 | 13261 | 1535.6238 | 2026 | 4 | 15 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 1.开始使用南水北调水源，直供村民生活用水，不再使用地下水源;2.因部分项目委托监测合同已到期，暂时无数据。
410526_0028 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 半坡店镇 | 刘堤村 | 半坡店镇刘堤村地下水井群 | 114.42666 | 35.36158 | 23796 | 2303.4528 | 2026 | 4 | 15 | 5L | 无 | 1.54 | 无 | 8.1 | 144 | 956 | 158 | 244 | -1 | -1 | 0.0021 | 0.05L | -1 | 0.0005 | -1 | 0.4L | 0.016L | 0.003L | 0.058 | -1 | -1 | 0.602 | 0.002 | -1 | 0.00004L | 0.0017 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0014 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 因部分项目委托监测合同已到期，暂时无数据。
410526_0029 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 半坡店镇 | 西常村 | 半坡店镇西常村地下水井群 | 114.47808 | 35.33722 | 12824 | 1535.0328 | 2026 | 4 | 15 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 1.开始使用南水北调水源，直供村民生活用水，不再使用地下水源;2.因部分项目委托监测合同已到期，暂时无数据。
410526_0030 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 牛屯镇 | 北街村 | 牛屯镇北街村地下水井群 | 114.42083 | 35.28905 | 19578 | 3071.7882 | 2026 | 4 | 15 | 5L | 无 | 1.44 | 无 | 7.8 | 430 | 1840 | 668 | 802 | -1 | -1 | 0.0081 | 0.05L | -1 | 0.0003 | -1 | 0.7 | 0.016L | 0.003L | 0.298 | -1 | -1 | 0.94 | 0.002 | -1 | 0.00004L | 0.0011 | 0.0004L | 0.00005L | 0.006 | 0.0014 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 因部分项目委托监测合同已到期，暂时无数据。
410526_0031 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 牛屯镇 | 位园村 | 牛屯镇位园村地下水井群 | 114.44397 | 35.25600 | 35028 | 3071.9556 | 2026 | 4 | 15 | 5L | 无 | 1.46 | 无 | 8.1 | 155 | 713 | 114 | 148 | -1 | -1 | 0.0012 | 0.05L | -1 | 0.0003 | -1 | 0.4L | 0.016L | 0.003L | 0.074 | -1 | -1 | 1.1 | 0.002 | -1 | 0.00004L | 0.0014 | 0.0004L | 0.00005L | 0.006 | 0.0017 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 因部分项目委托监测合同已到期，暂时无数据。
410526_0032 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 牛屯镇 | 张营村 | 牛屯镇张营村地下水井群 | 114.50197 | 35.24569 | 18008 | 1534.2816 | 2026 | 4 | 15 | 5L | 无 | 1.39 | 无 | 8.2 | 85 | 561 | 89.3 | 68.7 | -1 | -1 | 0.0006L | 0.05L | -1 | 0.0004 | -1 | 0.4 | 0.016L | 0.003L | 0.047 | -1 | -1 | 1.36 | 0.002 | -1 | 0.00004L | 0.0024 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004 | 0.0006L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 因部分项目委托监测合同已到期，暂时无数据。
410526_0033 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 焦虎镇 | 桑科营村 | 焦虎镇桑科营村地下水井群 | 114.52941 | 35.28769 | 17731 | 2303.2569 | 2026 | 4 | 15 | 5L | 无 | 1.97 | 无 | 8.4 | 146 | 620 | 104 | 75.9 | -1 | -1 | 0.0006L | 0.05L | -1 | 0.0004 | -1 | 0.4 | 0.016L | 0.003L | 0.063 | -1 | -1 | 1.13 | 0.002L | -1 | 0.00004L | 0.0023 | 0.0004L | 0.00005L | 0.006 | 0.0018 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 因部分项目委托监测合同已到期，暂时无数据。
410526_0034 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 焦虎镇 | 双沟村 | 焦虎镇双沟村地下水井群 | 114.53730 | 35.35316 | 30749 | 3840.5501 | 2026 | 4 | 15 | 5L | 无 | 1.31 | 无 | 8.1 | 191 | 1280 | 280 | 416 | -1 | -1 | 0.0072 | 0.05L | -1 | 0.0004 | -1 | 1 | 0.016L | 0.003L | 0.077 | -1 | -1 | 0.758 | 0.002 | -1 | 0.00004L | 0.0016 | 0.0004L | 0.00005L | 0.007 | 0.0017 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 因部分项目委托监测合同已到期，暂时无数据。
410526_0035 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 老店镇 | 吴河寨村 | 老店镇吴河寨村地下水井群 | 114.55466 | 35.42302 | 28289 | 3069.3565 | 2026 | 4 | 15 | 5L | 无 | 2.36 | 无 | 7.5 | 412 | 3490 | 3.88×103 | 2.12×103 | -1 | -1 | 0.0008 | 0.05L | -1 | 0.0004 | -1 | 0.9 | 0.016L | 0.02 | 0.214 | -1 | -1 | 0.402 | 0.003 | -1 | 0.00004L | 0.0018 | 0.0004L | 0.00005L | 0.008 | 0.0015 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 因部分项目委托监测合同已到期，暂时无数据。
410526_0036 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 老店镇 | 西老店村 | 老店镇西老店村地下水井群 | 114.55783 | 35.45244 | 29694 | 3839.4342 | 2026 | 4 | 15 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 1.开始使用南水北调水源，直供村民生活用水，不再使用地下水源;2.因部分项目委托监测合同已到期，暂时无数据。
410526_0037 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 上官镇 | 吴村 | 上官镇吴村地下水井群 | 114.61150 | 35.47550 | 19504 | 3071.88 | 2026 | 4 | 15 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 1.开始使用南水北调水源，直供村民生活用水，不再使用地下水源;2.因部分项目委托监测合同已到期，暂时无数据。
410526_0038 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 上官镇 | 上官村 | 上官镇上官村地下水井群 | 114.63441 | 35.43402 | 13429 | 1534.9347 | 2026 | 4 | 15 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 1.开始使用南水北调水源，直供村民生活用水，不再使用地下水源;2.因部分项目委托监测合同已到期，暂时无数据。
410526_0039 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 上官镇 | 孟庄村 | 上官镇孟庄村地下水井群 | 114.64858 | 35.40338 | 26766 | 3070.0602 | 2026 | 4 | 15 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 1.开始使用南水北调水源，直供村民生活用水，不再使用地下水源;2.因部分项目委托监测合同已到期，暂时无数据。
410526_0040 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 上官镇 | 郭新庄村 | 上官镇郭新庄村地下水井群 | 114.62441 | 35.39002 | 14379 | 1535.6772 | 2026 | 4 | 15 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 1.开始使用南水北调水源，直供村民生活用水，不再使用地下水源;2.因部分项目委托监测合同已到期，暂时无数据。
410526_0041 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 慈周寨镇 | 慈一村 | 慈周寨镇慈一村地下水井群 | 114.65416 | 35.34325 | 19730 | 3839.458 | 2026 | 4 | 15 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 1.开始使用南水北调水源，直供村民生活用水，不再使用地下水源;2.因部分项目委托监测合同已到期，暂时无数据。
410526_0042 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 慈周寨镇 | 西罡村 | 慈周寨镇西罡村地下水井群 | 114.67783 | 35.33397 | 13278 | 1534.9368 | 2026 | 4 | 15 | 5L | 无 | 0.97 | 无 | 7.6 | 77 | 635 | 103 | 62.9 | -1 | -1 | 0.0006L | 0.05L | -1 | 0.0004 | -1 | 0.4 | 0.016L | 0.003L | 0.044 | -1 | -1 | 1.22 | 0.002 | -1 | 0.00004L | 0.0022 | 0.0004L | 0.00005L | 0.005 | 0.0006L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 因部分项目委托监测合同已到期，暂时无数据。
410526_0043 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 慈周寨镇 | 寺头村 | 慈周寨镇寺头村地下水井群 | 114.67569 | 35.3105 | 12050 | 1535.17 | 2026 | 4 | 15 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 1.开始使用南水北调水源，直供村民生活用水，不再使用地下水源;2.因部分项目委托监测合同已到期，暂时无数据。
410526_0044 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 瓦岗寨乡 | 瓦岗寨村 | 瓦岗寨乡瓦岗寨村地下水井群 | 114.60861 | 35.32536 | 30769 | 3839.9712 | 2026 | 4 | 15 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 1.开始使用南水北调水源，直供村民生活用水，不再使用地下水源;2.因部分项目委托监测合同已到期，暂时无数据。
410526_0045 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 瓦岗寨乡 | 大范庄村 | 瓦岗寨乡大范庄村地下水井群 | 114.57197 | 35.29530 | 11884 | 1535.4128 | 2026 | 4 | 15 | 5L | 无 | 1.87 | 无 | 7.5 | 382 | 714 | 82.3 | 76.5 | -1 | -1 | 0.0011 | 0.05L | -1 | 0.0004 | -1 | 0.5 | 0.016L | 0.003L | 0.164 | -1 | -1 | 0.621 | 0.002 | -1 | 0.00004L | 0.002 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004 | 0.0006L | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 因部分项目委托监测合同已到期，暂时无数据。
410526_0046 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 半坡店镇 | 东老河寨村 | 半坡店镇东老河寨村地下水井群 | 114.42952 | 35.42097 | 9300 | 1535.43 | 2026 | 4 | 15 | 5L | 无 | 1.91 | 无 | 7.4 | 412 | 882 | 116 | 62.5 | -1 | -1 | 0.0023 | 0.05L | -1 | 0.0004 | -1 | 1.3 | 3.49 | 0.062 | 0.14 | -1 | -1 | 1.36 | 0.002 | -1 | 0.00004L | 0.0008 | 0.0004L | 0.00005L | 0.006 | 0.0007 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 因部分项目委托监测合同已到期，暂时无数据。
410527_0001 | 河南省 | 安阳市 | 内黄县 | 张龙乡 | 丁张龙村 | 张龙乡地下水型水源地 | 114.85657 | 35.9934 | 34005 | 1360
410527_0002 | 河南省 | 安阳市 | 内黄县 | 中召乡 | 东曹庄村 | 中召乡地下水型水源地 | 114.88471 | 35.69482 | 36332 | 1453
410527_0003 | 河南省 | 安阳市 | 内黄县 | 田氏镇 | 汤西村 | 田氏镇地下水型水源地 | 114.78297 | 36.07333 | 46704 | 1868
410527_0004 | 河南省 | 安阳市 | 内黄县 | 东庄镇 | 东野庄村 | 东庄镇地下水型水源地 | 114.79789 | 35.93517 | 73089 | 2924
410527_0005 | 河南省 | 安阳市 | 内黄县 | 宋村乡 | 陈庄村 | 宋村乡地下水型水源地 | 114.84479 | 36.10121 | 35295 | 1412
410527_0006 | 河南省 | 安阳市 | 内黄县 | 后河镇 | 后河村 | 后河镇白条河地下水型水源地 | 114.8684 | 35.81155 | 38434 | 1537
410527_0007 | 河南省 | 安阳市 | 内黄县 | 楚旺镇 | 北街村 | 楚旺镇地下水型水源地 | 114.86764 | 36.0799 | 35185 | 1407
410527_0008 | 河南省 | 安阳市 | 内黄县 | 石盘屯乡 | 东街村 | 石盘屯乡地下水型水源地 | 114.8191 | 36.04323 | 24944 | 998
410527_0009 | 河南省 | 安阳市 | 内黄县 | 井店镇 | 北街村 | 井店镇地下水型水源地 | 114.71709 | 35.82848 | 14654 | 586
410527_0010 | 河南省 | 安阳市 | 内黄县 | 豆公镇 | 迁民屯村 | 豆公乡地下水型水源地 | 114.75814 | 35.99858 | 46184 | 1847
410527_0011 | 河南省 | 安阳市 | 内黄县 | 高堤乡 | 张俄村 | 高堤乡地下水型水源地 | 114.69134 | 35.9321 | 46836 | 1873
410527_0012 | 河南省 | 安阳市 | 内黄县 | 二安镇 | 后安村 | 二安镇地下水型水源地 | 114.6626 | 35.82096 | 39314 | 1573
410527_0013 | 河南省 | 安阳市 | 内黄县 | 六村乡 | 破车口村 | 六村乡地下水型水源地 | 114.76532 | 35.80103 | 14059 | 562
410527_0014 | 河南省 | 安阳市 | 内黄县 | 马上乡 | 西马上村 | 马上乡地下水型水源地 | 114.94472 | 36.00102 | 38351 | 1534
410527_0015 | 河南省 | 安阳市 | 内黄县 | 梁庄镇 | 梁庄村 | 梁庄镇地下水型水源地 | 114.83251 | 35.707 | 41476 | 1659
410527_0016 | 河南省 | 安阳市 | 内黄县 | 亳城镇 | 位庄村 | 亳城镇地下水型水源地 | 114.78325 | 35.86767 | 50720 | 2029
410527_0017 | 河南省 | 安阳市 | 内黄县 | 城关镇 | 东长固村 | 城关镇地下水型水源地 | 114.94543 | 35.92183 | 38446 | 1538
410527_0018 | 河南省 | 安阳市 | 内黄县 | 后河镇 | 仗保外村 | 内黄县后河镇地下水型水源地 | 114.52571 | 35.4843 | 13300 | 343
410581_0001 | 河南省 | 安阳市 | 林州市 | 姚村镇 | 姚村 | 姚村镇 | 113.80306 | 36.19799 | 23000 | 789.04
410581_0002 | 河南省 | 安阳市 | 林州市 | 横水镇 | 范家庄 | 横水镇 | 113.92232 | 36.06450 | 10000 | 465.75
410581_0003 | 河南省 | 安阳市 | 林州市 | 临淇镇 | 临淇村 | 临淇镇 | 113.87169 | 35.77730 | 18000 | 849.32