河南省消防救援机构
行政处罚裁量权基准实施办法

第一条 为规范消防救援机构行政处罚裁量行为，维护公民、法人和其他组织的合法权益，根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国消防法》《河南省消防条例》以及《消防救援机构办理行政案件程序规定》（应急〔2021〕77号）、《消防行政处罚裁量权基准》（消防〔2025〕39号）等法律法规和有关规定，结合我省实际，制定本实施办法（以下简称《实施办法》）。

第二条 《实施办法》所称的消防行政处罚裁量，是指消防救援机构实施消防行政处罚时，根据立法目的和处罚原则，在法律、法规和规章规定的处罚种类和幅度内，综合考量违法的事实、性质、手段、后果、情节和改正措施等因素，确定是否处罚以及对行政处罚的种类、幅度选择适用的活动。

第三条 实施消防行政处罚裁量，应当坚持法制统一、程序公正、公平合理、高效便民，遵循过罚相当、处罚与教育相结合的原则，依法维护公民、法人和其他组织的合法权益，确保行政处罚裁量权行使的合法性、合理性。

第四条 同一个违法行为违反不同法律、法规和规章规定或者违反同一效力层级的法律、法规和规章规定的，按照上位法优于下位法、特别规定优于一般规定、新的规定优于旧的规定等原则适用。

第五条 同一时期、同一地区，对同一类违法主体实施的性质相同、情节相近或者相似、危害后果基本相当的消防安全违法行为，在处罚裁量时，适用的处罚种类应当基本一致，处罚幅度应当基本相当。

第六条 实施消防行政处罚裁量，应当综合考虑违法的事实、性质、情节严重性、社会危害程度以及单位（场所）性质、改正措施等因素，划分处罚幅度等级。

《实施办法》所附《河南省消防行政处罚裁量权基准》将法律、法规、规章规定的消防安全违法行为确定为“轻微、较轻、一般、较重、严重”五种情形，分别对应罚款幅度的0～20%、20%～40%、40%～60%、60%～80%、80%～100%五个量罚区间。

对于法律、法规、规章规定的罚款金额在500元以下的违法行为，以及难以明确具体情形的违法行为，不予设定裁量权基准，由消防救援机构在执法过程中根据案件的具体情况研究确定。
当事人为具有固定生产经营场所的个体工商户的，应当适用对单位的行政处罚裁量权基准。各消防救援支队可结合当地实际对适用单位行政处罚裁量权基准的个体工商户进行规模界定。
第七条 当事人有下列情形之一的，不予行政处罚：

（一）不满十四周岁的未成年人有消防安全违法行为的；

（二）精神病人、智力残疾人在不能辨认或者不能控制自己行为时有消防安全违法行为的；

（三）消防安全违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的；

（四）当事人有证据足以证明没有主观过错的，法律、行政法规另有规定的，从其规定；

（五）消防安全违法行为终了且在二年内未被发现的，但涉及公民生命健康安全且有危害后果的，上述期限延长至五年，法律另有规定的除外；

（六）其他依法不予行政处罚的。

初次实施某一违法行为，且危害后果轻微并在责令改正期限内整改火灾隐患，纠正消防安全违法行为的，可以不予行政处罚。

不予处罚时，应当依法下发责令改正法律文书，并在《消防监督检查记录》和责令改正法律文书中记载火灾隐患整改情况。

第八条 当事人有下列情形之一的，应当从轻或者减轻行政处罚：

（一）已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有消防安全违法行为的；

（二）主动消除或者减轻消防安全违法行为危害后果的；

（三）受他人胁迫或者诱骗实施消防安全违法行为的；

（四）主动供述消防救援机构尚未掌握的消防安全违法行为的；

（五）配合消防救援机构查处违法行为有立功表现的；

（六）其他依法从轻或者减轻行政处罚的。

尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的，可以从轻或者减轻行政处罚。

第九条 从轻处罚的，应当在法定处罚种类和处罚幅度内，适用较轻、较少的处罚种类或者较低的处罚幅度。

减轻处罚的，应当适用法定处罚最低限度以下的处罚种类或者处罚幅度，包括应当并处时不并处、在法定最低罚款限值以下确定罚款数额等情形。

第十条 当事人有下列情形之一的，应当从重行政处罚：

（一）违法行为情节恶劣，造成严重社会影响，或者发生火灾事故造成人员伤亡的；

（二）对举报人、证人或者消防执法人员打击报复的；

（三）因同一消防安全违法行为受过刑事处罚，或者一年内因同一种消防安全违法行为受过消防行政处罚的；

（四）拒绝、阻碍或者以暴力方式威胁消防执法人员执行职务的；

（五）破坏火灾事故现场，伪造、隐匿、销毁证据的；

（六）发生火灾事故后逃匿或者瞒报、谎报的；

（七）其他依法从重行政处罚的。

发生火灾等突发事件，为了控制、减轻和消除突发事件引起的社会危害，对违反突发事件应对措施的行为，应当依法快速、从重处罚。

从重处罚的，应当在法定处罚种类和幅度内对当事人适用较重种类或者较高幅度的处罚。

第十一条 不同违法情节所对应的情形并存时，应当选择并存情形中较为严重的情节。

在不同违法情节内，应当综合考虑违法行为的对象、后果、数额、次数、当事人主观过错等因素，根据从重、从轻、减轻等法定裁量情节，采取同向调节相叠加、逆向调节相抵减的方式，确定具体的处罚结果。

第十二条 当事人同时具有两个以上应当给予消防行政处罚的违法行为，应当分别决定，合并执行。在处罚文书上分别载明每项违法行为及其违反的法律条款、相应的处罚决定，并载明合并执行的方式、结果。有两个以上罚款决定的，按照累加原则决定执行罚款数额。

一个案件有多个当事人的，分别决定，可以制作一式多份决定书，写明给予每个人的处理决定，分别送达。

第十三条 对当事人的同一违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。同一个违法行为违反多个法律规范应当给予罚款处罚的，按照罚款数额高的规定处罚。

法律、法规、规章规定应当并处两种以上处罚种类的，应当同时适用；规定可以并处的，可以选择适用。

第十四条 消防救援机构在实施消防行政处罚时，应当合法、及时、客观、全面收集与裁量情节相关的证据，尤其是违法行为从轻、从重、减轻的情节。

办案中应当将实质影响行政处罚裁量的事项作为听取当事人陈述和申辩的重点，并在询问笔录或行政处罚告知笔录中予以体现。

第十五条 消防救援机构在做出行政处罚决定前，应当依法告知当事人做出行政处罚决定的事实、理由、依据和拟给予行政处罚的种类及幅度，并告知当事人有陈述申辩等权利。对当事人提出的申辩、申诉，消防救援机构应当及时予以答复。

对于责令停产停业、责令停止使用、责令停止执业、没收较大数额违法所得以及作出较大数额罚款等符合听证条件的行政处罚案件，办理情况应当报上一级消防救援机构备案。

第十六条 除当场实施行政处罚外，消防行政处罚裁量应当经法制审核。承办部门（承办人）应当准确认定违法情节，严格执行裁量权基准，提出拟处罚的种类和幅度建议，并说明裁量的事实、理由和依据。法核部门（法核人）应当对量罚的合法性、合理性进行审查，认为情节认定和量罚幅度不当或缺少必要证据时，应当要求补充证据或改变量罚意见。

案件经法制审核、审查批准后，形成行政处罚决定。《行政处罚决定书》应当明确行政处罚以及裁量的事实、理由和依据，包括从重、从轻、减轻等情节。

第十七条 对消防安全违法行为作出不予行政处罚、减轻行政处罚决定的，应当进行集体议案。

决定不予行政处罚的，应当按程序审批并下发《不予行政处罚决定书》，同时对当事人进行教育。

第十八条 消防救援机构应当通过执法考核评议、执法专项监督、应对行政复议附带审查、行政执法投诉举报处理等方式，加强对行政处罚裁量权基准制度执行情况的监督检查。

第十九条 消防救援机构实施行政处罚时，不得有下列情形：

（一）违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度与当事人受到的行政处罚相比，畸轻或者畸重的；

（二）在同一或者同类案件中，不同当事人的违法行为、情节、后果相同或者基本相同，但所受行政处罚明显不同的；

（三）依法应当不予行政处罚或者应当从轻、减轻、从重行政处罚，但滥施行政处罚或者未予从轻、减轻、从重行政处罚的；

（四）其他滥用行政处罚自由裁量权情形的。

徇私舞弊、滥用行政处罚自由裁量权的，依照权限和情节，对主要负责人和直接责任人员按照有关规定进行处理。

第二十条 各省辖市消防救援机构应当依法制定在本地区施行的消防法规、规章涉及行政处罚的裁量权基准，并向社会公布。

《实施办法》施行前，已经制定并实施本地区消防行政处罚裁量权基准的，应当按照《实施办法》修订完善。

乡镇（街道）在赋权范围内行使消防行政处罚权可以参照《实施办法》执行。

第二十一条 《实施办法》引用法律、法规和规章更新至2025年9月25日。《实施办法》施行后，“法律规定”“处罚依据”中涉及的法律、法规、规章内容发生修改或变化的，以现行有效的法律、法规、规章内容为准。
第二十二条 《实施办法》由河南省消防救援总队负责解释，自2025年11月9日起施行。《河南省消防行政处罚裁量标准适用规则（2023年修订）》（豫消〔2023〕41号）、《关于调整<社会消防技术服务管理规定>相关行政处罚裁量标准的通知》（豫消函〔2022〕36号）、《关于调整<河南省消防行政处罚裁量标准部分内容>的通知》（豫消函〔2021〕155号）、《河南省消防行政处罚裁量标准》（豫消〔2019〕57号）同时废止。

附件：1.河南省消防行政处罚裁量基准

2.河南省消防安全领域不予行政处罚事项清单

附件1

河南省消防行政处罚裁量基准

	序号
	违法行为
	法律规定
	处罚依据
	违法情节及具体情形
	量罚幅度

（×为具体罚款金额）

	1
	公众聚集场所未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业的
	【法律】《中华人民共和国消防法》第十五条第四款

公众聚集场所未经消防救援机构许可的，不得投入使用、营业。消防安全检查的具体办法，由国务院应急管理部门制定。
	【法律】《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项

违反本法规定，有下列行为之一的，由住房和城乡建设主管部门、消防救援机构按照各自职权责令停止施工、停止使用或者停产停业，并处三万元以上三十万元以下罚款：（四）公众聚集场所未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业的，或者经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符的。
	严重
	场所存在重大火灾隐患，且未主动停止使用、营业的。
	责令停止使用或者停产停业，并处罚款（24.6万元≤×≤30万元）

	
	
	
	
	较重
	存在公众聚集场所投入使用、营业检查规则中涉及消防安全技术条件的重要事项3项以上，且未主动停止使用、营业的。
	责令停止使用或者停产停业，并处罚款（19.2万元≤×≤24.6万元）

	
	
	
	
	一般
	存在公众聚集场所投入使用、营业检查规则中涉及消防安全技术条件的重要事项1项以上3项以下，且未主动停止使用、营业的。
	责令停止使用或者停产停业，并处罚款（13.8万元≤×≤19.2万元）

	
	
	
	
	较轻
	存在公众聚集场所投入使用、营业检查规则中涉及消防安全责任、消防安全管理等重要事项，且未主动停止使用、营业的。
	责令停止使用或者停产停业，并处罚款（8.4万元≤×≤13.8万元）

	
	
	
	
	轻微
	有下列情形之一的：

1.符合消防安全要求、具备许可条件的；

2.主动停止使用、营业的。
	责令停止使用或者停产停业，并处罚款（3万元≤×≤8.4万元）

	2
	公众聚集场所经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符的
	【法律】《中华人民共和国消防法》第十五条第一款

公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查实行告知承诺管理。公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府消防救援机构申请消防安全检查，作出场所符合消防技术标准管理规定的承诺，提交规定的材料，并对其承诺和材料的真实性负责。
	【法律】《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项

违反本法规定，有下列行为之一的，由住房和城乡建设主管部门、消防救援机构按照各自职权责令停止施工、停止使用或者停产停业，并处三万元以上三十万元以下罚款：（四）公众聚集场所未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业的，或者经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符的。
	严重
	场所存在重大火灾隐患，且未主动停止使用、营业的。
	责令停止使用或者停产停业，并处罚款（24.6万元≤×≤30万元）

	
	
	
	
	较重
	存在公众聚集场所投入使用、营业检查规则中涉及消防安全技术条件的重要事项3项以上与承诺不符，且未主动停止使用、营业的。
	责令停止使用或者停产停业，并处罚款（19.2万元≤×≤24.6万元）

	
	
	
	
	一般
	存在公众聚集场所投入使用、营业检查规则中涉及消防安全技术条件的重要事项1项以上3项以下与承诺不符，且未主动停止使用、营业的。
	责令停止使用或者停产停业，并处罚款（13.8万元≤×≤19.2万元）

	
	
	
	
	较轻
	存在公众聚集场所投入使用、营业检查规则中涉及消防安全责任、消防安全管理等重要事项与承诺不符，且未主动停止使用、营业的。
	责令停止使用或者停产停业，并处罚款（8.4万元≤×≤13.8万元）

	
	
	
	
	轻微
	主动停止使用、营业的。
	责令停止使用或者停产停业，并处罚款（3万元≤×≤8.4万元）

	3
	消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的
	【法律】《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项

机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：（二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。
	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项

单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的。
	严重
	疏散楼梯、安全出口设置的形式和数量不符合工程建设消防技术标准要求的。
	4.1万元≤×≤5万元

	
	
	
	
	较重
	按标准应当设置而未设置火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、疏散指示标志的。
	3.2万元≤×≤4.1万元

	
	
	
	
	一般
	有下列情形之一的：

1.按标准应当设置而未设置的消防设施类别，3类以上的；

2.按标准应当设置而未设置或者设置不符合标准要求的消防设施数量占该类应设总数量10%以上的。
	2.3万元≤×≤3.2万元

	
	
	
	
	较轻
	有下列情形之一的：

1.按标准应当设置而未设置的消防设施类别，2类的；
2.按标准应当设置而未设置或者设置不符合标准要求的消防设施数量占该类应设总数量10%以下的。
	1.4万元≤×≤2.3万元

	
	
	
	
	轻微
	按标准应当设置而未设置的消防设施类别1类，或者其他情形的。
	5000元≤×≤1.4万元

	4
	消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的
	【法律】《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项

机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：（二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。
	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项

单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的。
	严重
	火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及防火门、防火卷帘等防火分隔设施严重损坏或者瘫痪，无法使用的。
	4.1万元≤×≤5万元

	
	
	
	
	较重
	未保持完好有效的消防设施类别，5类以上的。
	3.2万元≤×≤4.1万元

	
	
	
	
	一般
	有下列情形之一的：

1.未保持完好有效的单类消防设施数量占此类总数量10%以上，但不影响系统整体运行的；

2.未保持完好有效的消防设施类别，3类以上5类以下的。
	2.3万元≤×≤3.2万元

	
	
	
	
	较轻
	有下列情形之一的：

1.未保持完好有效的单类消防设施数量占此类总数量的10%以下的，但不影响系统整体运行的；

2.未保持完好有效的消防设施类别，2类的。
	1.4万元≤×≤2.3万元

	
	
	
	
	轻微
	未保持完好有效的消防设施类别1类，或者其他情形的。
	5000元≤×≤1.4万元

	5
	损坏、挪用消防设施、器材的
	【法律】《中华人民共和国消防法》第二十八条

任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项

单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（二）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的。
	严重
	损坏火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明等，导致3类以上系统整体无法正常使用的。
	4.1万元≤×≤5万元

	
	
	
	
	较重
	损坏火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明等，导致1类以上3类以下系统整体无法正常使用的。
	3.2万元≤×≤4.1万元

	
	
	
	
	一般
	有下列情形之一的：

1.损坏火灾自动报警、自动灭火、消火栓、防烟排烟以及应急广播和应急照明等系统组件，导致系统局部无法正常使用的；

2.损坏消防器材，3处以上的；
3.挪用消防设施、器材，4处以上的。
	2.3万元≤×≤3.2万元

	
	
	
	
	较轻
	有下列情形之一的：

1.损坏火灾自动报警、自动灭火、消火栓、防烟排烟以及应急广播和应急照明等系统组件，不影响系统正常使用的；

2.损坏消防器材，2处的；

3.挪用消防设施、器材，3处的。
	1.4万元≤×≤2.3万元

	
	
	
	
	轻微
	有下列情形之一的：

1.损坏消防器材，1处的；

2.挪用消防设施、器材，1处以上3处以下的。
	5000元≤×≤1.4万元

	6
	擅自拆除、停用消防设施、器材的
	【法律】《中华人民共和国消防法》第二十八条

任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项

单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（二）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的。
	严重
	擅自拆除、停用火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明等，导致3类以上系统整体无法正常使用的。
	4.1万元≤×≤5万元

	
	
	
	
	较重
	擅自拆除、停用火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明等，导致1类以上3类以下系统整体无法正常使用的。
	3.2万元≤×≤4.1万元

	
	
	
	
	一般
	擅自拆除、停用火灾自动报警、自动灭火、消火栓、防烟排烟以及应急广播和应急照明等系统组件，导致系统局部无法正常使用的。
	2.3万元≤×≤3.2万元

	
	
	
	
	较轻
	有下列情形之一的：

1.擅自拆除、停用火灾自动报警、自动灭火、消火栓、防烟排烟以及应急广播和应急照明等系统组件，不影响系统正常使用的；
2.擅自拆除、停用消防器材，2处以上的；

3.擅自停用消防设施，2类以上的。
	1.4万元≤×≤2.3万元

	
	
	
	
	轻微
	有下列情形之一的：

1.擅自拆除、停用消防器材，1处的；

2.擅自停用消防设施，1类的。
	5000元≤×≤1.4万元

	7
	占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的
	【法律】《中华人民共和国消防法》第二十八条

任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项

单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（三）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的。
	严重
	有下列情形之一的：

1.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口，或者有其他妨碍安全疏散行为导致人员无法通行，且不能当场改正，2处以上的；

2.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为，5处以上的。
	4.1万元≤×≤5万元

	
	
	
	
	较重
	有下列情形之一的：

1.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口，或者有其他妨碍安全疏散行为导致人员无法通行，且不能当场改正，1处的；

2.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为，4处的。
	3.2万元≤×≤4.1万元

	
	
	
	
	一般
	有下列情形之一的：

1.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口，或者有其他妨碍安全疏散行为导致人员无法通行，但能够当场改正的；

2.占用、堵塞的疏散通道、安全出口宽度占该疏散通道、安全出口宽度50%以上，且无法当场改正的；
3.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为，3处的。
	2.3万元≤×≤3.2万元

	7
	占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的
	【法律】《中华人民共和国消防法》第二十八条

任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项

单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（三）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的。
	较轻
	有下列情形之一的：

1.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为，2处的；

2.占用、堵塞的疏散通道、安全出口宽度占该疏散通道、安全出口宽度20%以上50%以下，且无法当场改正的。
	1.4万元≤×≤2.3万元

	
	
	
	
	轻微
	有下列情形之一的：

1.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为，1处的；

2.占用、堵塞的疏散通道、安全出口宽度占该疏散通道、安全出口宽度20%以下，且无法当场改正的。
	5000元≤×≤1.4万元

	8
	埋压、圈占、遮挡消火栓的
	【法律】《中华人民共和国消防法》第二十八条

任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项

单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的。
	严重
	埋压、圈占、遮挡消火栓10处以上，且无法当场改正的。
	4.1万元≤×≤5万元

	
	
	
	
	较重
	埋压、圈占、遮挡消火栓5处以上10处以下，且无法当场改正的。
	3.2万元≤×≤4.1万元

	
	
	
	
	一般
	埋压、圈占、遮挡消火栓3处以上5处以下，且无法当场改正的。
	2.3万元≤×≤3.2万元

	
	
	
	
	较轻
	有下列情形之一的：

1.埋压、圈占、遮挡消火栓1处以上3处以下，且无法当场改正的；

2.埋压、圈占、遮挡消火栓2处以上，可以当场改正的。
	1.4万元≤×≤2.3万元

	
	
	
	
	轻微
	埋压、圈占、遮挡消火栓1处，可以当场改正的。
	5000元≤×≤1.4万元

	9
	占用防火间距的
	【法律】《中华人民共和国消防法》第二十八条

任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项

单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的。
	严重
	有下列情形之一的：

1.生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与人员密集场所、居住场所的防火间距被占用的；

2.既有防火间距在国家工程建设消防技术标准规定值的75%以下，且无法当场改正的。
	4.1万元≤×≤5万元

	
	
	
	
	较重
	有下列情形之一的：

1.既有防火间距在国家工程建设消防技术标准规定值的75%以上85%以下，且无法当场改正的；

2.占用防火间距3处以上，且无法当场改正的。
	3.2万元≤×≤4.1万元

	9
	占用防火间距的
	【法律】《中华人民共和国消防法》第二十八条

任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项

单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的。
	一般
	有下列情形之一的：

1.既有防火间距在国家工程建设消防技术标准规定值的85%以上，且无法当场改正的；

2.既有防火间距在国家工程建设消防技术标准规定值的75%以下，可以当场改正的；

3.占用防火间距2处，且无法当场改正的。
	2.3万元≤×≤3.2万元

	
	
	
	
	较轻
	有下列情形之一的：

1.既有防火间距在国家工程建设消防技术标准规定值的75%以上90%以下，可以当场改正的；

2.占用防火间距1处，且无法当场改正的。
	1.4万元≤×≤2.3万元

	
	
	
	
	轻微
	有下列情形之一的：

1.既有防火间距在国家工程建设消防技术标准规定值的90%以上，可以当场改正的；

2.占用防火间距，可以当场改正的。
	5000元≤×≤1.4万元

	10
	占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的
	【法律】《中华人民共和国消防法》第二十八条

任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项

单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（五）占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的。
	严重
	占用、堵塞、封闭消防车通道，导致消防车无法通行的。
	4.1万元≤×≤5万元

	
	
	
	
	较重
	占用、堵塞、封闭消防车通道4处以上，妨碍消防车通行的。
	3.2万元≤×≤4.1万元

	
	
	
	
	一般
	占用、堵塞、封闭消防车通道3处，妨碍消防车通行的。
	2.3万元≤×≤3.2万元

	
	
	
	
	较轻
	占用、堵塞、封闭消防车通道2处，妨碍消防车通行的。
	1.4万元≤×≤2.3万元

	
	
	
	
	轻微
	占用、堵塞、封闭消防车通道1处，妨碍消防车通行的。
	5000元≤×≤1.4万元

	11
	人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的
	【法律】《中华人民共和国消防法》第二十八条

任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项

单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（六）人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的。
	严重
	在消防救援窗或排烟窗设置障碍物，影响逃生和灭火救援的。
	4.1万元≤×≤5万元

	
	
	
	
	较重
	在5个以上其他门窗上设置障碍物，影响逃生和灭火救援的。
	3.2万元≤×≤4.1万元

	
	
	
	
	一般
	在3个以上5个以下其他门窗上设置障碍物，影响逃生和灭火救援的。
	2.3万元≤×≤3.2万元

	
	
	
	
	较轻
	在2个其他门窗上设置障碍物，影响逃生和灭火救援的。
	1.4万元≤×≤2.3万元

	
	
	
	
	轻微
	在1个其他门窗上设置障碍物，影响逃生和灭火救援的。
	5000元≤×≤1.4万元

	12
	经消防救援机构通知后不及时采取措施消除火灾隐患的
	【法律】《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第五项

机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：（五）组织防火检查，及时消除火灾隐患。
	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第七项

单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（七）对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的。
	严重
	责令改正限期届满后，仍然存在重大火灾隐患直接判定要素的。
	4.1万元≤×≤5万元

	
	
	
	
	较重
	有下列情形之一的：

1.仍有5处以上一般火灾隐患，未及时采取措施消除的；

2.仍有3处以上一般火灾隐患，但未采取任何措施消除的。
	3.2万元≤×≤4.1万元

	
	
	
	
	一般
	有下列情形之一的：

1.仍有3处以上5处以下一般火灾隐患，未及时采取措施消除的；

2.仍有1处以上3处以下一般火灾隐患，但未采取任何措施消除的。
	2.3万元≤×≤3.2万元

	
	
	
	
	较轻
	仍有2处一般火灾隐患，未及时采取措施消除的。
	1.4万元≤×≤2.3万元

	
	
	
	
	轻微
	仍有1处一般火灾隐患，未及时采取措施消除的。
	5000元≤×≤1.4万元

	13
	生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的
	【法律】《中华人民共和国消防法》第十九条第一款

生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离。
	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十一条第一款

生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，或者未与居住场所保持安全距离的，责令停产停业，并处五千元以上五万元以下罚款。
	严重
	居住场所的人数30人以上的。
	责令停产停业，并处罚款（4.1万元≤×≤5万元）

	
	
	
	
	较重
	居住场所的人数10人以上30人以下的。
	责令停产停业，并处罚款（3.2万元≤×≤4.1万元）

	
	
	
	
	一般
	居住场所的人数3人以上10人以下的。
	责令停产停业，并处罚款（2.3万元≤×≤3.2万元）

	
	
	
	
	较轻
	居住场所的人数2人的。
	责令停产停业，并处罚款（1.4万元≤×≤2.3万元）

	
	
	
	
	轻微
	居住场所的人数1人的。
	责令停产停业，并处罚款（5000元≤×≤1.4万元）

	14
	生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所未与居住场所保持安全距离的
	【法律】《中华人民共和国消防法》第十九条第一款

生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离。
	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十一条第一款

生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，或者未与居住场所保持安全距离的，责令停产停业，并处五千元以上五万元以下罚款。
	严重
	生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所的既有防火间距在国家工程建设消防技术标准规定值的75%以下，且居住场所的人数10人以上的。
	责令停产停业，并处罚款（4.1万元≤×≤5万元）

	
	
	
	
	较重
	生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所的既有防火间距在国家工程建设消防技术标准规定值的75%以下，且居住场所的人数3人以上10人以下的。
	责令停产停业，并处罚款（3.2万元≤×≤4.1万元）

	
	
	
	
	一般
	有下列情形之一的：
1.生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所的既有防火间距在国家工程建设消防技术标准规定值的75%以下，且居住场所的人数1人以上3人以下的。

2.生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所的防火间距不符合标准，但在国家工程建设消防技术标准规定值75%以上，且居住场所的人数10人以上的。
	责令停产停业，并处罚款（2.3万元≤×≤3.2万元）

	14
	生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所未与居住场所保持安全距离的
	【法律】《中华人民共和国消防法》第十九条第一款

生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离。
	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十一条第一款

生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，或者未与居住场所保持安全距离的，责令停产停业，并处五千元以上五万元以下罚款。
	较轻
	生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所的防火间距不符合标准，但在国家工程建设消防技术标准规定值75%以上，且居住场所的人数3人以上10人以下的。
	责令停产停业，并处罚款（1.4万元≤×≤2.3万元）

	
	
	
	
	轻微
	生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所的防火间距不符合标准，但在国家工程建设消防技术标准规定值75%以上，且居住场所的人数1人以上3人以下的。
	责令停产停业，并处罚款（5000元≤×≤1.4万元）

	15
	生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的
	【法律】《中华人民共和国消防法》第十九条第二款

生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的，应当符合国家工程建设消防技术标准。
	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十一条第二款

生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的，依照前款规定处罚。
	严重
	在厂房、库房、商场中设置员工宿舍，且不符合住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求的。
	责令停产停业，并处罚款（4.1万元≤×≤5万元）

	
	
	
	
	较重
	生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所合用，防火分隔、安全疏散、报警和灭火系统，均不符合消防技术标准的。
	责令停产停业，并处罚款（3.2万元≤×≤4.1万元）

	
	
	
	
	一般
	生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所合用，防火分隔、安全疏散、报警和灭火系统中，2项以上不符合消防技术标准的。
	责令停产停业，并处罚款（2.3万元≤×≤3.2万元）

	
	
	
	
	较轻
	生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所合用，防火分隔、安全疏散、报警和灭火系统中，1项不符合消防技术标准的。
	责令停产停业，并处罚款（1.4万元≤×≤2.3万元）

	
	
	
	
	轻微
	除上述情形以外的其他情形。
	责令停产停业，并处罚款（5000元≤×≤1.4万元）

	16
	人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品，责令限期改正，逾期不改正的
	【法律】《中华人民共和国消防法》第二十四条第一款

消防产品必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。禁止生产、销售或者使用不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品。
	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款

人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正；逾期不改正的，处五千元以上五万元以下罚款，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上二千元以下罚款；情节严重的，责令停产停业。
	严重
	有下列情形之一的：

1.未采取任何措施改正的；

2.仍不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品种类，5类以上的；

3.仍不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品数量，40件以上的；

4.仍不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品货值，20万元以上的。
	对人员密集场所处罚款（4.1万元≤×≤5万元）；并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（1700元≤×≤2000元）

	
	
	
	
	较重
	有下列情形之一的：

1.仍不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品种类，4类的；

2.仍不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品数量，30件以上40件以下的；

3.仍不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品货值，5万元以上20万元以下的。
	对人员密集场所处罚款（3.2万元≤×≤4.1万元），并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（1400元≤×≤1700元）

	16
	人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品，责令限期改正，逾期不改正的
	【法律】《中华人民共和国消防法》第二十四条第一款

消防产品必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。禁止生产、销售或者使用不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品。
	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款

人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正；逾期不改正的，处五千元以上五万元以下罚款，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上二千元以下罚款；情节严重的，责令停产停业。
	一般
	有下列情形之一的：

1.仍不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品种类，3类的；

2.仍不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品数量，20件以上30件以下的。
	对人员密集场所处罚款（2.3万元≤×≤3.2万元），并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（1100元≤×≤1400元）

	
	
	
	
	较轻
	有下列情形之一的：

1.仍不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品种类，2类的；

2.仍不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品数量，10件以上20件以下的。
	对人员密集场所处罚款（1.4万元≤×≤2.3万元）；并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（800元≤×≤1100元）

	
	
	
	
	轻微
	有下列情形之一的：

1.仍不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品种类，1类的；

2.仍不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品数量，1件以上10件以下的。
	对人员密集场所处罚款（5000元≤×≤1.4万元）；并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（500元≤×≤800元）

	注：符合以下情形时，并处责令停产停业：1.符合《实施办法》第十条从重情形的；2.违法行为符合严重、较重情节认定条件的。

	17
	电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定，责令限期改正，逾期不改正的
	【法律】《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款

电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测，必须符合消防技术标准和管理规定。
	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十六条

电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正；逾期不改正的，责令停止使用，可以并处一千元以上五千元以下罚款。
	严重
	有下列情形之一的：

1.未采取任何措施改正的；
2.仍不符合消防技术标准和管理规定，5处以上的。
	责令停止使用，可以并处罚款（4200元≤×≤5000元）

	
	
	
	
	较重
	仍不符合消防技术标准和管理规定，4处的。
	责令停止使用，可以并处罚款（3400元≤×≤4200元）

	
	
	
	
	一般
	仍不符合消防技术标准和管理规定，3处的。
	责令停止使用，可以并处罚款（2600元≤×≤3400元）

	
	
	
	
	较轻
	仍不符合消防技术标准和管理规定，2处的。
	责令停止使用，可以并处罚款（1800元≤×≤2600元）

	
	
	
	
	轻微
	仍不符合消防技术标准和管理规定，1处的。
	责令停止使用，可以并处罚款（1000元≤×≤1800元）

	18
	消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构，不具备从业条件从事消防技术服务活动的
	【法律】《中华人民共和国消防法》第三十四条

消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构应当符合从业条件，执业人员应当依法获得相应的资格；依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则，接受委托提供消防技术服务，并对服务质量负责。
	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款

消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构，不具备从业条件从事消防技术服务活动或者出具虚假文件的，由消防救援机构责令改正，处五万元以上十万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款；不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的，责令改正，处五万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；情节严重的，依法责令停止执业或者吊销相应资格；造成重大损失的，由相关部门吊销营业执照，并对有关责任人员采取终身市场禁入措施。
	严重
	有下列情形之一的：

1.不具备从业条件为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务，3家以上的；

2.不具备从业条件为其他场所提供消防技术服务活动，7家以上的。
	对消防技术服务机构处罚款（9万元≤×≤10万元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（4.2万元≤×≤5万元）

	
	
	
	
	较重
	有下列情形之一的：

1.不具备从业条件为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务，1家以上3家以下的；

2.不具备从业条件为其他场所提供消防技术服务活动，5家以上7家以下的。
	对消防技术服务机构处罚款（8万元≤×≤9万元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（3.4万元≤×≤4.2万元）

	18
	消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构，不具备从业条件从事消防技术服务活动的
	【法律】《中华人民共和国消防法》第三十四条

消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构应当符合从业条件，执业人员应当依法获得相应的资格；依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则，接受委托提供消防技术服务，并对服务质量负责。
	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款

消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构，不具备从业条件从事消防技术服务活动或者出具虚假文件的，由消防救援机构责令改正，处五万元以上十万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款；不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的，责令改正，处五万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；情节严重的，依法责令停止执业或者吊销相应资格；造成重大损失的，由相关部门吊销营业执照，并对有关责任人员采取终身市场禁入措施。
	一般
	不具备从业条件为其他场所提供消防技术服务活动，3家以上5家以下的。
	对消防技术服务机构处罚款（7万元≤×≤8万元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（2.6万元≤×≤3.4万元）

	
	
	
	
	较轻
	不具备从业条件为其他场所提供消防技术服务活动，2家的。
	对消防技术服务机构处罚款（6万元≤×≤7万元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（1.8万元≤×≤2.6万元）

	
	
	
	
	轻微
	不具备从业条件为其他场所提供消防技术服务活动，1家的。
	对消防技术服务机构处罚款（5万元≤×≤6万元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（1万元≤×≤1.8万元）

	注：符合以下情形时，并处责令停止执业或者吊销相应资格：1.符合《实施办法》第十条从重情形的；2.违法行为符合严重、较重情节认定条件的。

	19
	消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构出具虚假文件的
	【法律】《中华人民共和国消防法》第三十四条

消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构应当符合从业条件，执业人员应当依法获得相应的资格；依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则，接受委托提供消防技术服务，并对服务质量负责。
	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款

消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构，不具备从业条件从事消防技术服务活动或者出具虚假文件的，由消防救援机构责令改正，处五万元以上十万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款；不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的，责令改正，处五万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；情节严重的，依法责令停止执业或者吊销相应资格；造成重大损失的，由相关部门吊销营业执照，并对有关责任人员采取终身市场禁入措施。
	严重
	未提供服务或者以篡改结果方式出具消防技术服务文件。
	对消防技术服务机构处罚款（9万元≤×≤10万元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（4.2万元≤×≤5万元）

	
	
	
	
	较重
	有下列情形之一的：

1.在为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务中，出具的消防技术服务文件内容与实际情况严重不符、结论性严重偏离客观实际的；

2.出具的消防技术服务文件内容与实际情况严重不符、结论性严重偏离客观实际，6处以上。
	对消防技术服务机构处罚款（8万元≤×≤9万元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（3.4万元≤×≤4.2万元）

	19
	消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构出具虚假文件的
	【法律】《中华人民共和国消防法》第三十四条

消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构应当符合从业条件，执业人员应当依法获得相应的资格；依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则，接受委托提供消防技术服务，并对服务质量负责。
	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款

消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构，不具备从业条件从事消防技术服务活动或者出具虚假文件的，由消防救援机构责令改正，处五万元以上十万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款；不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的，责令改正，处五万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；情节严重的，依法责令停止执业或者吊销相应资格；造成重大损失的，由相关部门吊销营业执照，并对有关责任人员采取终身市场禁入措施。
	一般
	出具的消防技术服务文件内容与实际情况严重不符、结论性严重偏离客观实际，4处以上6处以下的。
	对消防技术服务机构处罚款（7万元≤×≤8万元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（2.6万元≤×≤3.4万元）

	
	
	
	
	较轻
	出具的消防技术服务文件内容与实际情况严重不符、结论性严重偏离客观实际，2处以上4处以下的。
	对消防技术服务机构处罚款（6万元≤×≤7万元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（1.8万元≤×≤2.6万元）

	
	
	
	
	轻微
	出具的消防技术服务文件内容与实际情况严重不符、结论性严重偏离客观实际，1处的。
	对消防技术服务机构处罚款（5万元≤×≤6万元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（1万元≤×≤1.8万元）

	注：符合以下情形时，并处责令停止执业或者吊销相应资格：1.符合《实施办法》第十条从重情形的；2.违法行为符合严重、较重情节认定条件的。

	20
	消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的
	【法律】《中华人民共和国消防法》第三十四条

消防设施维护保养检测、消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的安全评估等消防技术服务机构应当符合从业条件，执业人员应当依法获得相应的资格；依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则，接受委托提供消防技术服务，并对服务质量负责。
	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款

消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构，不具备从业条件从事消防技术服务活动或者出具虚假文件的，由消防救援机构责令改正，处五万元以上十万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款；不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的，责令改正，处五万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；情节严重的，依法责令停止执业或者吊销相应资格；造成重大损失的，由相关部门吊销营业执照，并对有关责任人员采取终身市场禁入措施。
	严重
	有下列情形之一的：

1.对生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位，不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动情形，3处以上的；

2.对其他场所，不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动情形，7处以上的。
	对消防技术服务机构处罚款（4万元≤×≤5万元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（8000元≤×≤1万元）

	
	
	
	
	较重
	有下列情形之一的：

1.对生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位，不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动情形，1处以上3处以下的；

2.对其他场所，不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动情形，5处以上7处以下的。
	对消防技术服务机构处罚款（3万元≤×≤4万元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（6000元≤×≤8000元）

	20
	消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的
	【法律】《中华人民共和国消防法》第三十四条

消防设施维护保养检测、消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的安全评估等消防技术服务机构应当符合从业条件，执业人员应当依法获得相应的资格；依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则，接受委托提供消防技术服务，并对服务质量负责。
	【法律】《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款

消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构，不具备从业条件从事消防技术服务活动或者出具虚假文件的，由消防救援机构责令改正，处五万元以上十万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款；不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的，责令改正，处五万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；情节严重的，依法责令停止执业或者吊销相应资格；造成重大损失的，由相关部门吊销营业执照，并对有关责任人员采取终身市场禁入措施。
	一般
	对其他场所，不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动情形，3处以上5处以下的。
	对消防技术服务机构处罚款（2万元≤×≤3万元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（4000元≤×≤6000元）

	
	
	
	
	较轻
	对其他场所，不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动情形，2处的。
	对消防技术服务机构处罚款（1万元≤×≤2万元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（2000元≤×≤4000元）

	
	
	
	
	轻微
	对其他场所，不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动情形，1处的。
	对消防技术服务机构处罚款（×≤1万元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（×≤2000元）

	注：符合以下情形时，并处责令停止执业或者吊销相应资格：1.符合《实施办法》第十条从重情形的；2.违法行为符合严重、较重情节认定条件的。

	21
	人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品，责令限期改正，逾期不改正的
	【部门规章】《消防产品监督管理规定》第十九条第一款

消防产品使用者应当查验产品合格证明、产品标识和有关证书，选用符合市场准入的、合格的消防产品。
	【部门规章】《消防产品监督管理规定》第三十六条第一款

人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品的，由公安机关消防机构责令限期改正；逾期不改正的，依照《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款处罚。

【法律】《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款

人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正；逾期不改正的，处五千元以上五万元以下罚款，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上二千元以下罚款；情节严重的，责令停产停业。
	严重
	有下列情形之一的：

1.未采取任何措施改正的；

2.仍不符合市场准入的消防产品种类，5类以上的；

3.仍不符合市场准入的消防产品数量，40件以上的；

4.仍不符合市场准入的消防产品货值，20万元以上的。
	对人员密集场所处罚款（4.1万元≤×≤5万元），并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（1700元≤×≤2000元）

	
	
	
	
	较重
	有下列情形之一的：

1.仍不符合市场准入的消防产品种类，4类的；

2.仍不符合市场准入的消防产品数量，30件以上40件以下的；

3.仍不符合市场准入的消防产品货值，5万元以上20万元以下的。
	对人员密集场所处罚款（3.2万元≤×≤4.1万元），并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（1400元≤×≤1700元）

	21
	人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品，责令限期改正，逾期不改正的
	【部门规章】《消防产品监督管理规定》第十九条第一款

消防产品使用者应当查验产品合格证明、产品标识和有关证书，选用符合市场准入的、合格的消防产品。
	【部门规章】《消防产品监督管理规定》第三十六条第一款

人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品的，由公安机关消防机构责令限期改正；逾期不改正的，依照《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款处罚。

【法律】《中华人民共和国消防法》第六十五条第二款

人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正；逾期不改正的，处五千元以上五万元以下罚款，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上二千元以下罚款；情节严重的，责令停产停业。
	一般
	有下列情形之一的：

1.仍不符合市场准入的消防产品种类，3类的；

2.仍不符合市场准入的消防产品数量，20件以上30件以下的。
	对人员密集场所处罚款（2.3万元≤×≤3.2万元），并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（1100元≤×≤1400元）

	
	
	
	
	较轻
	有下列情形之一的：

1.仍不符合市场准入的消防产品种类，2类的；

2.仍不符合市场准入的消防产品数量，10件以上20件以下的。
	对人员密集场所处罚款（1.4万元≤×≤2.3万元），并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（800元≤×≤1100元）

	
	
	
	
	轻微
	有下列情形之一的：

1.仍不符合市场准入的消防产品种类，1类的；

2.仍不符合市场准入的消防产品数量，1件以上10件以下的。
	对人员密集场所处罚款（5000元≤×≤1.4万元），并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（500元≤×≤800元）

	注：符合以下情形时，并处责令停产停业：1.符合《实施办法》第十条从重情形的；2.违法行为符合严重、较重情节认定条件的。

	22
	非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品，责令限期改正，逾期不改正的
	【部门规章】《消防产品监督管理规定》第十九条第一款

消防产品使用者应当查验产品合格证明、产品标识和有关证书，选用符合市场准入的、合格的消防产品。
	【部门规章】《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款

非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，由公安机关消防机构责令限期改正；逾期不改正的，对非经营性场所处五百元以上一千元以下罚款，对经营性场所处五千元以上一万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以下罚款。
	严重
	有下列情形之一的：

1.未采取任何措施改正的；

2.仍不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品种类，5类以上的；

3.仍不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品数量，40件以上的；

4.仍不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品货值，20万元以上的。
	对非经营性场所处罚款（900元≤×≤1000元），对经营性场所处罚款（9000元≤×≤1万元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（×≤500元）

	22
	非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品，责令限期改正，逾期不改正的
	【部门规章】《消防产品监督管理规定》第十九条第一款

消防产品使用者应当查验产品合格证明、产品标识和有关证书，选用符合市场准入的、合格的消防产品。
	【部门规章】《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款

非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，由公安机关消防机构责令限期改正；逾期不改正的，对非经营性场所处五百元以上一千元以下罚款，对经营性场所处五千元以上一万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以下罚款。
	较重
	有下列情形之一的：

1.仍不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品种类，4类的；

2.仍不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品数量，30件以上40件以下的；

3.仍不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品货值，5万元以上20万元以下的。
	对非经营性场所处罚款（800元≤×≤900元），对经营性场所处罚款（8000元≤×≤9000元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（×≤500元）

	
	
	
	
	一般
	有下列情形之一的：

1.仍不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品种类，3类的；

2.仍不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品数量，20件以上30件以下的。
	对非经营性场所处罚款（700元≤×≤800元），对经营性场所处罚款（7000元≤×≤8000元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（×≤500元）

	22
	非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品，责令限期改正，逾期不改正的
	【部门规章】《消防产品监督管理规定》第十九条第一款

消防产品使用者应当查验产品合格证明、产品标识和有关证书，选用符合市场准入的、合格的消防产品。
	【部门规章】《消防产品监督管理规定》第三十六条第二款

非人员密集场所使用不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，由公安机关消防机构责令限期改正；逾期不改正的，对非经营性场所处五百元以上一千元以下罚款，对经营性场所处五千元以上一万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以下罚款。
	较轻
	有下列情形之一的：

1.仍不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品种类，2类的；

2.仍不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品数量，10件以上20件以下的。
	对非经营性场所处罚款（600元≤×≤700元），对经营性场所处罚款（6000元≤×≤7000元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（×≤500元）

	
	
	
	
	轻微
	有下列情形之一的：

1.仍不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品种类，1类的；

2.仍不符合市场准入的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品数量，1件以上10件以下的。
	对非经营性场所处罚款（500元≤×≤600元），对经营性场所处罚款（5000元≤×≤6000元），并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款（×≤500元）

	23
	消防技术服务机构冒用其他消防技术服务机构名义从事社会消防技术服务活动的
	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第十八条第六项

消防技术服务机构在从事社会消防技术服务活动中，不得有下列行为：（六）冒用其他消防技术服务机构名义从事社会消防技术服务活动。
	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第二十六条

消防技术服务机构违反本规定，冒用其他消防技术服务机构名义从事社会消防技术服务活动的，责令改正，处2万元以上3万元以下罚款。
	严重
	有下列情形之一的：

1.冒名为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务，3次以上的；

2.冒名为其他场所提供消防技术服务，10次以上的；

3.冒名从事社会消防技术服务活动时长，6个月以上的。
	2.8万元≤×≤3万元

	
	
	
	
	较重
	有下列情形之一的：

1.冒名为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务，1次以上3次以下的；

2.冒名为其他场所提供消防技术服务，5次以上10次以下的；

3.冒名从事社会消防技术服务活动时长，3个月以上6个月以下的。
	2.6万元≤×≤2.8万元

	23
	消防技术服务机构冒用其他消防技术服务机构名义从事社会消防技术服务活动的
	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第十八条第六项

消防技术服务机构在从事社会消防技术服务活动中，不得有下列行为：（六）冒用其他消防技术服务机构名义从事社会消防技术服务活动。
	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第二十六条

消防技术服务机构违反本规定，冒用其他消防技术服务机构名义从事社会消防技术服务活动的，责令改正，处2万元以上3万元以下罚款。
	一般
	有下列情形之一的：

1.冒名为其他场所提供消防技术服务，3次以上5次以下的；

2.冒名从事社会消防技术服务活动时长，2个月以上3个月以下的。
	2.4万元≤×≤2.6万元

	
	
	
	
	较轻
	有下列情形之一的：

1.冒名为其他场所提供消防技术服务，2次的；

2.冒名从事社会消防技术服务活动时长，1个月以上2个月以下的。
	2.2万元≤×≤2.4万元

	
	
	
	
	轻微
	有下列情形之一的：

1.冒名为其他场所提供消防技术服务，1次的；

2.冒名从事社会消防技术服务活动时长，1个月以下的。
	2万元≤×≤2.2万元

	24
	消防技术服务机构所属注册消防工程师同时在两个以上社会组织执业的
	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第十一条

消防技术服务机构应当依法与从业人员签订劳动合同，加强对所属从业人员的管理。注册消防工程师不得同时在两个以上社会组织执业。
	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第二十七条第一款第一项、第二款

消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以上2万元以下罚款：（一）所属注册消防工程师同时在两个以上社会组织执业的。

对有前款第一项行为的注册消防工程师，处5000元以上1万元以下罚款。
	严重
	有下列情形之一的：

1.兼职执业时长，12个月以上的；

2.兼职执业从事社会消防技术服务活动，10次以上的。
	对消防技术服务机构处罚款（1.8万元≤×≤2万元），对注册消防工程师处罚款（9000元≤×≤1万元）

	
	
	
	
	较重
	有下列情形之一的：

1.兼职执业时长，6个月以上12个月以下的；

2.兼职执业从事社会消防技术服务活动，5次以上10次以下的。
	对消防技术服务机构处罚款（1.6万元≤×≤1.8万元），对注册消防工程师处罚款（8000元≤×≤9000元）

	
	
	
	
	一般
	有下列情形之一的：

1.兼职执业时长，3个月以上6个月以下的；

2.兼职执业从事社会消防技术服务活动，3次以上5次以下的。
	对消防技术服务机构处罚款（1.4万元≤×≤1.6万元），对注册消防工程师处罚款（7000元≤×≤8000元）

	
	
	
	
	较轻
	有下列情形之一的：

1.兼职执业时长，1个月以上3个月以下的；

2.兼职执业从事社会消防技术服务活动，2次的。
	对消防技术服务机构处罚款（1.2万元≤×≤1.4万元），对注册消防工程师处罚款（6000元≤×≤7000元）

	
	
	
	
	轻微
	有下列情形之一的：

1.兼职执业时长，1个月以下的；

2.兼职执业从事社会消防技术服务活动，1次的。
	对消防技术服务机构处罚款（1万元≤×≤1.2万元），对注册消防工程师处罚款（5000元≤×≤6000元）

	25
	消防技术服务机构指派无相应资格从业人员从事社会消防技术服务活动的
	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第十八条第五项

消防技术服务机构在从事社会消防技术服务活动中，不得有下列行为：（五）指派无相应资格从业人员从事社会消防技术服务活动。
	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第二十七条第一款第二项

消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以上2万元以下罚款：（二）指派无相应资格从业人员从事社会消防技术服务活动的。
	严重
	有下列情形之一的：

1.指派无资格人员为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务，3次以上的；

2.指派无资格人员从事社会消防技术服务活动，10次以上的。
	1.8万元≤×≤2万元

	
	
	
	
	较重
	有下列情形之一的：

1.指派无资格人员为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务，1次以上3次以下的；

2.指派无资格人员从事社会消防技术服务活动，5次以上10次以下的。
	1.6万元≤×≤1.8万元

	
	
	
	
	一般
	指派无资格人员从事社会消防技术服务活动，3次以上5次以下的。
	1.4万元≤×≤1.6万元

	
	
	
	
	较轻
	指派无资格人员从事社会消防技术服务活动，2次的。
	1.2万元≤×≤1.4万元

	
	
	
	
	轻微
	指派无资格人员从事社会消防技术服务活动，1次的。
	1万元≤×≤1.2万元

	26
	消防技术服务机构转包、分包消防技术服务项目的
	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第十三条第二款
消防技术服务机构不得转包、分包消防技术服务项目。
	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第二十七条第一款第三项

消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以上2万元以下罚款：（三）转包、分包消防技术服务项目的。
	严重
	有下列情形之一的：

1.转包、分包涉及生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位的消防技术服务项目，3个以上的；

2.转包、分包消防技术服务项目，10个以上的。
	1.8万元≤×≤2万元

	
	
	
	
	较重
	有下列情形之一的：

1.转包、分包涉及生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位的消防技术服务项目，1个以上3个以下的；

2.转包、分包消防技术服务项目，5个以上10个以下的。
	1.6万元≤×≤1.8万元

	
	
	
	
	一般
	转包、分包消防技术服务项目，3个以上5个以下的。
	1.4万元≤×≤1.6万元

	
	
	
	
	较轻
	转包、分包消防技术服务项目，2个的。
	1.2万元≤×≤1.4万元

	
	
	
	
	轻微
	转包、分包消防技术服务项目，1个的。
	1万元≤×≤1.2万元

	27
	消防技术服务机构未设立技术负责人、未明确项目负责人的
	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第十二条

消防技术服务机构应当设立技术负责人，对本机构的消防技术服务实施质量监督管理，对出具的书面结论文件进行技术审核。技术负责人应当具备一级注册消防工程师资格。

第十三条第一款
消防技术服务机构承接业务，应当与委托人签订消防技术服务合同，并明确项目负责人。项目负责人应当具备相应的注册消防工程师资格。
	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第一项

消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以下罚款：（一）未设立技术负责人、未明确项目负责人的。
	严重
	有下列情形之一的：

1.未设立技术负责人、未明确项目负责人，涉及生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位的消防技术服务项目，3个以上的；

2.未设立技术负责人、未明确项目负责人的项目数，10件以上的。
	8000元≤×≤1万元

	
	
	
	
	较重
	有下列情形之一的：

1.未设立技术负责人、未明确项目负责人，涉及生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位的消防技术服务项目，1个以上3个以下的；

2.未设立技术负责人、未明确项目负责人的项目数，5件以上10件以下的。
	6000元≤×≤8000元

	
	
	
	
	一般
	未设立技术负责人、未明确项目负责人的项目数，3件以上5件以下的。
	4000元≤×≤6000元

	
	
	
	
	较轻
	未设立技术负责人、未明确项目负责人的项目数，2件的。
	2000元≤×≤4000元

	
	
	
	
	轻微
	未设立技术负责人、未明确项目负责人的项目数，1件的。
	×≤2000元

	28
	消防技术服务机构出具的书面结论文件未经技术负责人、项目负责人签名、盖章，或者未加盖消防技术服务机构印章的
	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第十四条第一款

消防技术服务机构出具的书面结论文件应当由技术负责人、项目负责人签名并加盖执业印章，同时加盖消防技术服务机构印章。
	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第二项

消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以下罚款：（二）出具的书面结论文件未经技术负责人、项目负责人签名、盖章，或者未加盖消防技术服务机构印章的。
	严重
	有下列情形之一的：

1.涉及生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位的消防技术服务项目，书面结论文件未签名、盖章，3份以上的；

2.书面结论文件未签名、盖章，10份以上的。
	8000元≤×≤1万元

	
	
	
	
	较重
	有下列情形之一的：

1.涉及生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位的消防技术服务项目，书面结论文件未签名、盖章，1份以上3份以下的；

2.书面结论文件未签名、盖章，5份以上10份以下的。
	6000元≤×≤8000元

	
	
	
	
	一般
	书面结论文件未签名、盖章，3份以上5份以下的。
	4000元≤×≤6000元

	
	
	
	
	较轻
	书面结论文件未签名、盖章，2份的。
	2000元≤×≤4000元

	
	
	
	
	轻微
	书面结论文件未签名、盖章，1份的。
	×≤2000元

	29
	消防技术服务机构承接业务未依法与委托人签订消防技术服务合同的
	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第十三条第一款

消防技术服务机构承接业务，应当与委托人签订消防技术服务合同，并明确项目负责人。项目负责人应当具备相应的注册消防工程师资格。
	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第三项

消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以下罚款：（三）承接业务未依法与委托人签订消防技术服务合同的。
	严重
	有下列情形之一的：

1.为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务，未签订消防技术服务合同，3份以上的；

2.提供消防技术服务，未签订消防技术服务合同，10份以上的。
	8000元≤×≤1万元

	
	
	
	
	较重
	有下列情形之一的：

1.为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务，未签订消防技术服务合同，1份以上3份以下的；

2.提供消防技术服务，未签订消防技术服务合同，5份以上10份以下的。
	6000元≤×≤8000元

	
	
	
	
	一般
	提供消防技术服务，未签订消防技术服务合同，3份以上5份以下的。
	4000元≤×≤6000元

	
	
	
	
	较轻
	提供消防技术服务，未签订消防技术服务合同，2份的。
	2000元≤×≤4000元

	
	
	
	
	轻微
	提供消防技术服务，未签订消防技术服务合同，1份的。
	×≤2000元

	30
	消防设施维护保养检测机构的项目负责人或者消防设施操作员未到现场实地开展工作的
	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第十八条第三项

消防技术服务机构在从事社会消防技术服务活动中，不得有下列行为：（三）消防设施维护保养检测机构的项目负责人或者消防设施操作员未到现场实地开展工作。
	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第四项

消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以下罚款：（四）消防设施维护保养检测机构的项目负责人或者消防设施操作员未到现场实地开展工作的。
	严重
	有下列情形之一的：

1.为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务，未到现场实地开展工作，6人次以上的；

2.未到现场实地开展工作，12人次以上的。
	8000元≤×≤1万元

	
	
	
	
	较重
	有下列情形之一的：

1.为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务，未到现场实地开展工作，1人次以上6人次以下的；

2.未到现场实地开展工作，6人次以上12人次以下的。
	6000元≤×≤8000元

	
	
	
	
	一般
	未到现场实地开展工作，4人次以上6人次以下的。
	4000元≤×≤6000元

	
	
	
	
	较轻
	未到现场实地开展工作，2人次以上4人次以下的。
	2000元≤×≤4000元

	
	
	
	
	轻微
	未到现场实地开展工作，2人次以下的。
	×≤2000元

	31
	消防技术服务机构未建立或者保管消防技术服务档案的
	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第十五条

消防技术服务机构应当对服务情况作出客观、真实、完整的记录，按消防技术服务项目建立消防技术服务档案。

消防技术服务档案保管期限为6年。
	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第五项

消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以下罚款：（五）未建立或者保管消防技术服务档案的。
	严重
	未建立或者保管消防技术服务档案，10个以上的。
	8000元≤×≤1万元

	
	
	
	
	较重
	未建立或者保管消防技术服务档案，5个以上10个以下的。
	6000元≤×≤8000元

	
	
	
	
	一般
	未建立或者保管消防技术服务档案，3个以上5个以下的。
	4000元≤×≤6000元

	
	
	
	
	较轻
	未建立或者保管消防技术服务档案，2个的。
	2000元≤×≤4000元

	
	
	
	
	轻微
	未建立或者保管消防技术服务档案，1个的。
	×≤2000元

	32
	消防技术服务机构未公示营业执照、工作程序、收费标准、从业守则、注册消防工程师注册证书、投诉电话等事项的
	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第十六条

消防技术服务机构应当在其经营场所的醒目位置公示营业执照、工作程序、收费标准、从业守则、注册消防工程师注册证书、投诉电话等事项。
	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第六项

消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以下罚款：（六）未公示营业执照、工作程序、收费标准、从业守则、注册消防工程师注册证书、投诉电话等事项的。
	严重
	未公示的事项，5项以上的。
	8000元≤×≤1万元

	
	
	
	
	较重
	未公示的事项，4项的。
	6000元≤×≤8000元

	
	
	
	
	一般
	未公示的事项，3项的。
	4000元≤×≤6000元

	
	
	
	
	较轻
	未公示的事项，2项的。
	2000元≤×≤4000元

	
	
	
	
	轻微
	未公示的事项，1项的。
	×≤2000元

	33
	消防设施维护保养检测机构未按照规定要求在经其维护保养的消防设施所在建筑的醒目位置上公示消防技术服务信息的
	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第十四条第二款

消防设施维护保养检测机构对建筑消防设施进行维护保养后，应当制作包含消防技术服务机构名称及项目负责人、维护保养日期等信息的标识，在消防设施所在建筑的醒目位置上予以公示。
	【部门规章】《社会消防技术服务管理规定》第三十条

消防设施维护保养检测机构未按照本规定要求在经其维护保养的消防设施所在建筑的醒目位置上公示消防技术服务信息的，责令改正，处5000元以下罚款。
	严重
	在为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所提供消防技术服务中，未依法公示消防技术服务信息的。
	4000元≤×≤5000元

	
	
	
	
	较重
	在为消防安全重点单位提供消防技术服务中，未依法公示消防技术服务信息的。
	3000元≤×≤4000元

	
	
	
	
	一般
	在为公众聚集场所提供消防技术服务中，未依法公示消防技术服务信息的。
	2000元≤×≤3000元

	
	
	
	
	较轻
	在为人员密集场所提供消防技术服务中，未依法公示消防技术服务信息的。
	1000元≤×≤2000元

	
	
	
	
	轻微
	在为其他场所提供消防技术服务中，未依法公示消防技术服务信息的。
	×≤1000元

	34
	聘用单位为申请人提供虚假注册申请材料的
	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第十二条

申请注册的人员，应当通过聘用单位向单位所在地（企业工商注册地）的省级或者地市级公安机关消防机构提交注册申请材料。

申请注册的人员，拟在消防技术服务机构的分支机构所在地开展执业活动的，应当通过该分支机构向其所在地的省级或者地市级公安机关消防机构提交注册申请材料。
	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第四十九条

隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册的，公安机关消防机构不予受理或者不予许可，申请人在一年内不得再次申请注册；聘用单位为申请人提供虚假注册申请材料的，同时对聘用单位处一万元以上三万元以下罚款。
	严重
	聘用单位提供虚假注册申请材料，5份以上的。
	2.6万元≤×≤3万元

	
	
	
	
	较重
	聘用单位提供虚假注册申请材料，4份的。
	2.2万元≤×≤2.6万元

	
	
	
	
	一般
	聘用单位提供虚假注册申请材料，3份的。
	1.8万元≤×≤2.2万元

	
	
	
	
	较轻
	聘用单位提供虚假注册申请材料，2份的。
	1.4万元≤×≤1.8万元

	
	
	
	
	轻微
	聘用单位提供虚假注册申请材料，1份的。
	1万元≤×≤1.4万元

	35
	申请人以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册消防工程师资格注册的
	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第十一条

申请注册的人员，应当同时具备以下条件：

（一）依法取得注册消防工程师资格证书；

（二）受聘于一个消防技术服务机构或者消防安全重点单位，并担任技术负责人、项目负责人或者消防安全管理人；

（三）无本规定第二十三条所列情形。
	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第五十条

申请人以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册消防工程师资格注册的，原注册审批部门应当撤销其注册，并处一万元以下罚款；申请人在三年内不得再次申请注册。
	严重
	有下列情形之一的：

1.以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册，并已开展执业活动，6个月以上的；

2.以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册，并已开展执业活动，10次以上的。
	8000元≤×≤1万元；申请人在三年内不得再次申请注册

	
	
	
	
	较重
	有下列情形之一的：

1.以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册，并已开展执业活动，4个月以上6个月以下的；

2.以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册，并已开展执业活动，5次以上10次以下的。
	6000元≤×≤8000元；申请人在三年内不得再次申请注册

	
	
	
	
	一般
	有下列情形之一的：

1.以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册，并已开展执业活动，3个月以上4个月以下的；

2.以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册，并已开展执业活动，3次以上5次以下的。
	4000元≤×≤6000元；申请人在三年内不得再次申请注册

	35
	申请人以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册消防工程师资格注册的
	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第十一条

申请注册的人员，应当同时具备以下条件：

（一）依法取得注册消防工程师资格证书；

（二）受聘于一个消防技术服务机构或者消防安全重点单位，并担任技术负责人、项目负责人或者消防安全管理人；

（三）无本规定第二十三条所列情形。
	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第五十条

申请人以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册消防工程师资格注册的，原注册审批部门应当撤销其注册，并处一万元以下罚款；申请人在三年内不得再次申请注册。
	较轻
	有下列情形之一的：

1.以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册，并已开展执业活动，2个月以上3个月以下的；

2.以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册，并已开展执业活动，2次的。
	2000元≤×≤4000元；申请人在三年内不得再次申请注册

	
	
	
	
	轻微
	有下列情形之一的：

1.以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册，并已开展执业活动，2个月以下的；

2.以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册，并已开展执业活动，1次的。
	×≤2000元；申请人在三年内不得再次申请注册

	36
	未经注册擅自以注册消防工程师名义执业的
	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第八条第二款

未经注册，不得以注册消防工程师的名义开展执业活动。
	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第五十一条

未经注册擅自以注册消防工程师名义执业，或者被依法注销注册后继续执业的，责令停止违法活动，处一万元以上三万元以下罚款。
	严重
	有下列情形之一的：

1.未经注册擅自以注册消防工程师名义，为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务，3次以上的；

2.未经注册擅自以注册消防工程师名义，为其他场所提供消防技术服务，5次以上的。
	2.6万元≤×≤3万元

	
	
	
	
	较重
	有下列情形之一的：

1.未经注册擅自以注册消防工程师名义，为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务，1次以上3次以下的；

2.未经注册擅自以注册消防工程师名义，为其他场所提供消防技术服务，4次的。
	2.2万元≤×≤2.6万元

	36
	未经注册擅自以注册消防工程师名义执业的
	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第八条第二款

未经注册，不得以注册消防工程师的名义开展执业活动。
	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第五十一条

未经注册擅自以注册消防工程师名义执业，或者被依法注销注册后继续执业的，责令停止违法活动，处一万元以上三万元以下罚款。
	一般
	未经注册擅自以注册消防工程师名义，为其他场所提供消防技术服务，3次的。
	1.8万元≤×≤2.2万元

	
	
	
	
	较轻
	未经注册擅自以注册消防工程师名义，为其他场所提供消防技术服务，2次的。
	1.4万元≤×≤1.8万元

	
	
	
	
	轻微
	未经注册擅自以注册消防工程师名义，为其他场所提供消防技术服务，1次的。
	1万元≤×≤1.4万元

	37
	被依法注销注册后继续执业的
	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第八条第一款

取得注册消防工程师资格证书的人员，必须经过注册，方能以相应级别注册消防工程师的名义执业。
	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第五十一条

未经注册擅自以注册消防工程师名义执业，或者被依法注销注册后继续执业的，责令停止违法活动，处一万元以上三万元以下罚款。
	严重
	有下列情形之一的：

1.被注销注册后，继续以注册消防工程师名义为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务，3次以上的；

2.被注销注册后，继续以注册消防工程师名义为其他场所提供消防技术服务，5次以上的。
	2.6万元≤×≤3万元

	
	
	
	
	较重
	1.被注销注册后，继续以注册消防工程师名义为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务，1次以上3次以下的；

2.被注销注册后，继续以注册消防工程师名义为其他场所提供消防技术服务，4次的。
	2.2万元≤×≤2.6万元

	37
	被依法注销注册后继续执业的
	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第八条第一款

取得注册消防工程师资格证书的人员，必须经过注册，方能以相应级别注册消防工程师的名义执业。
	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第五十一条

未经注册擅自以注册消防工程师名义执业，或者被依法注销注册后继续执业的，责令停止违法活动，处一万元以上三万元以下罚款。
	一般
	被注销注册后，继续以注册消防工程师名义为其他场所提供消防技术服务，3次的。
	1.8万元≤×≤2.2万元

	
	
	
	
	较轻
	被注销注册后，继续以注册消防工程师名义为其他场所提供消防技术服务，2次的。
	1.4万元≤×≤1.8万元

	
	
	
	
	轻微
	被注销注册后，继续以注册消防工程师名义为其他场所提供消防技术服务，1次的。
	1万元≤×≤1.4万元

	38
	注册消防工程师有需要变更注册的情形，未经注册审批部门准予变更注册而继续执业的
	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第二十二条

注册消防工程师在申请变更注册之日起，至注册审批部门准予其变更注册之前不得执业。
	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第五十二条

注册消防工程师有需要变更注册的情形，未经注册审批部门准予变更注册而继续执业的，责令改正，处一千元以上一万元以下罚款。
	严重
	有下列情形之一的：

1.未经准予变更，继续为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务的；

2.未经准予变更，继续为其他场所提供消防技术服务，5次以上的。
	8200元≤×≤1万元

	
	
	
	
	较重
	未经准予变更，继续为其他场所提供消防技术服务，4次的。
	6400元≤×≤8200元

	
	
	
	
	一般
	未经准予变更，继续为其他场所提供消防技术服务，3次的。
	4600元≤×≤6400元

	
	
	
	
	较轻
	未经准予变更，继续为其他场所提供消防技术服务，2次的。
	2800元≤×≤4600元

	
	
	
	
	轻微
	未经准予变更，继续为其他场所提供消防技术服务，1次的。
	1000元≤×≤2800元

	39
	注册消防工程师聘用单位出具的消防安全技术文件未经注册消防工程师签名、加盖执业印章的
	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第三十条第一款

下列消防安全技术文件应当以注册消防工程师聘用单位的名义出具，并由担任技术负责人、项目负责人或者消防安全管理人的注册消防工程师签名，加盖执业印章：

（一）消防技术咨询、消防安全评估、火灾事故技术分析等书面结论文件；

（二）消防安全重点单位年度消防工作综合报告；

（三）消防设施维护保养检测书面结论文件；

（四）灭火器维修合格证；

（五）法律、法规规定的其他消防安全技术文件。
	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第五十三条

注册消防工程师聘用单位出具的消防安全技术文件，未经注册消防工程师签名或者加盖执业印章的，责令改正，处一千元以上一万元以下罚款。
	严重
	有下列情形之一的：

1.未经签名、盖章的消防安全技术文件，涉及生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位的；

2.涉及其他场所的消防安全技术文件，未经注册消防工程师签名、盖章，5份以上的。
	8200元≤×≤1万元

	
	
	
	
	较重
	涉及其他场所的消防安全技术文件，未经注册消防工程师签名、盖章，4份的。
	6400元≤×≤8200元

	
	
	
	
	一般
	涉及其他场所的消防安全技术文件，未经注册消防工程师签名、盖章，3份的。
	4600元≤×≤6400元

	
	
	
	
	较轻
	涉及其他场所的消防安全技术文件，未经注册消防工程师签名、盖章，2份的。
	2800元≤×≤4600元

	
	
	
	
	轻微
	涉及其他场所的消防安全技术文件，未经注册消防工程师签名、盖章，1份的。
	1000元≤×≤2800元

	40
	注册消防工程师未按照国家标准、行业标准开展执业活动的
	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第三十三条第六项

注册消防工程师不得有下列行为：（六）不按照国家标准、行业标准开展执业活动，减少执业活动项目内容、数量，或者降低执业活动质量。
	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第五十四条

注册消防工程师未按照国家标准、行业标准开展执业活动，减少执业活动项目内容、数量，或者执业活动质量不符合国家标准、行业标准的，责令改正，处一千元以上一万元以下罚款。
	严重
	未按照国家标准、行业标准，为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务的。
	8200元≤×≤1万元

	
	
	
	
	较重
	为其他场所提供消防技术服务，未按照国家标准、行业标准情形，5处以上的。
	6400元≤×≤8200元

	
	
	
	
	一般
	为其他场所提供消防技术服务，未按照国家标准、行业标准情形，3处以上5处以下的。
	4600元≤×≤6400元

	
	
	
	
	较轻
	为其他场所提供消防技术服务，未按照国家标准、行业标准情形，2处的。
	2800元≤×≤4600元

	
	
	
	
	轻微
	为其他场所提供消防技术服务，未按照国家标准、行业标准情形，1处的。
	1000元≤×≤2800元

	41
	注册消防工程师减少执业活动项目内容、数量的
	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第三十三条第六项

注册消防工程师不得有下列行为：（六）不按照国家标准、行业标准开展执业活动，减少执业活动项目内容、数量，或者降低执业活动质量。
	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第五十四条

注册消防工程师未按照国家标准、行业标准开展执业活动，减少执业活动项目内容、数量，或者执业活动质量不符合国家标准、行业标准的，责令改正，处一千元以上一万元以下罚款。
	严重
	减少项目内容、数量开展执业，涉及生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位的。
	8200元≤×≤1万元

	
	
	
	
	较重
	为其他场所提供消防技术服务，减少项目内容、数量，5处以上的。
	6400元≤×≤8200元

	
	
	
	
	一般
	为其他场所提供消防技术服务，减少项目内容、数量，3处以上5处以下的。
	4600元≤×≤6400元

	
	
	
	
	较轻
	为其他场所提供消防技术服务，减少项目内容、数量，2处的。
	2800元≤×≤4600元

	
	
	
	
	轻微
	为其他场所提供消防技术服务，减少项目内容、数量，1处的。
	1000元≤×≤2800元

	42
	注册消防工程师执业活动质量不符合国家标准、行业标准的
	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第三十三条第六项

注册消防工程师不得有下列行为：（六）不按照国家标准、行业标准开展执业活动，减少执业活动项目内容、数量，或者降低执业活动质量。
	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第五十四条

注册消防工程师未按照国家标准、行业标准开展执业活动，减少执业活动项目内容、数量，或者执业活动质量不符合国家标准、行业标准的，责令改正，处一千元以上一万元以下罚款。
	严重
	为生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务，执业活动质量不符合国家标准、行业标准的。
	8200元≤×≤1万元

	
	
	
	
	较重
	为其他场所提供消防技术服务，执业活动质量不符合国家标准、行业标准，5处以上的。
	6400元≤×≤8200元

	
	
	
	
	一般
	为其他场所提供消防技术服务，执业活动质量不符合国家标准、行业标准，3处以上5处以下的。
	4600元≤×≤6400元

	
	
	
	
	较轻
	为其他场所提供消防技术服务，执业活动质量不符合国家标准、行业标准，2处的。
	2800元≤×≤4600元

	
	
	
	
	轻微
	为其他场所提供消防技术服务，执业活动质量不符合国家标准、行业标准，1处的。
	1000元≤×≤2800元

	43
	注册消防工程师以个人名义承接执业业务、开展执业活动的
	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第三十三条第二项

注册消防工程师不得有下列行为：（二）以个人名义承接执业业务、开展执业活动。
	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第五十五条第一项

注册消防工程师有下列行为之一的，责令改正，处一万元以上二万元以下罚款：（一）以个人名义承接执业业务、开展执业活动的。
	严重
	以个人名义承接生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位的消防技术服务业务、开展执业活动的。
	1.8万元≤×≤2万元

	
	
	
	
	较重
	以个人名义承接其他场所的消防技术服务业务、开展执业活动，5次以上的。
	1.6万元≤×≤1.8万元

	
	
	
	
	一般
	以个人名义承接其他场所的消防技术服务业务、开展执业活动，3次以上5次以下的。
	1.4万元≤×≤1.6万元

	
	
	
	
	较轻
	以个人名义承接其他场所的消防技术服务业务、开展执业活动，2次的。
	1.2万元≤×≤1.4万元

	
	
	
	
	轻微
	以个人名义承接其他场所的消防技术服务业务、开展执业活动，1次的。
	1万元≤×≤1.2万元

	44
	注册消防工程师变造、倒卖、出租、出借或者以其他形式转让资格证书、注册证、执业印章的
	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第三十三条第四项

注册消防工程师不得有下列行为：（四）变造、倒卖、出租、出借，或者以其他形式转让资格证书、注册证或者执业印章。
	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第五十五条第二项

注册消防工程师有下列行为之一的，责令改正，处一万元以上二万元以下罚款：（二）变造、倒卖、出租、出借或者以其他形式转让资格证书、注册证、执业印章的。
	严重
	变造、倒卖、出租、出借或者以其他形式转让资格证书、注册证、执业印章，6个月以上的。
	1.8万元≤×≤2万元

	
	
	
	
	较重
	变造、倒卖、出租、出借或者以其他形式转让资格证书、注册证、执业印章，3个月以上6个月以下的。
	1.6万元≤×≤1.8万元

	
	
	
	
	一般
	变造、倒卖、出租、出借或者以其他形式转让资格证书、注册证、执业印章，2个月以上3个月以下的。
	1.4万元≤×≤1.6万元

	
	
	
	
	较轻
	变造、倒卖、出租、出借或者以其他形式转让资格证书、注册证、执业印章，1个月以上2个月以下的。
	1.2万元≤×≤1.4万元

	
	
	
	
	轻微
	变造、倒卖、出租、出借或者以其他形式转让资格证书、注册证、执业印章，1个月以下的。
	1万元≤×≤1.2万元

	45
	注册消防工程师超出本人执业范围开展执业活动的
	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第三十三条第五项

注册消防工程师不得有下列行为：（五）超出本人执业范围或者聘用单位业务范围开展执业活动。
	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第五十五条第三项

注册消防工程师有下列行为之一的，责令改正，处一万元以上二万元以下罚款：（三）超出本人执业范围或者聘用单位业务范围开展执业活动的。
	严重
	超出本人执业范围开展执业活动，10次以上的。
	1.8万元≤×≤2万元

	
	
	
	
	较重
	超出本人执业范围开展执业活动，5次以上10次以下的。
	1.6万元≤×≤1.8万元

	
	
	
	
	一般
	超出本人执业范围开展执业活动，3次以上5次以下的。
	1.4万元≤×≤1.6万元

	
	
	
	
	较轻
	超出本人执业范围开展执业活动，2次的。
	1.2万元≤×≤1.4万元

	
	
	
	
	轻微
	超出本人执业范围开展执业活动，1次的。
	1万元≤×≤1.2万元

	46
	注册消防工程师超出聘用单位业务范围开展执业活动的
	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第三十三条第五项

注册消防工程师不得有下列行为：（五）超出本人执业范围或者聘用单位业务范围开展执业活动。
	【部门规章】《注册消防工程师管理规定》第五十五条第三项

注册消防工程师有下列行为之一的，责令改正，处一万元以上二万元以下罚款：（三）超出本人执业范围或者聘用单位业务范围开展执业活动的。
	严重
	超出聘用单位业务范围开展执业活动，10次以上的。
	1.8万元≤×≤2万元

	
	
	
	
	较重
	超出聘用单位业务范围开展执业活动，5次以上10次以下的。
	1.6万元≤×≤1.8万元

	
	
	
	
	一般
	超出聘用单位业务范围开展执业活动，3次以上5次以下的。
	1.4万元≤×≤1.6万元

	
	
	
	
	较轻
	超出聘用单位业务范围开展执业活动，2次的。
	1.2万元≤×≤1.4万元

	
	
	
	
	轻微
	超出聘用单位业务范围开展执业活动，1次的。
	1万元≤×≤1.2万元

	47
	在高层民用建筑内进行电焊、气焊等明火作业，未履行动火审批手续、进行公告，或者未落实消防现场监护措施的
	【部门规章】《高层民用建筑消防安全管理规定》第十五条第一款

高层民用建筑的业主、使用人或者物业服务企业、统一管理人应当对动用明火作业实行严格的消防安全管理，不得在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火；因施工等特殊情况需要进行电焊、气焊等明火作业的，应当按照规定办理动火审批手续，落实现场监护人，配备消防器材，并在建筑主入口和作业现场显著位置公告。作业人员应当依法持证上岗，严格遵守消防安全规定，清除周围及下方的易燃、可燃物，采取防火隔离措施。作业完毕后，应当进行全面检查，消除遗留火种。
	【部门规章】《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第一项

违反本规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款：（一）在高层民用建筑内进行电焊、气焊等明火作业，未履行动火审批手续、进行公告，或者未落实消防现场监护措施的。
	严重
	在建筑高度大于100米的高层民用建筑内进行电焊、气焊等明火作业，未履行动火审批手续，或者未落实消防现场监护措施的。
	对经营性单位和个人处罚款（8400元≤×≤1万元），对非经营性单位和个人处罚款（900元≤×≤1000元）

	
	
	
	
	较重
	在一类高层公共建筑内进行电焊、气焊等明火作业，未履行动火审批手续，或者未落实消防现场监护措施的。
	对经营性单位和个人处罚款（6800元≤×≤8400元），对非经营性单位和个人处罚款（800元≤×≤900元）

	
	
	
	
	一般
	在二类高层公共建筑内进行电焊、气焊等明火作业，未履行动火审批手续，或者未落实消防现场监护措施的。
	对经营性单位和个人处罚款（5200元≤×≤6800元），对非经营性单位和个人处罚款（700元≤×≤800元）

	
	
	
	
	较轻
	在一类高层住宅建筑内进行电焊、气焊等明火作业，未履行动火审批手续，或者未落实消防现场监护措施的。
	对经营性单位和个人处罚款（3600元≤×≤5200元），对非经营性单位和个人处罚款（600元≤×≤700元）

	
	
	
	
	轻微
	有下列情形之一的：

1.在二类高层住宅建筑内进行电焊、气焊等明火作业，未履行动火审批手续，或者未落实消防现场监护措施的；

2.在高层民用建筑内进行电焊、气焊等明火作业，未进行公告的。
	对经营性单位和个人处罚款（2000元≤×≤3600元），对非经营性单位和个人处罚款（500元≤×≤600元）

	48
	高层民用建筑设置的户外广告牌、外装饰妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援，或者改变、破坏建筑立面防火结构的
	【部门规章】《高层民用建筑消防安全管理规定》第二十一条第一款

高层民用建筑的户外广告牌、外装饰不得采用易燃、可燃材料，不得妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援，不得改变或者破坏建筑立面防火结构。
	【部门规章】《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第二项

违反本规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款：（二）高层民用建筑设置的户外广告牌、外装饰妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援，或者改变、破坏建筑立面防火结构的。
	严重
	建筑高度大于100米的高层民用建筑设置的户外广告牌、外装饰妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援，或者改变、破坏建筑立面防火结构的。
	对经营性单位和个人处罚款（8400元≤×≤1万元），对非经营性单位和个人处罚款（900元≤×≤1000元）

	
	
	
	
	较重
	一类高层公共建筑设置的户外广告牌、外装饰妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援，或者改变、破坏建筑立面防火结构的。
	对经营性单位和个人处罚款（6800元≤×≤8400元），对非经营性单位和个人处罚款（800元≤×≤900元）

	
	
	
	
	一般
	二类高层公共建筑设置的户外广告牌、外装饰妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援，或者改变、破坏建筑立面防火结构的。
	对经营性单位和个人处罚款（5200元≤×≤6800元），对非经营性单位和个人处罚款（700元≤×≤800元）

	
	
	
	
	较轻
	一类高层住宅建筑设置的户外广告牌、外装饰妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援，或者改变、破坏建筑立面防火结构的。
	对经营性单位和个人处罚款（3600元≤×≤5200元），对非经营性单位和个人处罚款（600元≤×≤700元）

	
	
	
	
	轻微
	二类高层住宅建筑设置的户外广告牌、外装饰妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援，或者改变、破坏建筑立面防火结构的。
	对经营性单位和个人处罚款（2000元≤×≤3600元），对非经营性单位和个人处罚款（500元≤×≤600元）

	49
	未设置外墙外保温材料提示性和警示性标识，或者未及时修复破损、开裂和脱落的外墙外保温系统的
	【部门规章】《高层民用建筑消防安全管理规定》第十九条第一款

设有建筑外墙外保温系统的高层民用建筑，其管理单位应当在主入口及周边相关显著位置，设置提示性和警示性标识，标示外墙外保温材料的燃烧性能、防火要求。对高层民用建筑外墙外保温系统破损、开裂和脱落的，应当及时修复。高层民用建筑在进行外墙外保温系统施工时，建设单位应当采取必要的防火隔离以及限制住人和使用的措施，确保建筑内人员安全。
	【部门规章】《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第三项

违反本规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款：（三）未设置外墙外保温材料提示性和警示性标识，或者未及时修复破损、开裂和脱落的外墙外保温系统的。
	严重
	建筑高度大于100米的高层民用建筑未及时修复破损、开裂和脱落的外墙外保温系统的。
	对经营性单位和个人处罚款（8400元≤×≤1万元），对非经营性单位和个人处罚款（900元≤×≤1000元）

	
	
	
	
	较重
	一类高层公共建筑未及时修复破损、开裂和脱落的外墙外保温系统的。
	对经营性单位和个人处罚款（6800元≤×≤8400元），对非经营性单位和个人处罚款（800元≤×≤900元）

	
	
	
	
	一般
	二类高层公共建筑未及时修复破损、开裂和脱落的外墙外保温系统的。
	对经营性单位和个人处罚款（5200元≤×≤6800元），对非经营性单位和个人处罚款（700元≤×≤800元）

	
	
	
	
	较轻
	一类高层住宅建筑未及时修复破损、开裂和脱落的外墙外保温系统的。
	对经营性单位和个人处罚款（3600元≤×≤5200元），对非经营性单位和个人处罚款（600元≤×≤700元）

	
	
	
	
	轻微
	有下列情形之一的：

1.二类高层住宅建筑未及时修复破损、开裂和脱落的外墙外保温系统的；

2.高层民用建筑未设置外墙外保温材料提示性和警示性标识的。
	对经营性单位和个人处罚款（2000元≤×≤3600元），对非经营性单位和个人处罚款（500元≤×≤600元）

	50
	未按照规定落实消防控制室值班制度，或者安排不具备相应条件的人员值班的
	【部门规章】《高层民用建筑消防安全管理规定》第二十六条第一款、第二款

高层民用建筑消防控制室应当由其管理单位实行24小时值班制度，每班不应少于2名值班人员。

消防控制室值班操作人员应当依法取得相应等级的消防行业特有工种职业资格证书，熟练掌握火警处置程序和要求，按照有关规定检查自动消防设施、联动控制设备运行情况，确保其处于正常工作状态。
	【部门规章】《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第四项

违反本规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款：（四）未按照规定落实消防控制室值班制度，或者安排不具备相应条件的人员值班的。
	严重
	建筑高度大于100米的高层民用建筑未按照规定落实消防控制室值班制度，或者安排不具备相应条件的人员值班的。
	对经营性单位和个人处罚款（8400元≤×≤1万元），对非经营性单位和个人处罚款（900元≤×≤1000元）

	
	
	
	
	较重
	一类高层公共建筑未按照规定落实消防控制室值班制度，或者安排不具备相应条件的人员值班的。
	对经营性单位和个人处罚款（6800元≤×≤8400元），对非经营性单位和个人处罚款（800元≤×≤900元）

	
	
	
	
	一般
	二类高层公共建筑未按照规定落实消防控制室值班制度，或者安排不具备相应条件的人员值班的。
	对经营性单位和个人处罚款（5200元≤×≤6800元），对非经营性单位和个人处罚款（700元≤×≤800元）

	
	
	
	
	较轻
	一类高层住宅建筑未按照规定落实消防控制室值班制度，或者安排不具备相应条件的人员值班的。
	对经营性单位和个人处罚款（3600元≤×≤5200元），对非经营性单位和个人处罚款（600元≤×≤700元）

	
	
	
	
	轻微
	二类高层住宅建筑未按照规定落实消防控制室值班制度，或者安排不具备相应条件的人员值班的。
	对经营性单位和个人处罚款（2000元≤×≤3600元），对非经营性单位和个人处罚款（500元≤×≤600元）

	51
	未按照规定建立专职消防队、志愿消防队等消防组织的
	【部门规章】《高层民用建筑消防安全管理规定》第二十七条

高层公共建筑内有关单位、高层住宅建筑所在社区居民委员会或者物业服务企业按照规定建立的专职消防队、志愿消防队（微型消防站）等消防组织，应当配备必要的人员、场所和器材、装备，定期进行消防技能培训和演练，开展防火巡查、消防宣传，及时处置、扑救初起火灾。
	【部门规章】《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第五项

违反本规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款：（五）未按照规定建立专职消防队、志愿消防队等消防组织的。
	严重
	涉及建筑高度大于100米的高层民用建筑，未按照规定建立专职消防队、志愿消防队等消防组织的。
	对经营性单位和个人处罚款（8400元≤×≤1万元），对非经营性单位和个人处罚款（900元≤×≤1000元）

	
	
	
	
	较重
	涉及一类高层公共建筑，未按照规定建立专职消防队、志愿消防队等消防组织的。
	对经营性单位和个人处罚款（6800元≤×≤8400元），对非经营性单位和个人处罚款（800元≤×≤900元）

	
	
	
	
	一般
	涉及二类高层公共建筑，未按照规定建立专职消防队、志愿消防队等消防组织的。
	对经营性单位和个人处罚款（5200元≤×≤6800元），对非经营性单位和个人处罚款（700元≤×≤800元）

	
	
	
	
	较轻
	涉及一类高层住宅建筑，未按照规定建立专职消防队、志愿消防队等消防组织的。
	对经营性单位和个人处罚款（3600元≤×≤5200元），对非经营性单位和个人处罚款（600元≤×≤700元）

	
	
	
	
	轻微
	涉及二类高层住宅建筑，未按照规定建立专职消防队、志愿消防队等消防组织的。
	对经营性单位和个人处罚款（2000元≤×≤3600元），对非经营性单位和个人处罚款（500元≤×≤600元）

	52
	因维修等需要停用建筑消防设施未进行公告、未制定应急预案或者未落实防范措施的
	【部门规章】《高层民用建筑消防安全管理规定》第三十二条第二款

因维修等需要停用建筑消防设施的，高层民用建筑的管理单位应当严格履行内部审批手续，制定应急方案，落实防范措施，并在建筑入口处等显著位置公告。
	【部门规章】《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第六项

违反本规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款：（六）因维修等需要停用建筑消防设施未进行公告、未制定应急预案或者未落实防范措施的。
	严重
	建筑高度大于100米的高层民用建筑因维修等需要停用建筑消防设施，未制定应急预案或者未落实防范措施的。
	对经营性单位和个人处罚款（8400元≤×≤1万元），对非经营性单位和个人处罚款（900元≤×≤1000元）

	
	
	
	
	较重
	一类高层公共建筑因维修等需要停用建筑消防设施，未制定应急预案或者未落实防范措施的。
	对经营性单位和个人处罚款（6800元≤×≤8400元），对非经营性单位和个人处罚款（800元≤×≤900元）

	
	
	
	
	一般
	二类高层公共建筑因维修等需要停用建筑消防设施，未制定应急预案或者未落实防范措施的。
	对经营性单位和个人处罚款（5200元≤×≤6800元），对非经营性单位和个人处罚款（700元≤×≤800元）

	
	
	
	
	较轻
	一类高层住宅建筑因维修等需要停用建筑消防设施，未制定应急预案或者未落实防范措施的。
	对经营性单位和个人处罚款（3600元≤×≤5200元），对非经营性单位和个人处罚款（600元≤×≤700元）

	
	
	
	
	轻微
	有下列情形之一的：

1.二类高层住宅建筑因维修等需要停用建筑消防设施，未制定应急预案或者未落实防范措施的；

2.高层民用建筑因维修等需要停用建筑消防设施，未进行公告的。
	对经营性单位和个人处罚款（2000元≤×≤3600元），对非经营性单位和个人处罚款（500元≤×≤600元）

	53
	在高层民用建筑的公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电，拒不改正的
	【部门规章】《高层民用建筑消防安全管理规定》第三十七条第一款

禁止在高层民用建筑公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电。
	【部门规章】《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第七项

违反本规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款：（七）在高层民用建筑的公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电，拒不改正的。
	严重
	在建筑高度大于100米的高层民用建筑的公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电，拒不改正的。
	对经营性单位和个人处罚款（8400元≤×≤1万元），对非经营性单位和个人处罚款（900元≤×≤1000元）

	
	
	
	
	较重
	在一类高层公共建筑的公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电，拒不改正的。
	对经营性单位和个人处罚款（6800元≤×≤8400元），对非经营性单位和个人处罚款（800元≤×≤900元）

	
	
	
	
	一般
	在二类高层公共建筑的公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电，拒不改正的。
	对经营性单位和个人处罚款（5200元≤×≤6800元），对非经营性单位和个人处罚款（700元≤×≤800元）

	
	
	
	
	较轻
	在一类高层住宅建筑的公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电，拒不改正的。
	对经营性单位和个人处罚款（3600元≤×≤5200元），对非经营性单位和个人处罚款（600元≤×≤700元）

	
	
	
	
	轻微
	在二类高层住宅建筑的公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电，拒不改正的。
	对经营性单位和个人处罚款（2000元≤×≤3600元），对非经营性单位和个人处罚款（500元≤×≤600元）


	序号
	违法行为
	法律规定
	处罚依据
	违法情节及具体情形
	量罚幅度

（×为具体罚款金额）

	54
	未制定消防安全制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案的
	【地方性法规】《河南省消防条例》第十三条第一项  

单位应当履行下列消防安全职责：（一）落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；
	【地方性法规】《河南省消防条例》第七十条第二款  

单位违反本条例第十三条第（一）（三）（五）（六）（七）项和第十四条规定，未履行消防安全职责的，由公安机关消防机构责令限期改正；逾期不改正的，对单位处以二千元以上五千元以下罚款。对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分或者给予警告处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
	严重
	属于人员密集场所和易燃易爆化学物品的生产、充装、储存、供应、销售单位的消防安全重点单位的。
	4400元≤X≤5000元

	
	
	
	
	较重
	属于其他消防安全重点单位的。
	3800元≤X≤4400元

	
	
	
	
	一般
	属于公众聚集场所的非消防安全重点单位的。
	3200元≤X≤3800元

	
	
	
	
	较轻
	属于公众聚集场所之外的人员密集场所和易燃易爆化学物品的生产、充装、储存、供应、销售单位的非消防安全重点单位的。
	2600元≤X≤3200元

	
	
	
	
	轻微
	属于其他非消防安全重点单位或场所的。
	2000元≤X≤2600元

	注：消防安全重点单位另有违反《河南省消防条例》第十四条规定的消防安全职责的，依据单位性质分别按照较重、严重阶次进行处罚。

	55
	未按照规定对建筑消防设施进行检测的
	【地方性法规】《河南省消防条例》第十三条第三项  

单位应当履行下列消防安全职责：（三）对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，自动消防系统的检测应当委托具有相应资质的消防技术服务机构进行，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查；
	【地方性法规】《河南省消防条例》第七十条第二款  

单位违反本条例第十三条第（一）（三）（五）（六）（七）项和第十四条规定，未履行消防安全职责的，由公安机关消防机构责令限期改正；逾期不改正的，对单位处以二千元以上五千元以下罚款。对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分或者给予警告处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
	严重
	属于人员密集场所和易燃易爆化学物品的生产、充装、储存、供应、销售单位的消防安全重点单位的。
	4400元≤X≤5000元

	
	
	
	
	较重
	属于其他消防安全重点单位的。
	3800元≤X≤4400元

	
	
	
	
	一般
	属于公众聚集场所的非消防安全重点单位的。
	3200元≤X≤3800元

	
	
	
	
	较轻
	属于公众聚集场所之外的人员密集场所和易燃易爆化学物品的生产、充装、储存、供应、销售单位的非消防安全重点单位的。
	2600元≤X≤3200元

	
	
	
	
	轻微
	属于其他非消防安全重点单位或场所的。
	2000元≤X≤2600元

	注：消防安全重点单位另有违反《河南省消防条例》第十四条规定的消防安全职责的，依据单位性质分别按照较重、严重阶次进行处罚。

	56
	未按照规定组织防火检查及时消除火灾隐患的
	【地方性法规】《河南省消防条例》第十三条  

单位应当履行下列消防安全职责：（五）组织防火检查，及时消除火灾隐患；
	【地方性法规】《河南省消防条例》第七十条第二款  

单位违反本条例第十三条第（一）（三）（五）（六）（七）项和第十四条规定，未履行消防安全职责的，由公安机关消防机构责令限期改正；逾期不改正的，对单位处以二千元以上五千元以下罚款。对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分或者给予警告处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
	严重
	属于人员密集场所和易燃易爆化学物品的生产、充装、储存、供应、销售单位的消防安全重点单位的。
	4400元≤X≤5000元

	
	
	
	
	较重
	属于其他消防安全重点单位的。
	3800元≤X≤4400元

	
	
	
	
	一般
	属于公众聚集场所的非消防安全重点单位的。
	3200元≤X≤3800元

	
	
	
	
	较轻
	属于公众聚集场所之外的人员密集场所和易燃易爆化学物品的生产、充装、储存、供应、销售单位的非消防安全重点单位的。
	2600元≤X≤3200元

	
	
	
	
	轻微
	属于其他非消防安全重点单位或场所的。
	2000元≤X≤2600元

	注：消防安全重点单位另有违反《河南省消防条例》第十四条规定的消防安全职责的，依据单位性质分别按照较重、严重阶次进行处罚。

	57
	未依法建立消防组织并开展演练的
	【地方性法规】《河南省消防条例》第十三条第六项  

单位应当履行下列消防安全职责：（六）依法建立消防组织，进行有针对性的消防演练；
	【地方性法规】《河南省消防条例》第七十条第二款  

单位违反本条例第十三条第（一）（三）（五）（六）（七）项和第十四条规定，未履行消防安全职责的，由公安机关消防机构责令限期改正；逾期不改正的，对单位处以二千元以上五千元以下罚款。对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分或者给予警告处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
	严重
	属于人员密集场所和易燃易爆化学物品的生产、充装、储存、供应、销售单位的消防安全重点单位的。
	4400元≤X≤5000元

	
	
	
	
	较重
	属于其他消防安全重点单位的。
	3800元≤X≤4400元

	
	
	
	
	一般
	属于公众聚集场所的非消防安全重点单位的。
	3200元≤X≤3800元

	
	
	
	
	较轻
	属于公众聚集场所之外的人员密集场所和易燃易爆化学物品的生产、充装、储存、供应、销售单位的非消防安全重点单位的。
	2600元≤X≤3200元

	
	
	
	
	轻微
	属于其他非消防安全重点单位或场所的。
	2000元≤X≤2600元

	注：消防安全重点单位另有违反《河南省消防条例》第十四条规定的消防安全职责的，依据单位性质分别按照较重、严重阶次进行处罚。

	58
	未开展消防宣传教育培训的
	【地方性法规】《河南省消防条例》第十三条  

单位应当履行下列消防安全职责：（七）开展消防宣传教育培训，提高本单位人员查改火灾隐患、扑救初起火灾和组织人员疏散逃生的能力；
	【地方性法规】《河南省消防条例》第七十条第二款  

单位违反本条例第十三条第（一）（三）（五）（六）（七）项和第十四条规定，未履行消防安全职责的，由公安机关消防机构责令限期改正；逾期不改正的，对单位处以二千元以上五千元以下罚款。对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分或者给予警告处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
	严重
	属于人员密集场所和易燃易爆化学物品的生产、充装、储存、供应、销售单位的消防安全重点单位的。
	4400元≤X≤5000元

	
	
	
	
	较重
	属于其他消防安全重点单位的。
	3800元≤X≤4400元

	
	
	
	
	一般
	属于公众聚集场所的非消防安全重点单位的。
	3200元≤X≤3800元

	
	
	
	
	较轻
	属于公众聚集场所之外的人员密集场所和易燃易爆化学物品的生产、充装、储存、供应、销售单位的非消防安全重点单位的。
	2600元≤X≤3200元

	
	
	
	
	轻微
	属于其他非消防安全重点单位或场所的。
	2000元≤X≤2600元

	注：消防安全重点单位另有违反《河南省消防条例》第十四条规定的消防安全职责的，依据单位性质分别按照较重、严重阶次进行处罚。

	59
	外墙装饰、装修及广告牌设置不符合消防安全要求的
	【地方性法规】《河南省消防条例》第二十八条第二款  

人员密集场所的室内装修、装饰，严禁使用燃烧时产生大量有毒烟气的材料；装修、装饰材料在施工安装前应当按照规定经具有相应资质的检验单位见证取样检验合格；外墙装饰、装修及广告牌设置应当符合消防安全技术要求，不得影响建筑防火防烟性能和灭火救援行动。
	【地方性法规】《河南省消防条例》第七十二条第一项  

违反本条例规定，有下列行为之一的，由公安机关消防机构责令限期改正；逾期不改正的，处三千元以上三万元以下罚款：（一）建设工程的外墙装饰、装修及广告牌设置不符合消防安全要求，影响建筑防火防烟性能和灭火救援行动的；
	严重
	有以下情形之一的：
1.2000㎡以上的属于或含有公共娱乐场所的单位、场所；
2.5000㎡以上的属于或者含有公共娱乐场所以外的人员密集场所的单位、场所；
3.1万㎡以上的其他单位、场所。
	2.46万元≤X≤3万元

	
	
	
	
	较重
	有以下情形之一的：
1.1500㎡以上2000㎡以下的属于或含有公共娱乐场所的单位、场所；
2.4000㎡以上5000㎡以下的属于或者含有公共娱乐场所以外的人员密集场所的单位、场所；
3.8000㎡以上1万㎡以下的其他单位、场所。
	1.92万元≤X≤2.46万元

	
	
	
	
	一般
	有以下情形之一的：
1.1000㎡以上1500㎡以下的属于或含有公共娱乐场所的单位、场所；
2.3000㎡以上4000㎡以下的属于或者含有公共娱乐场所以外的人员密集场所的单位、场所；
3.6000㎡以上8000㎡以下的其他单位、场所。
	1.38万元≤X≤1.92万元

	59
	外墙装饰、装修及广告牌设置不符合消防安全要求的
	【地方性法规】《河南省消防条例》第二十八条第二款  

人员密集场所的室内装修、装饰，严禁使用燃烧时产生大量有毒烟气的材料；装修、装饰材料在施工安装前应当按照规定经具有相应资质的检验单位见证取样检验合格；外墙装饰、装修及广告牌设置应当符合消防安全技术要求，不得影响建筑防火防烟性能和灭火救援行动。
	【地方性法规】《河南省消防条例》第七十二条第一项  

违反本条例规定，有下列行为之一的，由公安机关消防机构责令限期改正；逾期不改正的，处三千元以上三万元以下罚款：（一）建设工程的外墙装饰、装修及广告牌设置不符合消防安全要求，影响建筑防火防烟性能和灭火救援行动的；
	较轻
	有以下情形之一的：
1.500㎡以上1000㎡以下的属于或含有公共娱乐场所的单位、场所；
2.2000㎡以上3000㎡以下的属于或者含有公共娱乐场所以外的人员密集场所的单位、场所；
3.4000㎡以上6000㎡以下的其他单位、场所。
	8400元≤X≤1.38万元

	
	
	
	
	轻微
	有以下情形之一的：
1.500㎡以下的属于或含有公共娱乐场所的单位、场所；
2.2000㎡以下的属于或者含有公共娱乐场所以外的人员密集场所的单位、场所；
3.4000㎡以下的其他单位、场所。
	3000元≤X≤8400元

	60
	安全出口、疏散通道使用影响疏散的镜面材料的
	【地方性法规】《河南省消防条例》第三十二条  

人员密集场所的安全出口、疏散通道不得使用影响疏散的镜面材料和设置影响逃生、灭火救援的障碍物。
	【地方性法规】《河南省消防条例》第七十二条第二项  

违反本条例规定，有下列行为之一的，由公安机关消防机构责令限期改正；逾期不改正的，处三千元以上三万元以下罚款：（二）人员密集场所的安全出口、疏散通道使用影响疏散的镜面材料的；
	严重
	安全出口、疏散通道使用影响疏散的镜面材料8处以上的。
	2.46万元≤X≤3万元

	
	
	
	
	较重
	安全出口、疏散通道使用影响疏散的镜面材料6处以上8处以下的。
	1.92万元≤X≤2.46万元

	
	
	
	
	一般
	安全出口、疏散通道使用影响疏散的镜面材料4处以上6处以下的。
	1.38万元≤X≤1.92万元

	
	
	
	
	较轻
	安全出口、疏散通道使用影响疏散的镜面材料2处以上4处以下的。
	8400元≤X≤1.38万元

	
	
	
	
	轻微
	安全出口、疏散通道使用影响疏散的镜面材料2处以下的。
	3000元≤X≤8400元

	61
	在具有火灾危险的场所内违法设置员工宿舍的


	【地方性法规】《河南省消防条例》第三十六条第二款

在具有火灾危险的车间、商场、集贸市场、仓库和公共娱乐场所内不得设置员工宿舍。
	【地方性法规】《河南省消防条例》第七十二条第四项  

违反本条例规定，有下列行为之一的，由公安机关消防机构责令限期改正；逾期不改正的，处三千元以上三万元以下罚款：（四）在具有火灾危险的车间、商场、集贸市场、仓库和公共娱乐场所内设置员工宿舍的。
	严重
	居住人数在10人以上的。
	2.46万元≤X≤3万元

	
	
	
	
	较重
	居住人数在8人以上10人以下的。
	1.92万元≤X≤2.46万元

	
	
	
	
	一般
	居住人数在6人以上8人以下的。
	1.38万元≤X≤1.92万元

	
	
	
	
	较轻
	居住人数在4人以上6人以下的。
	8400元≤X≤1.38万元

	
	
	
	
	轻微
	居住人数在4人以下的。
	3000元≤X≤8400元

	62
	违反标准和规定安装、维修消防设施、器材的
	【地方性法规】《河南省消防条例》第四十三条第二款  

安装、维修消防设施、器材应当遵守有关消防技术标准和管理规定，使用符合消防技术标准的产品或者配件。
	【地方性法规】《河南省消防条例》第七十三条第一款  

违反本条例规定，有下列行为之一的，由公安机关消防机构责令限期改正；逾期不改正的，处一千元以上一万元以下罚款：（一）安装、维修消防设施、器材，违反消防技术标准和管理规定的；
	严重
	违反标准和规定安装、维修消防设施、器材的类别为4类以上的。
	8200元≤X≤1万元

	
	
	
	
	较重
	违反标准和规定安装、维修消防设施、器材的类别为4类的。
	6400元≤X≤8200元

	
	
	
	
	一般
	违反标准和规定安装、维修消防设施、器材的类别为3类的。
	4600元≤X≤6400元

	
	
	
	
	较轻
	违反标准和规定安装、维修消防设施、器材的类别为2类的。
	2800元≤X≤4600元

	
	
	
	
	轻微
	违反标准和规定安装、维修消防设施、器材的类别为1类的。
	1000元≤X≤2800元

	63
	搭建临时建筑物、构筑物或者改变建筑物用途不符合消防安全要求的
	【地方性法规】《河南省消防条例》第二十七条  

搭建临时建筑物、构筑物或者改变建筑物用途应当符合消防安全要求。
	【地方性法规】《河南省消防条例》第七十三条第二款  

违反本条例规定，有下列行为之一的，由公安机关消防机构责令限期改正；逾期不改正的，处一千元以上一万元以下罚款：（二）搭建临时建筑物、构筑物或者改变建筑物用途，不符合消防安全要求的；
	严重
	有下列情形之一的：
1.搭建的临时建筑物、构筑物面积在1000㎡以上；
2.改变的建筑物面积在2000㎡以上。
	8200元≤X≤1万元

	
	
	
	
	较重
	有下列情形之一的：
1.搭建的临时建筑物、构筑物面积在750㎡以上1000㎡以下；
2.改变的建筑物面积在1500㎡以上2000㎡以下。
	6400元≤X≤8200元

	
	
	
	
	一般
	有下列情形之一的：
1.搭建的临时建筑物、构筑物面积在500㎡以上750㎡以下；
2.改变的建筑物面积在1000㎡以上1500㎡以下。
	4600元≤X≤6400元

	
	
	
	
	较轻
	有下列情形之一的：
1.搭建的临时建筑物、构筑物面积在250㎡以上500㎡以下；
2.改变的建筑物面积在500㎡以上1000㎡以下。
	2800元≤X≤4600元

	
	
	
	
	轻微
	有下列情形之一的：
1.搭建的临时建筑物、构筑物面积在250㎡以下；
2.改变的建筑物面积在500㎡以下。
	1000元≤X≤2800元

	64
	确定为消防安全重点单位的公共娱乐场所和宾馆，未按照规定配置辅助人员逃生装备的
	【地方性法规】《河南省消防条例》第三十六条第一款  

确定为消防安全重点单位的公共娱乐场所、宾馆应当设置移动照明灯具、防烟面罩等辅助人员逃生的装备。
	【地方性法规】《河南省消防条例》第七十三条第三项  

违反本条例规定，有下列行为之一的，由公安机关消防机构责令限期改正；逾期不改正的，处一千元以上一万元以下罚款：（三）确定为消防安全重点单位的公共娱乐场所和宾馆，未按照规定配置辅助人员逃生装备的。
	严重
	未按照规定配置辅助人员逃生装备的数量占应配置数量的50%以上。
	8200元≤X≤1万元

	
	
	
	
	较重
	未按照规定配置辅助人员逃生装备的数量占应配置数量的40%以上50%以下。
	6400元≤X≤8200元

	
	
	
	
	一般
	未按照规定配置辅助人员逃生装备的数量占应配置数量的30%以上40%以下。
	4600元≤X≤6400元

	
	
	
	
	较轻
	未按照规定配置辅助人员逃生装备的数量占应配置数量的20%以上30%以下。
	2800元≤X≤4600元

	
	
	
	
	轻微
	未按照规定配置辅助人员逃生装备的数量占应配置数量的20%以下。
	1000元≤X≤2800元

	65
	违反《河南省消防条例》规定引起火灾事故或者导致火灾损失扩大的
	【地方性法规】《河南省消防条例》
	【地方性法规】《河南省消防条例》第七十四条  

违反本条例规定引起火灾事故或者导致火灾损失扩大的，由公安机关消防机构处一万元以上十万元以下罚款
	严重
	有下列情形之一：
1.死亡3人以上；
2.火灾直接经济损失100万元以上，或造成其他严重社会影响、后果的。
	8.2万元≤X≤10万元

	
	
	
	
	较重
	有下列情形之一：
1.死亡3人；
2.受伤20人以上；
3.火灾直接经济损失70万元以上100万元以下。
	6.4万元≤X≤8.2万元

	
	
	
	
	一般
	有下列情形之一：
1.死亡2人；
2.受伤15人以上20人以下；
3.火灾直接经济损失50万元以上70万元以下。
	4.6万元≤X≤6.4万元

	
	
	
	
	较轻
	有下列情形之一：
1.死亡1人；
2.受伤10人以上15人以下；
3.火灾直接经济损失30万元以上50万元以下。
	2.8万元≤X≤4.6万元

	
	
	
	
	轻微
	有下列情形之一：
1.火灾直接经济损失30万元以下；
2.受伤10人以下。
	1万元≤X≤2.8万元

	66
	擅自改变避难层（间）使用性质的
	【地方性法规】《河南省高层建筑消防安全管理办法》第二十四条第三款  

任何单位和个人不得占用、堵塞、封闭、分隔安全出口、疏散走道、疏散楼梯,不得占用避难层(间)或者改变其使用功能。
	【地方性法规】《河南省高层建筑消防安全管理办法》第三十九条第七项  

违反本办法规定,有下列行为之一的,由公安机关消防机构责令限期改正；逾期不改正的，处以3000元以上3万元以下罚款：(七)擅自改变避难层(间)的使用性质的；
	严重
	被改变的避难层建筑面积在1000㎡以上的。
	2.46万元≤X≤3万元

	
	
	
	
	较重
	被改变的避难层建筑面积在750㎡以上1000㎡以下的。
	1.92万元≤X≤2.46万元

	
	
	
	
	一般
	被改变的避难层建筑面积在500㎡以上750㎡以下的。
	1.38万元≤X≤1.92万元

	
	
	
	
	较轻
	被改变的避难层建筑面积在250㎡以上500㎡以下的。
	8400元≤X≤1.38万元

	
	
	
	
	轻微
	被改变的避难层建筑面积在250㎡以下的。
	3000元≤X≤8400元

	67
	高层建筑消防控制室未落实专人值班制度的
	【地方性法规】《河南省高层建筑消防安全管理办法》第二十五条

高层建筑消防控制室应当落实每日24小时专人值班制度。消防控制室值班人员应当掌握接警处警操作程序和要求,按照有关规定检查自动消防设施、联动控制设备运行情况,确保其处于正常工作状态,并及时处理火警信号。
	【地方性法规】《河南省高层建筑消防安全管理办法》第三十九条第八项 

违反本办法规定,有下列行为之一的,由公安机关消防机构责令限期改正；逾期不改正的,处以3000元以上3万元以下罚款：（八）高层建筑消防控制室未按照规定落实专人值班制度的；
	严重
	建筑高度大于100米的高层公共建筑的。
	2.46万元≤X≤3万元

	
	
	
	
	较重
	属于一类高层公共建筑的。
	1.92万元≤X≤2.46万元

	
	
	
	
	一般
	属于二类高层公共建筑的。
	1.38万元≤X≤1.92万元

	
	
	
	
	较轻
	属于一类高层住宅建筑的。
	8400元≤X≤1.38万元

	
	
	
	
	轻微
	属于二类高层住宅建筑的。
	3000元≤X≤8400元

	68
	临时停用消防设施时未采取有效措施的
	【地方性法规】《河南省高层建筑消防安全管理办法》第三十条第一款

高层建筑的共用消防设施发生故障或者损坏的，管理单位、物业服务企业或者消防安全管理组织应当及时组织维修。因建筑改造、设备检修等情况需要临时停用消防设施的，应当采取有效措施确保消防安全。
	【地方性法规】《河南省高层建筑消防安全管理办法》第三十九条第十项

    违反本办法规定，有下列行为之一的，由公安机关消防机构责令限期改正；逾期不改正的,处以3000元以上3万元以下罚款：（十）临时停用消防设施时未采取有效措施确保消防安全的。
	严重
	建筑高度大于100米的高层公共建筑的。
	2.46万元≤X≤3万元

	
	
	
	
	较重
	属于一类高层公共建筑的。
	1.92万元≤X≤2.46万元

	
	
	
	
	一般
	属于二类高层公共建筑的。
	1.38万元≤X≤1.92万元

	
	
	
	
	较轻
	属于一类高层住宅建筑的。
	8400元≤X≤1.38万元

	
	
	
	
	轻微
	属于二类高层住宅建筑的。
	3000元≤X≤8400元

	附注
	一、除法律法规另有规定的外，《基准》违法情节及具体情形中“以上”包含本数，“以下”不包含本数；处罚依据中“以上”“以下”均包含本数。

二、本细则中涉及的“重大火灾隐患”，具体以《重大火灾隐患判定规则》（GB35181-2025）为准。

三、高层民用建筑的分类依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）之规定。


附件2
河南省消防安全领域不予行政处罚事项清单

	序号
	违法行为
	适用情形
	法律规定
	处罚依据

	1
	消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的
	首次发现后，当场改正，且不影响系统功能的，不予行政处罚；情节轻微且在责令整改期限内整改火灾隐患，纠正消防安全违法行为的，可以不予行政处罚。
	《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项

机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：（二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。
	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项 

单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的。

	2
	消防设施、器材或者消防安全标志未保持完好有效的
	首次发现后，当场改正，且不影响系统功能的，不予行政处罚；情节轻微且在责令整改期限内整改火灾隐患，纠正消防安全违法行为的，可以不予行政处罚。
	《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项

机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：（二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。
	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第一项

单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的。

	3
	损坏、挪用消防设施、器材的
	首次发现后，当场改正，且没有实际影响使用的，不予行政处罚；情节轻微且在责令整改期限内整改火灾隐患，纠正消防安全违法行为的，可以不予行政处罚。
	《中华人民共和国消防法》第二十八条

任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项

单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（二）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的。

	4
	擅自拆除、停用消防设施、器材的
	首次发现后，当场改正，且没有实际影响使用的，不予行政处罚；情节轻微且在责令整改期限内整改火灾隐患，纠正消防安全违法行为的，可以不予行政处罚。
	《中华人民共和国消防法》第二十八条

任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第二项

单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（二）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的。

	5
	占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的
	首次发现后，当场改正，且没有实际影响疏散逃生的，不予行政处罚；情节轻微且在责令整改期限内整改火灾隐患，纠正消防安全违法行为的，可以不予行政处罚。
	《中华人民共和国消防法》第二十八条

任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项

单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（三）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的。

	6
	埋压、圈占、遮挡消火栓的
	首次发现后，当场改正，且没有实际影响使用的，不予行政处罚；情节轻微且在责令整改期限内整改火灾隐患，纠正消防安全违法行为的，可以不予行政处罚。
	《中华人民共和国消防法》第二十八条

任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项

单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的。

	7
	占用防火间距的
	首次发现后，当场改正，且没有实际造成火灾蔓延的，不予行政处罚；情节轻微且在责令整改期限内整改火灾隐患，纠正消防安全违法行为的，可以不予行政处罚。
	《中华人民共和国消防法》第二十八条

任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第四项

单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的。

	8
	占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的
	首次发现后，当场改正，且没有实际影响消防车通行的，不予行政处罚；情节轻微且在责令整改期限内整改火灾隐患，纠正消防安全违法行为的，可以不予行政处罚。
	《中华人民共和国消防法》第二十八条

任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项

单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（五）占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的。

	9
	人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的
	首次发现后，当场改正，未造成危害后果的，不予行政处罚；情节轻微且在责令整改期限内整改火灾隐患，纠正消防安全违法行为的，可以不予行政处罚。
	《中华人民共和国消防法》第二十八条

任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第六项

单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（六）人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的。

	10
	未设立技术负责人、未明确项目负责人的
	首次发现后，当场改正，且危害后果轻微的，不予行政处罚；情节轻微且在责令整改期限内整改火灾隐患，纠正消防安全违法行为的，可以不予行政处罚。
	《社会消防技术服务管理规定》第十二条

消防技术服务机构应当设立技术负责人，对本机构的消防技术服务实施质量监督管理，对出具的书面结论文件进行技术审核。技术负责人应当具备一级注册消防工程师资格。


	《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第一项

消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以下罚款：（一）未设立技术负责人、未明确项目负责人的。

	11
	出具的书面结论文件未经技术负责人、项目负责人签名、盖章，或者未加盖消防技术服务机构印章的
	首次发现后，当场改正，且危害后果轻微的，不予行政处罚；情节轻微且在责令整改期限内整改火灾隐患，纠正消防安全违法行为的，可以不予行政处罚。
	《社会消防技术服务管理规定》第十四条  

消防技术服务机构出具的书面结论文件应当由技术负责人、项目负责人签名并加盖执业印章，同时加盖消防技术服务机构印章。
	《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第二项
    消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以下罚款：（二）出具的书面结论文件未经技术负责人、项目负责人签名、盖章，或者未加盖消防技术服务机构印章的。


	12
	消防技术服务机构未建立或者保管消防技术服务档案的
	首次发现后，当场改正，且危害后果轻微的，不予行政处罚；情节轻微且在责令整改期限内整改火灾隐患，纠正消防安全违法行为的，可以不予行政处罚。
	《社会消防技术服务管理规定》第十五条

消防技术服务机构应当对服务情况作出客观、真实、完整的记录，按消防技术服务项目建立消防技术服务档案。

消防技术服务档案保管期限为6年。
	《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第五项

消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以下罚款：（五）未建立或者保管消防技术服务档案的。

	13
	消防技术服务机构未公示营业执照、工作程序、收费标准、从业守则、注册消防工程师注册证书、投诉电话等事项的
	首次发现后，当场改正，且危害后果轻微的，不予行政处罚；情节轻微且在责令整改期限内整改火灾隐患，纠正消防安全违法行为的，可以不予行政处罚。
	《社会消防技术服务管理规定》第十六条

消防技术服务机构应当在其经营场所的醒目位置公示营业执照、工作程序、收费标准、从业守则、注册消防工程师注册证书、投诉电话等事项。
	《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第六项

消防技术服务机构违反本规定，有下列情形之一的，责令改正，处1万元以下罚款：（六）未公示营业执照、工作程序、收费标准、从业守则、注册消防工程师注册证书、投诉电话等事项的。

	14
	消防设施维护保养检测机构未按照规定要求在经其维护保养的消防设施所在建筑的醒目位置上公示消防技术服务信息的
	首次发现后，当场改正，且危害后果轻微的，不予行政处罚；情节轻微且在责令整改期限内整改火灾隐患，纠正消防安全违法行为的，可以不予行政处罚。
	《社会消防技术服务管理规定》第十四条第二款

消防设施维护保养检测机构对建筑消防设施进行维护保养后，应当制作包含消防技术服务机构名称及项目负责人、维护保养日期等信息的标识，在消防设施所在建筑的醒目位置上予以公示。
	《社会消防技术服务管理规定》第三十条

消防设施维护保养检测机构未按照本规定要求在经其维护保养的消防设施所在建筑的醒目位置上公示消防技术服务信息的，责令改正，处5000元以下罚款。

	15
	在高层民用建筑内进行电焊、气焊等明火作业，未履行动火审批手续、进行公告，或者未落实消防现场监护措施的
	首次发现后，当场改正，且危害后果轻微的，可以不予行政处罚。
	《高层民用建筑消防安全管理规定》第十五条第一款

高层民用建筑的业主、使用人或者物业服务企业、统一管理人应当对动用明火作业实行严格的消防安全管理，不得在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火；因施工等特殊情况需要进行电焊、气焊等明火作业的，应当按照规定办理动火审批手续，落实现场监护人，配备消防器材，并在建筑主入口和作业现场显著位置公告。作业人员应当依法持证上岗，严格遵守消防安全规定，清除周围及下方的易燃、可燃物，采取防火隔离措施。作业完毕后，应当进行全面检查，消除遗留火种。
	《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第一项

违反本规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款：（一）在高层民用建筑内进行电焊、气焊等明火作业，未履行动火审批手续、进行公告，或者未落实消防现场监护措施的。

	16
	高层民用建筑设置的户外广告牌、外装饰妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援，或者改变、破坏建筑立面防火结构的
	首次发现后，当场改正，且危害后果轻微的，不予行政处罚；情节轻微且在责令整改期限内整改火灾隐患，纠正消防安全违法行为的，可以不予行政处罚。
	《高层民用建筑消防安全管理规定》第二十一条第一款

高层民用建筑的户外广告牌、外装饰不得采用易燃、可燃材料，不得妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援，不得改变或者破坏建筑立面防火结构。


	《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第二项

违反本规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款：（二）高层民用建筑设置的户外广告牌、外装饰妨碍防烟排烟、逃生和灭火救援，或者改变、破坏建筑立面防火结构的。



	17
	未设置外墙外保温材料提示性和警示性标识，或者未及时修复破损、开裂和脱落的外墙外保温系统的
	首次发现后，当场改正，且危害后果轻微的，不予行政处罚；情节轻微且在责令整改期限内整改火灾隐患，纠正消防安全违法行为的，可以不予行政处罚。
	《高层民用建筑消防安全管理规定》第十九条第一款

设有建筑外墙外保温系统的高层民用建筑，其管理单位应当在主入口及周边相关显著位置，设置提示性和警示性标识，标示外墙外保温材料的燃烧性能、防火要求。对高层民用建筑外墙外保温系统破损、开裂和脱落的，应当及时修复。高层民用建筑在进行外墙外保温系统施工时，建设单位应当采取必要的防火隔离以及限制住人和使用的措施，确保建筑内人员安全。
	《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第三项

违反本规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款：（三）未设置外墙外保温材料提示性和警示性标识，或者未及时修复破损、开裂和脱落的外墙外保温系统的。

	18
	未按照规定落实消防控制室值班制度，或者安排不具备相应条件的人员值班的
	首次发现后，当场改正，且危害后果轻微的，不予行政处罚；情节轻微且在责令整改期限内整改火灾隐患，纠正消防安全违法行为的，可以不予行政处罚。
	《高层民用建筑消防安全管理规定》第二十六条第一款、第二款  

高层民用建筑消防控制室应当由其管理单位实行24小时值班制度，每班不应少于2名值班人员。

消防控制室值班操作人员应当依法取得相应等级的消防行业特有工种职业资格证书，熟练掌握火警处置程序和要求，按照有关规定检查自动消防设施、联动控制设备运行情况，确保其处于正常工作状态。
	《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第四项

违反本规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款：（四）未按照规定落实消防控制室值班制度，或者安排不具备相应条件的人员值班的。



	19
	因维修等需要停用建筑消防设施未进行公告、未制定应急预案或者未落实防范措施的
	首次发现后，当场改正，且危害后果轻微的，不予行政处罚；情节轻微且在责令整改期限内整改火灾隐患，纠正消防安全违法行为的，可以不予行政处罚。
	《高层民用建筑消防安全管理规定》第三十二条第二款

因维修等需要停用建筑消防设施的，高层民用建筑的管理单位应当严格履行内部审批手续，制定应急方案，落实防范措施，并在建筑入口处等显著位置公告。
	《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第六项

违反本规定，有下列行为之一的，由消防救援机构责令改正，对经营性单位和个人处2000元以上10000元以下罚款，对非经营性单位和个人处500元以上1000元以下罚款：（六）因维修等需要停用建筑消防设施未进行公告、未制定应急预案或者未落实防范措施的。

	20
	其他符合《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规关于不予行政处罚和可以不予行政处罚规定的，从其规定执行。

	附注
	对于适用不予行政处罚的消防安全领域违法行为，消防救援机构送达《不予行政处罚决定书》时，应当对单位场所的主要负责人、消防安全管理人等责任人员开展普法守法和火灾警示教育。
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