责令改正违法行为决定书

豫 0526 环责改字〔2026〕40 号

中国石油天然气股份有限公司河南滑县第一加油站

统一社会信用代码：91410526780521498E 

地址：滑县文明大道北段路东 

负责人：李前锋

我局于 2026 年 6 月 30 日对你单位进行了调查，发现你单位实施了以下环境违法行为：

2026 年 6 月 23 日移动源科委托河南立奇环保检测设备有限公司对该加油站进行监督性检测，检测发现 6 号加油枪气液比实测值为0.93，7号加油枪气液比实测值为 0.99，根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）5.3“各种加油油气回收系统的气液比均应在大于等于1.0 和小于等于1.2 范围内。”要求，该加油站6号和7号加油枪气液比不达标，未正常使用油气回收装置。

以上事实，主要有以下证据证明：

 1、现场勘察笔录、现场勘查示意图、现场照片证据，2026 年6月30日由安阳市生态环境局滑县综合行政执法大队提供，证明相对人违法事实； 

2、加油站油气回收检测移交单、油气回收装置监测验收检测报告，2026 年 6 月 30 日由安阳市生态环境局移动源科提供，证明相对人违法事实；

 3、执法证扫描件，2026 年 6 月 30 日由安阳市生态环境局滑县综合行政执法大队提供，证明执法人员身份。 

上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十七条第二款：“储油储气库、加油加气站、原油成品油码头、原油成品油运输船舶和油罐车、气罐车等，应当按照国家有关规定安装油气回收装置并保持正常使用。”的规定。   

依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款： “行政机关实施行政处罚时，应当责令当事人改正或者限期改正违法行为”和《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第四项：“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治：（四）储油储气库、加油加气站和油罐车、气罐车等，未按照国家有关规定安装并正常使用油气回收装置的；”的规定，现责令你单位: 

立即改正违法行为。

改正内容和要求如下：立即恢复正常使用油气回收装置。 

我局将对你单位改正违法行为的情况进行监督，如你单位拒不改正上述生态环境违法行为，我局将依法处理。

你单位如对本决定不服，可在收到本决定书之日起六十日内向安阳市人民政府申请行政复议，也可在收到本决定书之日起六个月内向焦作市解放区人民法院提起行政诉讼。如你单位拒不改正上述违法行为，我局将申请滑县人民法院强制执行。           

安阳市生态环境局（@）
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