行政处罚决定书
豫0526环罚决字〔2026〕38号 
滑县八里营路寨加油站： 
统一社会信用代码：91410526739061960E 
地址：安阳市滑县八里营乡张路寨村 
投资人：闰建超 
一、环境违法事实和证据 
我局于2026年6月26日对你单位进行了调查，发现你单位实施了以下环境违法行为：2026年6月26日，我局执法人员对你单位监督抽查，委托河南立奇环保检测设备有限公司对你站进行监测检测，你单位卸油口阀门 4、通气杆法兰1油气泄漏检测值分别为846.8μmol/mol2202.5μmol/mol，不符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）5.5： “采用氢火焰离子化检测仪（以甲烷或丙烷为校准气体）检测油气回收系统密闭点位，油气泄漏检测值应小于等500μmol/mol。”的规定。你单位未按照要求正常使用油气回收装置。 
以上事实，主要有以下证据证明：1、现场检查（勘验）笔录、现场勘查示意图、现场照片证据、检测报告复印件、加油站大气污染物排放标准复印件、调查询问笔录，2026 年7月24日-8月11日由安阳市生态环境局滑县综合行政执法大队提供，证明相对人违法事实；

2、营业执照复印件、投资人身份证复印件，2026年7月24日由滑县八里营路寨加油站提供，证明相对人身份； 
3、现状环境影响评估报告复印件、建设项目现状环境影响评估意见书复印件、排污许可证复印件，2026年7月24 日由滑县八里营路寨加油站提供，证明相对人管理类别、违法行为发生地点； 
4、国家企业信用信息公示系统截图，2026年7月24日由安阳市生态环境局滑县综合行政执法大队提供，证明相对人受处罚次数； 
5、统计上大中小微型企业划分办法网站截图及打印件，2026年7月24日由安阳市生态环境局滑县综合行政执法大队提供，证明企业规模； 
6、整改材料，2026年7月13日-29日由安阳市生态环境局滑县综合行政执法大队提供，证明限期改正时间； 
7、执法证扫描件，2026年7月24日由安阳市生态环境局滑县综合行政执法大队提供，证明执法人员身份。 
根据以上查明的事实， 2026年7月27日，我局对你单位下达《责令改正违法行为决定书》（豫0526环责改字〔2026〕49号），责令你单位正常使用油气回收装置。 
2026年8月11日，根据责改要求，我局对你单位违法行为整改情况进行复查，你单位已按照要求整改完毕。 
你单位实施上述违法行为的时间为 2026年6月26日，该行为发生在《中华人民共和国生态环境法典》施行（2026 年8月15日）之前。按照《中华人民共和国大气污染防治法（2018年修正）》第一百零八条第四项的规定，应处二万元以上二十万元以下的罚款的罚款；按照《中华人民共和国生态环境法典》第一千一百二十条第四项的规定，应处二万元以上二十万元以下的罚款的罚款，新旧法处罚幅度一致。依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十七条：“实施行政处罚，适用违法行为发生时的法律、法规、规章的规定。但是，作出行政处罚决定时，法律、法规、规章已被修改或者废止，且新的规定处罚较轻或者不认为是违法的，适用新的规定。”、《中华人民共和国生态环境法典》第一千零五十七条：“实施行政处罚，适用违法行为发生时的生态环境 
法律、法规、规章的规定。但是，作出行政处罚决定时，生态环境法律、法规、规章已被修改或者废止，且新的规定处罚较轻或者不认为是违法的，适用新的规定。”的规定，对于你单位上述违法行为，应适用违法行为发生时的法律，即《中华人民共和国大气污染防治法（2018 年修正）》。 
2026年8月28日，我局向你单位下达了《行政处罚事先（听证）告知书》（豫0526环罚告字〔2026〕35号），告知拟对你单位作出行政处罚决定的事实、理由、依据、内容以及你单位依法享有的申请陈述申辩的权利。 
你单位未提出陈述申辩意见，我局视为你单位放弃上述权利。 
二、行政处罚的依据、种类 
你单位的未按照要求正常使用油气回收装置违法行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法（2018年修正）》第四十七条第二款：“储油储气库、加油加气站、原油成品油码头、原油成品油运输船舶和油罐车、气罐车等，应当按照国家有关规定安装油气回收装置并保持正常使用。”的规定。 
依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第四项：“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治：（四）储油储气库、加油加气站和油罐车、气罐车等，未按照国家有关规定安装并正常使用油气回收装置的；”的规定,结合你单位违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据，参照《河南省生态环境行政处罚裁量基准》，裁量因素：违法事实，判定标准：经监测不符合要求的指标参数1个，裁量等级：1；裁量因素：未安装油气回收装置设备，判定标准：加油加气站，裁量等级：3；裁量因素：企业规模，判定标准：微型企业，裁量等级：1；裁量因素：管理类别，判定标准：登记管理，裁量等级：1；裁量因素：超过限期改正时间，判定标准：限期改正，裁量等级：1；裁量因素：受 
处罚次数，判定标准：两年内未受到过同类处罚，裁量等级：1；裁量因素：是否配合执法检查，判定标准：配合检查，裁量等级：1；法定处罚金额上限(M)：200000，法定处罚金额下限(N)：20000，首要裁量因素裁量等级(A)：1，其余裁量因素个数(n)：6，其余裁量因素裁量等级(Bi)：[3,1,1,1,1,1]，处罚金额(X)：32000，代入公式：32000=20000+(200000-20000)×[(1×1)/25+(3×3+1×1+1×1+1×1+1×1+1×1)/(25×6)]×50%，最终裁量金额：32000元。 
经研究，我局对你单位未按照要求正常使用油气回收装置违法行为作出以下行政处罚决定： 
给予罚款叁万贰仟元整的行政处罚。 
三、行政处罚决定的履行方式和期限 
根据《中华人民共和国行政处罚法》和《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的规定，你单位应当自收到本处罚决定书之日起15日内将罚款缴至安阳市财政局非税收入财政专户（开户名称 ： 安 阳 市 财 政 局 非 税 收 入 财 政 专 户 ； 银 行 账 号 ：41001504210050207404；代办银行：中国建设银行安阳永明支行）或者通过电子支付系统缴纳罚款。款项缴清后，请持银行受理回单到我局滑县综合行政执法大队处索取罚款收据，并将缴款凭据第三联（备查联）报送我局滑县分局政策法规科备案。 
四、申请行政复议或提起行政诉讼的途径和期限 
你单位如不服本处罚决定，可以在收到本处罚决定书之日起六十日内向安阳市人民政府申请行政复议，也可以在收到本处罚决定书之日起六个月内向焦作市解放区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。 
逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请滑县人民法院强制行。 

安阳市生态环境局（@） 
                         2026年9月15日 
