滑环〔2016〕14号

滑县环境保护局

关于下达2016年全县环境监测监控任务的

通     知

滑县环境监测站、环境监控(信息)中心等科室：

根据《河南省环境保护厅关于下达2016年全省环境监测监控任务的通知》（豫环文〔2016〕6号）文件要求，结合我县实际情况，现将2016年全县环境监测监控任务下达给你们，请认真贯彻实施。

一、完善监测网络

新《环保法》的贯彻实施，对环境保护工作提出了更高的要求，环境监测作为环境保护的重要基础支撑显得尤为重要。按照生态环境监测网络建设的总体要求，结合省环保厅关于环境空气和地表水自动监测能力建设的相关规定，切实做好滑县环境质量监测网络建设的完善工作，科学、准确地反映区域环境质量状况，确保环境空气质量自动监测六项因子，地表水自动监测数据向省环保厅平台的及时完整有效传输。

二、严格质量控制

要严格按照《环保法》等有关法律法规及监测技术的规范认真开展环境监测工作，认真学习贯彻《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》，提高责任意识，严格质量控制，健全环境监测质量保障体系，通过质量控制技术创新，不断提升质量管理水平，形成监测质量监督检查工作制度化、常态化、规范化，严厉打击监测数据造假行为，确保监测数据可信、可用。

三、强化能力建设

坚实的环境监测能力水平是做好各类环境监测工作的重要保证，环境监测站要认真对照二级站的标准查漏补缺，持续提升监测能力水平，力争在2016年完成监测站标准化验收任务。

四、深化成果应用

环境监测作为环境管理的重要支撑，应充分发挥“耳目”、“哨兵”与“参谋部”作用，要通过基础监测数据，科学评价环境质量状况，分析研判环境质量变化趋势、分析存在的风险，科学、及时为环保决策、管理执法等工作提供依据，持续提升环境监测的服务水平，推动监测信息公开工作，营造政府主导、社会参与、公众监督的环境监测新格局。

附件：2016年滑县环境监测监控任务

2016年2月23日

附件

2016年滑县环境监测监控任务

- 环境质量监测

按照“谁考核，谁监测”原则，省控空气自动站、水质自动站由省级上收管理。严格按照环境空气质量新标准进行监测，为实施“蓝天工程”、城市环境空气质量排名、环境空气质量生态补偿等工作做好基础性工作。

- （一）城市环境空气监测

1.监测点位：环境空气质量评价共设置2个监测点位：滑县党校，锦和新村（附件1）。

2.监测因子：按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）执行。具体为可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧，共6项因子。

3.监测时间与频率：按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和环境空气质量自动监测相关技术规范执行。监测周期为每日1时起到当日24时止，于每日10时前登录省环保厅空气平台完成前一日6项因子监测数据的审核。

4.评价标准：按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《环境空气质量评价技术规范》（试行）（HJ663-2013）执行。

5.监测要求：环境空气质量开展可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、气象五参数和能见度（按照省环保厅要求）的24小时连续自动监测（仪器检修、标定等情况除外），有效数据率应不低于90%。监测数据有效性要满足《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）数据统计要求。

6.建立城市环境空气自动站第三方运维机制:两个环境空气自动监测站实行省级直接管理，引入第三方运维机制。监测站做好相应配合工作，负责空气站供电、通讯等正常运行条件保障和周边运行环境的优化工作，并做好空气站周边1公里范围内污染点源的排查（包括道路扬尘、施工扬尘等）,同时，配合省厅做好数据应用工作。

7.京津冀及周边地区县（区）级环境空气监测数据与国家联网：我省被列入京津冀及周边地区，为更好地实施大气污染防治联防联控，按照环保部的要求，监测站要做好与国家联网的准备，实现数据共享。

- （二）环境空气质量预测预报

积极创造条件开展区域环境质量预测预报工作。

- （三）降水与降尘

- 1.降水

1.1 监测点位：共设置1个监测点位：监测站（附件1）。

1.2 监测因子：降水量、pH值、电导率、硫酸根离子

1.3 监测频率：逢雨雪必测，每天上午9:00到第二天上午9:00为一个采样监测周期。

1.4. 评价标准：降水酸度以pH值<5.6为判断酸雨的依据。

2.降尘

2.1 监测点位：共设置3个监测点位：人大、监测站、开仑化工（附件1）。

2.2 监测因子：降尘量

2.3 监测频率：每月采样天数为30±2天

- （四）地表水监测

- 1. 水质手工监测

- 1.1 地表水考核监测

- 1.1.1 监测断面

- 地表水国控河流断面3个、县控河流断面7个（附件2）。

1.1.2  监测因子

按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1规定的基本项目24项，另加测电导率、流量、水位，共27项。

1.1.3 监测时间及频率

手工监测每月一次，于1～5日采样。

- 1.2 饮用水源地水质考核监测

1.2.1 监测点位

共设置2个地下型饮用水源地监测点位，分别为一水厂、二水厂。

- 1.2.2 监测因子

每月监测 pH值、总硬度（以CaCO3计）、硫酸盐、氯化物、高锰酸盐指数、氨氮、氟化物、总大肠菌群、挥发酚、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、铁、锰、铜、锌、阴离子合成洗涤剂、氰化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅共23项及每月取水量。7月份按照《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中规定的项目39项及每月取水量。

1.2.3 监测时间、频率和数据上报时间：每月监测1次，于1～5日采样；监测数据于当月12日前上报省环境监测中心；监测采样及数据上报时间除省环保厅另有规定外，遇法定长假日可顺延。

1.2.4评价标准

按《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类执行。如遇水源地项目超标，应组织核查，必须加密采样一次，两次的监测结果均报送省环境监测中心，并报送超标原因分析。

- 2.水质自动监测

- 2.1监测点位

- 共设置2个监测点位（附件2）。

- 2.2监测因子

- pH、水温、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、化学需氧量（总有机碳）、总磷、总氮；铜、铅、锌、镉、砷、汞、锰（按照省环保厅要求）。

- 2.3 监测时间与频率

- 监测周期为4小时1次，可根据需要可增加至2小时一次；每日10时50分前审核前一日数据（未按时审核，系统自动默认审核通过）；周一12点之前必须向省环境监测中心完成上周的周报数据报送。

- 2.4监测要求

- 按照《河南省地表水环境质量自动监测站运行管理办法》的要求，采取第三方运维公司全运维的方式，由其保障站点运行安全、缴纳水站运行费用、雇佣水站看护人员，负责实施“日监视、周巡检”的日常运行管理，实施标液检查，并委托有资质的环境监测机构进行实际样品比对等质量管理制度；水站运行经费由省财政负责。受委托的环境监测机构对上报数据进行审核和周报上报，配合开展运行质量考核工作。全年运行率、有效数据不低于90%。

- （五）噪声

1.监测点位：功能区噪声监测点位为：众恒华府小区（1类区）、解放路以东道康路以北的工商业、居住混合区（2类区）、产业集聚区（3类区）、人民路中段（4类区）共4个点位；交通干线噪声监测点位为：南通道（中段红灯）、解放路（化肥厂）、中州大道（人民路）、向阳路（人民路）、滑台路（金牛红灯）、新飞路（县医院）、红旗路（主席台）共7个点位。

2.监测项目：功能区噪声、交通干线噪声。

3.监测时间及频率：交通干线噪声于9月份监测1次。功能区噪声每季度监测1次，全年共4次，分别于每季度的第二个月1～20日进行。

- （六）数据上报时间

1.地表水监测数据的上报时间均为监测月当月12日前上报省环境监测中心；监测采样及数据上报时间除省环保厅另有规定外，逢法定长假日可顺延3日。所有断面因河段发生凌汛、结冻等特殊情况无法采样，以及河流断流时，对该断面可不进行采样，但必须上报相应的文字说明。此外，针对《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中所列一类污染物，在国控、省控地表水水质监测中发现超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值时，均须将超标分析报告按照《河南省环境保护厅关于印发河南省环境监测预警响应（试行）规定的通知》（豫环文〔2013〕178号）的要求，以专报形式及时上报至省环境监测中心。

2.降水、降尘、功能区噪声、交通噪声等监测数据以年鉴形式上报省环境监测中心。

- 二、考核监督监测

- （一）水污染防治目标责任书目标考核监测

1.依据国家《水污染防治行动计划》的要求开展断面水质监测。

2.监测点位：考核断面1个大韩桥断面（附件2）。

3.监测因子：按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1规定的基本项目24项，另加测电导率、流量、水位，共27项。

4.监测时间、频率和数据上报时间：每月监测1次，于1-5日采样；当月12日前将监测数据上报省环境监测中心，遇法定节假日可顺延。有纠纷的断面可开展上下游联合监测，监测结果作为考核该断面的重要依据之一。

- （二）政府环境责任目标考核监测

- 地表水环境责任目标考核监测

1.监测点位：金堤河大韩桥自动站（岳辛庄）、黄庄河孔村桥、西柳清河黄塔桥（附件2）。

2.监测因子：按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1规定的基本项目24项。

3.监测时间及频率：手工监测每月一次，于1～5日采样。有纠纷的断面可开展上、下游联合监测，监测结果作为考核该断面的重要依据之一。

- 4.数据上报：监测月当月12日前上报省环境监测中心，遇法定节假日可顺延。

5.同步监测：各监测断面上、下游城市同步监测每季度不少于1次。

6.断面出现断流情况，须及时上报该断面照片。

- （三）城市空气质量及饮用水源地水质考核监测

- 详见环境质量监测中相关内容。

- （四）水环境生态补偿监测

1.监测点位：金堤河大韩桥自动站（岳辛庄）、黄庄河孔村桥、西柳清河黄塔桥(附件2)。

2.监测因子：化学需氧量、氨氮、总磷3项。

- 3.监测频次：

已建自动监测站断面：化学需氧量、氨氮、总磷监测周期为周一至周日，每天监测6次。当自动监测站故障或停机时，每周人工采样监测至少1次。

未建自动监测站断面：化学需氧量、氨氮、总磷每周人工采样监测1次。

自动监测站每月单周进行化学需氧量、氨氮、总磷比对实验，双周进行标准样品核查。

4. 数据审核及上报：每天11点前审核前一日化学需氧量、氨氮、总磷自动监测数据；每周一上午11点前上报化学需氧量、氨氮、总磷监测数据。比对数据、标准样品测试数据不合格的，需编写情况说明，加盖公章报送省环境监测中心。

- 5. 同步监测：

各监测断面上、下游城市同步监测每年不少于10次。

已建自动监测断面，在自动站故障或停机时，每周必须进行一次上、下游城市同步监测。

有纠纷的断面可开展上、下游联合监测，监测结果作为考核该断面的重要依据之一。

6. 断面出现断流情况，必须及时上报该断面照片。

- 三、重点污染源监测

- （一）重点污染源污染物自动监测

1. 监测范围：滑县重点污染源监控企业（滑县清源污水处理有限公司、安阳中盈化肥有限公司、安阳盈德气体有限公司、河南永达道口食品有限公司、河南森源纸业责任有限公司、新区污水处理厂），详见附件3。

2. 监测内容：按照《污染源自动监控管理办法》，已建成并经过验收的重点污染源自动监控基站，按照规定的自动监测频次和污染物种类，监测污染物排放浓度和流量，并且计算污染物的排放量。

- 3. 任务分工

3.1滑县环境监控（信息）中心负责辖区内重点污染源自动监控基站的建设和运行管理工作，对自动监控数据进行审核, 并将重点污染源监控数据上传省平台和国家平台。对重点污染源自动监控基站每月进行一次监督检查，并编写检查月报；环境监测站负责每季度对重点污染源监控企业进行一次比对监测(因子按自动监控设施的实际监测污染物因子确定，包括流量)和监督考核，考核合格的由环境监测科发放合格证；环境监控（信息）中心负责监控数据应用工作，每日对重点污染源监控数据进行审核，对超标污染源进行预警，将监控数据用于环境执法，对超标排污违法行为由监察、法规等部门进行查处。

数据传输有效率考核工作中，环境监测科负责传输有效率考核的牵头组织工作，负责自动监控设施有效性审核的组织管理、合格证发放和国发软件相关信息录入工作，环境监控中心负责督促自动监控设施建设联网、监督管理、数据审核和国发软件相关信息录入工作，保障网络传输及平台的稳定运行；环境监测站负责自动监控设施比对监测和国发软件相关信息录入工作。

3.2环境监控（信息）中心负责对其他重点监控企业监控设施建设运行予以监督、检查。

- 4.监控报告

- 4.1环境监控（信息）中心每日对辖区内重点污染源自动监控数据进行审核，保障监控数据准确可靠。编写《重点污染源监控月报》和《重点污染源监控基站监督检查月报》，每月10日前报省环境监控中心，并对其他重点监控企业数据进行有效管理。

- （二）重点监控企业污染源监督性监测

- 1.监测范围：滑县重点监控企业（滑县清源污水处理有限公司、安阳中盈化肥有限公司、安阳市凤凰光伏科技有限公司、新区污水处理厂）。

2.监测内容：

按照《生态环监测网络建设方案》（国办发〔2015〕56号）要求，重点污染源监督性监测事权下放，并实施测管协同，环境监察部门可根据环境管理需求聘请环境监测部门或有资质的第三方监测机构进行监测。

- 2.1污染物排放状况监测

废水、废气流量及污染物排放浓度，废气污染物无组织排放浓度。

对自动监控系统已通过环保部门验收的污染源，按自动监控设备比对监测技术的要求，开展监督性监测。

- 2.2自动监测设备比对监测

对已通过环保部门验收的重点污染源自动监控设备进行比对监测。比对监测的内容执行《国家重点监控企业污染源自动监测数据有效性审核办法》(环发〔2009〕88号）和《关于印发<污染源自动监测设备比对监测技术规定（试行）>的通知》（总站统字〔2010〕192号）。

3. 监测项目

滑县清源污水处理有限公司监测项目：执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（表1、表2的19项必测项目和表3选测项目中的挥发酚），废水流量以及COD、氨氮的去除效率。

安阳中盈化肥有限公司监测项目：PH、悬浮物、石油类、挥发酚、硫化物、氰化物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、二氧化硫、粉尘、氨、H2S共14项。

安阳市凤凰光伏科技有限公司监测项目：化学需氧量、氨氮、悬浮物、PH。

新区污水处理厂监测项目：化学需氧量、氨氮。

4.监测时间和频次：

重点监控企业主要污染物排放监测每季度至少一次；自动监测设备的比对监测每季度开展1次。

按照测管协同原则，环境监察部门可根据环境管理需要，并根据污染源排污特征确定监测频次。

- 5.监测结果报告

5.1 监测站采用全国污染源监测数据管理软件录入、汇总、报送污染源监督性监测数据以及同步对比数据。有关数据上报审核要求执行中国环境监测总站统字〔2011〕207号文。

5.2 监测站要将各重点监控企业空间位置、生产工艺、污染处理情况、排污口及执行标准、监测项目、排放限值等各类基础信息，随第一季度（次）数据逐级报送省环境监测中心。

5.3监测站负责每半年收集、汇总和审核辖区内重点污染源排放监测数据和自动监测设备比对监测数据及其它相关资料，并于每年6月10日及12月10日前报送省环境监测中心，数据审核电子表格、纸质版（加盖公章）同时寄送。对于未开展监测的国控企业及排污口，应逐一说明未监测原因，对永久性关停企业需提供当地政府等相关部门出具的证明材料，全年停产、季节性停产、名单重复、废水不外排、不具备监测条件及未进行在线监测设备比对监测的企业，监测科应出具证明材料并上报省环境保护厅确认，对于平时无废水外排的国控企业，由监测科督促其在外排废水时通知监测部门开展监督性监测。

每半年监测站编写《污染源监督性监测半年报》，对辖区内污染源排放及达标情况与自动监测设备比对监测及自动监测数据有效性审核情况等进行分析，列出严重超标企业名单，及时报送环保局，并于每年6月10日及12月10日前上报省环境监测中心；编写辖区《污染源监督性监测年报》、《污染源监督性监测质量控制年报》，于12月15日前上报省环境监测中心及环保局。

5.4监测站要建立准确、完整的污染源基础信息档案，建立污染源监督性监测数据库。

- 四、专项监测

- （一）集中式饮用水源地水质监测

县级及以上行政单位所在城镇的集中式地表水饮用水水源地按照《关于印发<河南省集中式生活饮用水水源地水质监测实施方案>》（豫环文〔2013〕43号）的通知的要求，开展监测。

报送监测数据时，若监测值低于检测限，在检测限后加“L”, 表1的基本项目检测限应该满足地表水Ⅰ类标准值的1/4；表2和表3项目检测限须满足标准值的1/4；未监测项目填写“-1”，并写明原因；如监测断面水质异常，由相关环境监测站组织核查，并向总站报送超标原因分析。

报送取水量时，水源地当月未取水填写“0”，未获得取水量信息填写“-1”。

若在用水源地当月未监测，则该水源地数据行填“-1”，并注明原因（如备用水源地）；已停用水源地则不再报送监测数据并证明已停用。

- （二）土壤环境质量监测

- 1.监测范围：监测20%的国控土壤基础监测点位，污染行业企业（含工业园区）及周边地区、采矿区及周边地区、固废集中处置场及周边地区等3类区域所布设的特定点位。点位待环保部确认后，另行通知。

- 2.信息调查：调查监测区域的自然环境、社会经济、工农业生产、周边污染源、灌溉用水、土地种植作物、地表植被、土壤类型、土壤性质等信息。

- 3.监测内容：监测项目：pH值、有机质含量、阳离子交换量、镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍、六六六、滴滴涕、苯并[a]芘及选测项目（有能力监测时）。

- 4.监测方法：土壤的监测分析执行《关于印发＜2011年全国土壤环境质量例行监测工作方案的通知＞》（总站生字〔2011〕161号）中规定的方法，没有列入的项目，其监测方法执行全国土壤污染状况调查样品分析测试技术规定》（原国家环保总局，2006）中监测分析方法。

- 5.监测频次：每年监测1次。

- 6.分析评价

- 评价标准：《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准， GB15618没有的项目评价标准执行《全国土壤污染状况评价技术规定》（环发〔2008〕39号）。

评价方法：《关于印发＜2011年全国土壤环境质量例行监测工作方案的通知＞》（总站生字〔2011〕161号）。

- 7.质量保证

样品分析的实验室需通过国家或省级实验室资质认定，监测人员、质量监督和质量管理人员均需持岗上岗，监测分析仪器经计量部门检定合格，在有效期内，并能正常使用，监测分析方法需通过计量认证评审，国标、行标、有作业指导书的监测分析方法。

从监测方案制定、监测区域确定、样品采集、样品制备、样品分析、数据统计和分析、监测结果评价、监测报告编写实施全程序质量控制；各类技术记录和质量记录要规范填写，三级审核、保证齐全；有质控措施控制土壤环境监测的精密度和准确度，对各监测环节进行质量监督，测定大于10%的平行样品和加标样品、同时测定有证标准样品。

- 质量保证执行《全国土壤污染状况调查质量保证技术规定》（原国家环境保护总局2006年）、《土壤环境监测技术规范》(HJ/T166-2004)中质量保证与质量控制的相关技术规定。

- 报送的监测数据统计表中若测值低于检测限，在检测限后加“L”,如0.005L，不能报未检出或指数形式，检测限应不高于评价标准值的1/4；未监测则填写“-1”，并写明原因。

- 8.报送内容及时间：按要求上报土壤监测数据、质量控制数据、《2016年滑县土壤环境监测报告》和《2016年滑县土壤环境监测质量保证与质量控制报告》。上报时间另行通知。

- （三）污染事故应急监测

监测站平时应加强环境污染事故的应急预案制定和演练工作。当发生污染事故时应及时制定应急监测方案，开展应急监测，编写监测快报、专报。

- （四）生态乡镇环境质量监测

1.监测乡镇：道口镇、城关镇、高平镇、慈周寨镇、上官镇、桑村乡、老店镇。

2.监测因子、频次、点位详见附件4。

- （五）其他监测

环境监测站对四间房乡九间房村西南1公里处铬渣填埋场至少进行一次地下水质监测，监测因子为六价铬，监测数据于当月报送局污防科。

环境监测站要认真开展建设项目竣工环保验收监测工作，接到企业委托监测申请后，监测人员要深入企业了解项目建设的情况，严格按监测规范编制监测方案、现场采样，进行验收监测；积极配合警察大队、监察大队、污防、总量等部门做好环保局安排的其他临时性监测工作。

- 五、环境监测、监督报告制度

- （一）应急监测快报

环境监测站应在污染事故发生后24小时内报出第一期环境监测快报，同时将监测数据直接上报省环境保护厅。重污染天气发生时，在启动应急预案期间每天编制环境质量状况日报。

- （二）环境空气质量日报

监测站每日完成环境空气质量日报；

- （三）环境质量年报

监测站应在2016年元月底前完成本辖区《2015年度环境质量概要》，2016年2月10日前完成本辖区《2015年度环境监测年鉴》，4月30日前完成本辖区《2011～2015年度环境质量报告书》并上报至省环境监测中心。

- （四）滑县环境质量月报

环境监测站每月完成1期《滑县环境质量月报》。

- （五）环境质量专报

环境监测站针对某区域某一时段的污染现象或趋势，或就某事件的原因调查分析，可不定期编制《环境质量专报》。

- 六、质量保证

- （一）手工监测质量保证

- 1.监测仪器

监测分析仪器需进行检定，并在有效期内。如不需送检的仪器应进行自校，不能溯源至国家标准的仪器应进行比对。年内需对监测仪器进行必要的期间核查，并定期进行校准。

- 2.监测分析方法

采用国家标准、行业标准、《水和废水监测质分析方法》（第四版）、《空气和废气监测分析方法》（第四版）及通过计量认证评审的监测分析方法开展环境监测和污染源监测。年内需对监测方法开展比对实验。

- 3.监测人员持证

所有提供数据的监测人员按照《河南省环境监测人员合格证考核管理办法》的要求，经岗前培训后考核合格，并持证上岗。

- 4.实验室环境条件

实验室环境条件应满足样品分析技术要求。

- 5.质控措施

质量保证与质量控制要求详见“河南省环境监测质量保证计划”。环境监测站应对每项监测工作下达详细质控措施，包括精密度和准确度的控制。对实验室内不同类型的分析方法开展人员、方法、仪器比对分析和留样复测。对于饮用水源水质、地表水河流重金属以及持久性有机物监测数据异常的，要及时开展复测工作。

- 6.质控考核

采取实验室能力验证、质控考核、质控抽测（同步监测）、质量检查的方式对环境监测质量进行考核。

- 7.质量评估

11月30日前环境监测站上报本辖区环境监测质量保证工作报告，对当年环境监测工作和监测数据进行质量评估。

- （二）自动监测质量保证

1.严格按照国家相关规范及《河南省环境空气质量自动监测站运行管理试行办法》开展空气自动监测的质量保证和质量控制工作，做好仪器的日常维护、校准、期间核查、自校验等工作，做好自动监测仪器质控设备的检定工作，颗粒物仪器要做好手工比对工作，臭氧仪器要做好量值传递工作。

2.严格按照国家相关规范及《河南省地表水环境质量自动监测站运行管理办法》开展地表水自动监测的质量保证和质量控制工作，做好仪器的日常维护、标液核查、期间核查、自校验、手工比对等工作。当水质超标预警时，水站运行单位要及时检查仪器运行是否正常，同时，上、下游城市环境监测站开展手工同步监测。

3.严格禁止和杜绝篡改、伪造监测数据以及涉嫌指示篡改、伪造监测数据的行为，违反者按《环境保护法》和环保部《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》相关处理条款执行。

- 七、信息公开

各有关科室应按照《关于转发国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）和国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）的通知》和《关于进一步加强国家重点监控企业自行监测和污染源监督性监测信息公开工作的通知》（豫环办函〔2013〕114号）的要求在规定的时间内及时、全面地将监测信息通过当地的监测信息公开发布平台向社会进行公布。

附件：1.滑县环境空气监测点位一览表

2.2016年滑县地表水监测断面一览表

3.滑县重点污染源监测监控情况一览表

4.生态乡镇环境质量监测一览表

附件1

滑县环境空气监测点位一览表

| 序号 | 监测点位 | 自动监测 | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO | O3 | 降水 | 降尘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滑县党校 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  |
| 2 | 锦和新村 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  |
| 3 | 监测站 |  |  |  |  |  |  |  | ★ | ★ |
| 4 | 开仑化工 |  |  |  |  |  |  |  |  | ★ |
| 5 | 人大 |  |  |  |  |  |  |  |  | ★ |

附件2

2016年滑县地表水监测断面一览表

| 序号 | 断面名称 | 所属 水系 | 所属河流 | 国控河流 | 省控河流 | 县控河流 | 国家考核 | 责任目标 | 生态补偿 | 自动监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大韩桥自动站（岳辛庄） | 黄河 | 金堤河 | - ★ | - ★ |  | - ★ | - ★ | - ★ |  |
| 2 | 黄塔桥 | 黄河 | 西柳清河 | - ★ | - ★ |  |  | - ★ | - ★ | - ★ |
| 3 | 孔村桥 | 黄河 | 黄庄河 | - ★ | - ★ |  |  | - ★ | - ★ | - ★ |
| 4 | 王湾 | 海河 | 卫河 |  |  | - ★ |  |  |  |  |
| 5 | 柴湾 | 海河 | 卫河 |  |  | - ★ |  |  |  |  |
| 6 | 东杨庄 | 黄河 | 大功河 |  |  | - ★ |  |  |  |  |
| 7 | 白道口桥 | 黄河 | 金堤河 |  |  | - ★ |  |  |  |  |
| 8 | 东单寨 | 黄河 | 回木沟 |  |  | - ★ |  |  |  |  |
| 9 | 大韩桥 | 黄河 | 金堤河 |  |  | - ★ |  |  |  |  |
| 10 | 人民路桥 | 黄河 | 城关河 |  |  | ★ |  |  |  |  |

附件3

滑县重点污染源监测监控情况一览表

| 序号 | 企业名称 | 企业性质 | 监督性监测 | 比对 监测 | 在线 监测 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滑县清源污水处理有限公司 | 国控 | ★ | ★ | ★ | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（表1、表2的19项必测项目和表3选测项目中的挥发酚），废水流量以及COD、氨氮的去除效率。 |
| 2 | 安阳中盈化肥有限公司、安阳盈德气体有限公司 | 国控 | ★ | ★ | ★ | PH、悬浮物、石油类、挥发酚、硫化物、氰化物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、二氧化硫、粉尘、氨、H2S |
| 3 | 安阳市凤凰光伏科技有限公司 | 县控 | ★ |  |  | 化学需氧量、氨氮、悬浮物、PH |
| 4 | 河南永达道口食品有限公司 | 县控 |  | ★ | ★ | 化学需氧量、氨氮。 |
| 5 | 滑县森源纸业责任有限公司 | 县控 |  | ★ | ★ | 化学需氧量、氨氮。 |
| 6 | 新区污水处理厂 | 县控 | ★ | ★ | ★ | 化学需氧量、氨氮。 |

附件4

生态乡镇环境质量监测一览表

|  | 地表水 |  |  | 地下水 |  |  | 空气 |  |  | 噪声 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测因子 | 监测点位 | 采样频次 | 监测因子 | 监测点位 | 采样频次 | 监测因子 | 监测点位 | 采样频次 | 监测因子 | 监测点位 | 采样频次 |
| 道口镇 | PH、化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮 | 大功河、卫河 | 每天采样一次，连续监测四天 | PH、高锰酸盐指数、氨氮、氯化物、总硬度 | 一水厂、二水厂 | 每天采样一次，连续监测四天 | 二氧化硫、二氧化氮、PM10 | 程文庄、五星村、顺南村、西门街村、道口镇政府 | 每天采样一次，连续监测三天 | 区域环境噪声 | 程文庄、五星村、顺南村、西门街村、道口镇政府 | 每天昼夜各一次，连续监测三天 |
| 城关镇 | PH、化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮 | 城关河 | 每天采样一次，连续监测四天 | PH、高锰酸盐指数、氨氮、氯化物、总硬度 | 一水厂、二水厂 | 每天采样一次，连续监测四天 | 二氧化硫、二氧化氮、PM10 | 城关镇政府、西小庄、东孔庄、西林头、谢庄 | 每天采样一次，连续监测三天 | 区域环境噪声 | 城关镇政府、西小庄、东孔庄、西林头、谢庄 | 每天昼夜各一次，连续监测三天 |
| 老店镇 | PH、化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮 | 大功河 | 每天采样一次，连续监测四天 | PH、高锰酸盐指数、氨氮、氯化物、总硬度 | 西老店水厂 | 每天采样一次，连续监测四天 | 二氧化硫、二氧化氮、PM10 | 老店镇政府、岳村集、东马庄、马兰、物头集 | 每天采样一次，连续监测三天 | 区域环境噪声 | 老店镇政府、岳村集、东马庄、马兰、物头集 | 每天昼夜各一次，连续监测三天 |
| 高平镇 | PH、化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮 | 黄庄河 | 每天采样一次，连续监测四天 | PH、高锰酸盐指数、氨氮、氯化物、总硬度 | 高平镇水厂 | 每天采样一次，连续监测四天 | 二氧化硫、二氧化氮、PM10 | 高平镇政府、宋子厢、东起寨、肖谭村、后谢 | 每天采样一次，连续监测三天 | 区域环境噪声 | 高平镇政府、宋子厢、东起寨、肖谭村、后谢 | 每天昼夜各一次，连续监测三天 |
|  | 地表水 |  |  | 地下水 |  |  | 空气 |  |  | 噪声 |  |  |
|  | 监测因子 | 监测点位 | 采样频次 | 监测因子 | 监测点位 | 采样频次 | 监测因子 | 监测点位 | 采样频次 | 监测因子 | 监测点位 | 采样频次 |
| 慈周寨镇 | PH、化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮 | 瓦岗河 | 每天采样一次，连续监测四天 | PH、高锰酸盐指数、氨氮、氯化物、总硬度 | 慈一水厂 | 每天采样一次，连续监测四天 | 二氧化硫、二氧化氮、PM10 | 慈周寨镇政府、北李庄、南尹庄、孙白社、小岗 | 每天采样一次，连续监测三天 | 区域环境噪声 | 慈周寨镇政府、北李庄、南尹庄、孙白社、小岗 | 每天昼夜各一次，连续监测三天 |
| 上官镇 | PH、化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮 | 柳里河、柳青河 | 每天采样一次，连续监测四天 | PH、高锰酸盐指数、氨氮、氯化物、总硬度 | 上官镇供水厂 | 每天采样一次，连续监测四天 | 二氧化硫、二氧化氮、PM10 | 上官镇政府、吴村、孟庄、殷柳里、兰旗屯 | 每天采样一次，连续监测三天 | 区域环境噪声 | 上官镇政府、吴村、孟庄、殷柳里、兰旗屯 | 每天昼夜各一次，连续监测三天 |
| 桑村乡 | PH、化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮 | 回木沟 | 每天采样一次，连续监测四天 | PH、高锰酸盐指数、氨氮、氯化物、总硬度 | 桑村乡第一水厂 | 每天采样一次，连续监测四天 | 二氧化硫、二氧化氮、PM10 | 桑村乡政府、陈大召、后王马厂、甘露、李金德 | 每天采样一次，连续监测三天 | 区域环境噪声 | 桑村乡政府、陈大召、后王马厂、甘露、李金德 | 每天昼夜各一次，连续监测三天 |

滑县环境保护局办公室                      2016年2月23日印发