滑县清源污水处理有限公司五月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生化需氧量 | 总磷 | 悬浮物 | 总氮 | PH | 化学需氧量 | 氨氮 |
| 五月 | 8.2 | 0.31 | 6 | 4.76 | 7.20 | 26 | 2.07 |

安阳市凤凰光伏科技有限公司五月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 悬浮物 | PH |
| 五月 | 87.2 | 58 | 6.76 |

安阳中盈化肥有限公司五月份监测数据

| 月份 | 监测项目和数据(单位：毫克每升) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学需氧量 | 氨氮 | PH | 二氧化硫 |
| 五月 | 28 | 0.2 | 7.76 | 18 毫克/立方米 |